Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор СПбФ АО «КБ «Луч»

________________ И.Е. Гаврилов

« 29 » декабря 2015  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аренду нежилого помещения

1. Предмет закупки:

Аренда нежилого помещения

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Передать принадлежащее на праве собственности в аренду часть нежилого помещения, общей площадью 558,9 кв.м., по адресу:197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.14а

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 30 декабря 2016г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе:  уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- Высота потолков не менее 3-х метров;

- Структурированная кабельная сеть должна обеспечивать не менее 70 рабочих мест с возможностью увеличения до 80 рабочих мест;

- Наличие мест общественного питания в здании (вблизи здания), либо возможности оборудованной комнаты приема пищи работников

- Наличие системы аварийного электропитания инженерно-технических средств охраны

- Наличие или возможность организации контрольно-пропускного пункта (поста охраны) при входе в здание/арендуемые помещения

6. Требования по комплекту поставки:

нет

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

- Наличие исправных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электроснабжение, вентиляция воздуха);

- Отопление помещений - центральное воздушное через систему вентиляции;

- Должна быть выполнена разводка систем кондиционирования, вентиляции, электроснабжения, системы пожаротушения и пожарной сигнализации, выполнена разводка слаботочных систем, системы водоснабжения и водоотведения.

- Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарным и экологическим нормам и правилам;

- Помещения должны отвечать нормативным требованиям по эвакуации работников в случае чрезвычайной ситуации

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Управление, эксплуатация  и текущий ремонт здания и прилегающей к нему территории.

10. Требования к упаковке:

нет

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Не установлены

12. Квалификационные требования к участнику закупки:

12.1.  Наличие специальных допусков и разрешений у участника закупки:

Не требуется

12.2.  Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, а именно:

Не требуется

12.3. Наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема.

Не требуется

12.4. Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, а именно:

Не требуется

12.5. Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, а именно:

Не требуется

Инициатор закупки (ИЗ):  Начальник АХГ

(Начальник подразделения ИЗ, либо руководитель проекта)

______________________В.Н. Бирюков

(подпись, расшифровка подписи)