Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

______________ /А.И.Варзарь/

«____»___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Микроскоп

1. Предмет закупки: Поставка товара: Микроскоп

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок не позднее  30.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Микроскоп должен  отвечать следующим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1 Потребительские свойства (не хуже):

Микроскоп применяется для проведения оптической инспекции  исследуемых объектов, изготовления фильтров СВЧ.

5.2 Технические характеристики, параметры эквивалентности (не хуже):

Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность:

| интерфейс | HDMI, USB-3.0, D-SUB |
| --- | --- |
| увеличение линзой +4 | Не более 53 крат |
| оптический зум | Не более 30х |
| частота кадров | Не менее 60 кадров в секунду |
| автофокус | есть |
| ручной фокус | есть |
| разрешение | FHD 1080p, 1920x1080p |
| лазерная указка | есть |
| кронштейн VESA | есть |
| настройка камеры | возможность изменять экспозицию, контраст, насыщенность, резкость и шумоподавление |
| линза в комплекте | +4 (58 мм) |
| фокусное расстояние с линзой +4 | 250 мм |
| поле обзора | 11-290 мм |
| запись видео и захват изображения на ПК | Возможно с помощью стороннего ПО |
| питание установки | 220В, 50/60 Гц, 10 мА |
| габаритные размеры | Не более В: 121 мм, Ø 100 мм |
| вес нетто установки | Не более 2 кг |
| условия эксплуатации | 5...+40°С, допустимая влажность 30-80% |
| энергопотребление | 15 Вт |

6. Требования по комплекту поставки:

Цифровой микроскоп TAGARNO ZAP или эквивалент, отвечающий техническим характерстикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания - 6 комплектов.

Состав 1 комплекта:

| № п/п | Наименование базовой конфигурации | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой микроскоп TAGARNO ZAP с лазерной указкой в составе: • Линза TAGARNO +4 (58мм) • Кронштейн VESA • Монитор HD 24 дюйма | Шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Инициатор закупки:

Начальник лаборатории 63                                       ______________________С.Р.Зверева

(Начальник подразделения)                                                         (подпись, расшифровка подписи)