Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера АО «КБ «Луч»

________________ Соколов С.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Ремонт помещения 215, корпуса №10 (отд. 641).

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение III. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 31.05.2023г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 49 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Пробивка проёма в перегородке ½ кирпича | кв.м | 2 |
| 2. | Демонтаж облицовочной плитки со стен | кв.м | 56,8 |
| 3. | Демонтаж дверного блока в каменных стенах.(1450×2100мм) . | шт. | 1 |
| 4. | Снятие покрытий полов из керамической плитки. | кв.м | 49 |
| 5. | Демонтаж плинтусов из цемента. | п.м | 28,4 |
| 6. | Демонтаж светильников | шт. | 6 |
| 7. | Вывоз строительного мусора |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |
| 1. | Устройство цементной стяжки ≠50мм | кв.м | 49 |
| 2. | Устройство наливного пола | кв.м | 49 |
| 3. | Устройство полов из коммерческого линолеума. | кв.м | 49 |
| 4. | Устройство плинтусов из ПВХ | п.м | 28,4 |
| 5. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПП и ППН профилей гипсокартонными листами в один слой с оконным проёмом . | кв.м | 60,3 |
| 6. | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым флизелиновыми под окраску | кв.м | 85,2 |
| 7. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен (цвет по согласованию) | кв.м | 85,2 |
| 8. | Отделка откосов оконных сэндвич панелями ПВХ | кв.м | 4,3 |
| 9. | Устройство подоконников ПВХ шир. = 400мм | п.м | 6 |
| 10. | Устройство уголков поливинилхлоридных декоративных на клее КН-2 | п.м | 10 |
| 11. | Установка алюминиевых дверных блоков с врезными замками, наличниками, порожками и доводчиками (заполнение – стеклопакет, сэндвич ПВХ): 900×2100мм *Размеры даны справочно и уточняются при производстве работ. | шт. | 1 |
| 12. | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля. (плитка 600×600×12мм). | кв.м | 49 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1. | Демонтаж радиаторов отопления чугунных (8 секций) | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж радиаторов отопления чугунных (5 секций) | шт. | 1 |
| 3. | Батарея алюминиевая 12 секций 500мм, комлект подключения 1/2', кронштейны. (Труба п/п Ø20 – 8м, тройник п/п 20 -4шт., муфта разъёмная п/п 20 НР1/2' – 4шт, клипсы крепления 20 – 20шт., кран п/п Ø 20 – 6шт., муфта соединительная п/п 20 – 8шт., угол 90° п/п 20 – 26шт.) | шт. | 3 |
| 4. | Пробивка отверстий в стене ½ кирпича под 50мм | п.м | 2 |
| 5. | Муфта резьбовая неразъемная НР 2′ | шт. | 2 |
| 6. | Муфта резьбовая неразъемная ВР 2′ | шт. | 1 |
| 7. | Кран пожарный 2′ | шт. | 2 |
| 8. | Ящик пожарный | шт. | 2 |
| 9. | Труба ПП красная «Анти файр» 50мм | п.м | 20 |
| 10. | Муфта соединительная «Анти файр» 50мм | шт. | 4 |
| 11. | Угол 90 «Анти файр» ПП 50мм | шт. | 10 |
| 12. | Резьба стальная приварная 2′ | шт. | 1 |
| Электромонтажные работы. |  |  |  |
| 1. | Кабель ПВС 4х4мм² | п.м | 15 |
| 2. | Кабель ПВС 3 х2,5мм² | п.м | 50 |
| 3. | Кабель ШВвп 2 х1,5мм² | п.м | 40 |
| 4. | Гофра ПВХ Ø20мм | п.м | 60 |
| 5. | Автоматический выключатель ВА47-29 ( на DIN рейку): - 32А – трехфазный – 1шт. - 25А – однофазный – 1шт. - 10А – однофазный – 2шт. - 16А – однофазный – 1шт. | шт. | 5 |
| 6. | Светильник светодиодный потолочный «Армстронг» 40Вт 3500…4000К, белый свет. | шт. | 12 |
| 7. | Светодиодный светильник DIORA LPO 40/5800 4000К | шт. | 1 |
| 8. | Выключатель одинарный внутренней проводки | шт. | 3 |
| 9. | Розетка сдвоенная с заземлением, внутренней проводки («makel» или аналог) | шт. | 8 |
| 10. | Розетка одиночная внутренней проводки с заземлением («makel» или аналог) | шт. | 1 |
| 11. | Подрозетник для ГКЛ | шт. | 9 |
| 12. | Выключатели проходные наружные | шт. | 2 |
| 13 | Бокс пластиковый типа VIKO на 12 групп *Габариты уточняются при монтаже | шт. | 1 |
| 14. | DIN - рейка | м. | 1 |

Планировки помещения.

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912

______________________А.И. Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)