Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель главного инженера

________________ М.С. Костыгов

«28» января  2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)

1. Предмет закупки: Поставка товара: Вилки, розетки.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях договора по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.06.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

РЮМК.430420.037ТУ, РЮМК.430420.017ТУ, РЮМК.430420.031ТУ,  РЮМК.430420.011ТУ, Категория качества «ВП» по ГОСТ 20.39.411-97.

6. Требования по комплекту поставки: Количество: 1 комплект в составе:

|  | Розетка CHП373-120РП21-4-2 | 38 |
| --- | --- | --- |
|  | Розетка CHП373-20РП21-2-1 | 14 |
|  | Вилка СНП377-120ВП21-4-04-5 | 14 |
|  | Вилка СНП346-5ВП31-1-В | 4 |
|  | Вилка СНП392-12ВП31-1 | 9 |
|  | Розетка СНП392-12РО21-1 | 9 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): нет.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок согласно РЮМК.430420.037ТУ, РЮМК.430420.017ТУ, РЮМК.430420.031ТУ,  РЮМК.430420.011ТУ.

10. Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и        хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной,   если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее       целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Поставляемый товар должен быть      новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов. Выпуск не ранее 2020 г.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 915

______________________Д.В. Смуров

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта

______________________  М.В. Жусупов