Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель главного инженера

________________ М.С. Костыгов

«28» января  2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)

1. Предмет закупки: Поставка товара: Вилки, розетки.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях договора по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.07.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению      договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

ГЕ0.364.241ТУ, ГЕ0.364.245ТУ, бР0.364.031ТУ, НКЦС.434410.511ТУ, НКЦС.434410.513 ТУ, НКЦС.434410.506ТУ , ГЕ0.364.120 ТУ , ГЕ0.364.126 ТУ , Категория качества «ВП» по ГОСТ 20.39.411-97.

6. Требования по комплекту поставки: Количество: 1 комплект в составе:

| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Розетка CHЦ13-10/10Р-6-В | 14 |
|  | Розетка CHЦ13-30/14Р-6-а-В | 14 |
|  | Розетка СНЦ13-10/10Р-6-Э | 15 |
|  | Вилка ОНЦ-БМ-2-19/12-В1-1-В | 4 |
|  | Розетка ОНЦ-БМ-1-19/12-Р12-1-В | 26 |
|  | Розетка ОНЦ-БМ-2-19/12-Р12-1-В | 4 |
|  | Вилка СНЦ127-19/12ВП127-1-В | 26 |
|  | Вилка СНЦ127-10/14ВП127-1-В | 4 |
|  | Вилка СНЦ127-7/12ВП117-1-В | 9 |
|  | Розетка СНЦ127-10/10РП128-1-В | 14 |
|  | Розетка СНЦ127-19/12РП128-1-В | 26 |
|  | Розетка СНЦ127-10/14РП128-1-В | 4 |
|  | Розетка СНЦ127-7/12РП118-1-В | 4 |
|  | Розетка СНЦ127-32/22РП128-1-В | 8 |
|  | Розетка СНЦ127-32/22РП128-2-В | 8 |
|  | Розетка СНЦ127-32/22РП128-7-В | 8 |
|  | Розетка СНЦ127-32/22РП128-8-В | 8 |
|  | Розетка СНЦ127Т-10/14-РП128-1-14-103 | 8 |
|  | Вилка СНЦ233-3/14В2011 | 4 |
|  | Вилка СНЦ233-3/14В2011-а | 4 |
|  | Вилка СНЦ233-7/22В2011-а | 12 |
|  | Вилка СНЦ233-7/18В1011-а | 13 |
|  | Вилка СНЦ233-7/18В2011-а | 26 |
|  | Розетка СНЦ233-3/14Р1011 | 4 |
|  | Розетка СНЦ233-7/22Р2011-а | 4 |
|  | Розетка СНЦ233-7/18Р1011-а | 26 |
|  | Розетка СНЦ233-7/18Р2011-а | 13 |
|  | Розетка СНЦ233-7/22Р1011-а | 8 |
|  | Розетка СНЦ233-3/14Р1011-а | 4 |
|  | Вилка СНЦ23-4/14В-11-В | 4 |
|  | Вилка СНЦ23-3/14В-6-В | 13 |
|  | Вилка СНЦ23-4/14В-11-В | 9 |
|  | Розетка СНЦ23-4/14Р-1-В россыпью | 9 |
|  | Розетка СНЦ23-3/14Р-1-В | 4 |
|  | Вилка 2РТТ28КПЭ7Ш11В | 4 |
|  | Вилка 2РТТ28КПЭ7Ш11В | 4 |
|  | Розетка 2РТТ36КПН5Г18В | 4 |
|  | Розетка 2РТТ28КПН4Г10В | 4 |
|  | Розетка 2РТТ28КПН2Г9В | 4 |
|  | Розетка 2РМТ24КПЭ19Г1В1В | 8 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): нет.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок согласно ГЕ0.364.241ТУ, ГЕ0.364.245ТУ, ГЕ0.364.245ТУ1, бР0.364.031ТУ, НКЦС.434410.511ТУ,  НКЦС.434410.513ТУ, НКЦС.434410.506ТУ, ГЕ0.364.120 ТУ, ГЕ0.364.126 ТУ.

10. Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую     данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной,   если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее       целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Поставляемый товар должен быть      новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов. Выпуск не ранее 2021 г.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 915

______________________Д.В. Смуров

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта

______________________  М.В. Жусупов