Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству и ГОЗ

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Рабочие места в антистатическом исполнении.

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Рабочие места в антистатическом исполнении.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.09.2021г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Рабочие места в антистатическом исполнении предназначаются для выполнения работ с ЭРИ, требующими защиты от статического электричества, в соответствии с ГОСТ Р 53734.5.1-2009 «Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования».

# 6. Требования по комплекту поставки:

Рабочие места в антистатическом исполнении «VIKING» – 1 комплект, в составе:

| № п/п | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место серии «Классик» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-15-7; - полка для оборудования ПО-15-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-15/1-3; - панель электромонтажная ½ ЭПА-15 – 2 шт.; - освещение рабочей поверхности ДЛ-15/А; - средняя стойка СРСТ; - панель перфорированная ½ ПФП-15; - тумба подвесная ТП-02/П; - рельс для крепления ячеек комплектации ½ РК-15; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 19 |
| 2 | Рабочее места серии «Классик» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-12-7; - полка для оборудования ПО-12-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-12/1-3; - панель электромонтажная ½ ЭПА-12 – 2 шт.; - освещение рабочей поверхности ДЛ-15/А; - средняя стойка СРСТ; - панель перфорированная ½ ПФП-12; - тумба подвесная ТП-02/П; - рельс для крепления ячеек комплектации ½ РК-12; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01; | 7 |
| 3 | Рабочее место серии «Констант» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-18-7+ДР-05+ТМБ-02; - полка для оборудования ПО-18-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-18/1-3; - средняя стойка СРСТ-18; - полка наклонная ПН-18; - панель электромонтажная ½ ЭПА-18; - освещение рабочей поверхности ДЛ-18/С2; - панель перфорированная ½ ПФП-18; - рельс для крепления ячеек комплектации ½ РК-18; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 1 |
| 4 | Рабочее место серии «Констант» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-12-7+ДР-05; - полка для оборудования ПО-12-3; - панель электромонтажная ЭПА-12; - освещение рабочей поверхности ДЛ-12/А; - светильник под верхнюю полку ДЛ/Н2-6 - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 2 |
| 5 | Рабочее место серии «Комфорт» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-15-7; - полка для оборудования ПО-15-3; - тумба подвесная ТП-01/П; - панель электромонтажная ЭПА-15; - освещение рабочей поверхности ДЛ-15/А; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 3 |
| 6 | Рабочее места серии «Классик» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-12-7; - полка для оборудования ПО-12-3; - тумба подвесная ТП-01/П; - панель электромонтажная ЭПА-12; - освещение рабочей поверхности ДЛ-12/С2; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01; | 1 |
| 7 | Рабочее место серии «Констант» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-18-7+ДР-05+ТМБ-01; - полка для оборудования ПО-18-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-18/1-3; - панель электромонтажная ЭПА-18 в составе: 6 двойных евроразеток с заземлением автомат безопасности 10А АВВ УЗО F362-16/2/0,01А; - освещение рабочей поверхности ДЛ-18/С2; - светильник под верхнюю полку ДЛ/Н2-9; - панель перфорированная ПФП-18; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 4 |
| 8 | Рабочее место серии «Констант» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-18-7+ДР-05+ТМБ-01; - полка для оборудования ПО-18-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-18/1-4; - средняя стойка СРСТ-18; - панель электромонтажная ½ ЭПА-18 – 2 шт. в составе: 3 двойных евроразеток с заземлением автомат безопасности 10А АВВ УЗО F362-16/2/0,01А; - освещение рабочей поверхности ДЛ-18/С2; - светильник под верхнюю полку ДЛ/Н2-9; - панель перфорированная ½ ПФП-18; - рельс для крепления ячеек комплектации ½ РК-18; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 2 |
| 9 | Рабочее место серии «Констант» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-12-7+ДР-05; - полка для оборудования ПО-12-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-12/1-4; - панель электромонтажная ЭПА-12 в составе: 11 евроразеток с заземлением автомат безопасности 10А АВВ УЗО F362-16/2/0,01А; - освещение рабочей поверхности ДЛ-12/С2; - светильник под верхнюю полку ДЛ/Н2-6; - рельс для крепления ячеек комплектации РК-12; - панель перфорированная ПФП-12; - антистатический настольный комплект VKG КН 12060; - браслет антистатический металлический VKG А-2210; - соединительная колодка VKG А-9400; - узел заземления VKG G-01. | 1 |
| 10 | Антистатический лабораторный табурет VKG C-400/ KJ200 ESD - комплект антистатических колёс Р607А – да; | 26 |
| 11 | Антистатический лабораторный табурет VKG C-410/ KJ200 ESD - комплект антистатических колёс Р607А – да; | 4 |
| 12 | Антистатический лабораторный стул VKG C-300/ KJ200 ESD - комплект антистатических колёс Р607А – да; - комплект антистатических подлокотников КТ ESD – да. | 8 |
| 13 | Антистатический лабораторный стул VKG C-200/ KJ200 ESD серый - комплект антистатических колёс Р607А – да; - комплект антистатических подлокотников КТ ESD – да. | 3 |
| 14 | Антистатический лабораторный стул VKG C-100/ KJ200 ESD - комплект антистатических колёс Р607А – да; - комплект антистатических подлокотников КТ ESD – да. | 4 |
| 15 | Подкатная стойка СТ-05 Комфорт ESD RAL 7035 | 7 |
| 16 | Подкатная стойка СТ-05 ESD RAL 7035 | 2 |
| 17 | Подкатная стойка СТ-06 ESD RAL 7035 | 1 |
| 18 | Подкатной стол ПС-07 ESD RAL 7035 | 6 |
| 19 | Подкатной стол ПС-10 ESD RAL 7035 | 2 |
| 20 | Подкатной стол серии Альянс АЛ-ПС ESD RAL 7035 | 1 |
| 21 | Шкаф для документов ШДЖ-1 RAL 7035 | 4 |
| 22 | Шкаф для документов ШД-1 ESD RAL 7035 | 1 |
| 23 | Шкаф для документов ШД-2 ESD RAL 7035 | 2 |
| 24 | Шкаф комбинированный ШК-2 ESD RAL 7035 | 1 |
| 25 | Шкаф сухого хранения DC-1G ESD RAL 7035 | 2 |
| 26 | Шкаф для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD RAL 7035 | 1 |
| 27 | Шкаф для инструмента ШДИ-1 ESD RAL 7035 | 1 |
| 28 | Шкаф для документов ШО-1 ESD RAL 7035 | 2 |
| 29 | Стеллаж универсальный СТУ-01 ESD RAL 7035 | 1 |
| 30 | Стеллаж СТС-12 ESD RAL 7035 | 1 |
| 31 | Светильник светодиодный ДЛ/С2 1130мм ESD RAL 7035 | 3 |
| 32 | Лампа бестеневая c увеличительной линзой VKG L-52 LED | 3 |
| 33 | Лампа бестеневая c увеличительной линзой VKG L-72 ESD | 5 |
| 34 | Подставка под системный блок подкатная ППС-01 | 3 |
| 35 | Подставка под монитор ППМ-03 | 8 |
| 36 | Антистатический лоток COCIS A | 6 |
| 37 | Антистатический лоток COCIS B | 6 |
| 38 | Антистатический лоток COCIS C | 78 |
| 39 | Комплект дополнительного оборудования для перфопанели ESD RAL 7035, в составе: К-01 – 2 шт.; К-02 – 5 шт.; К-03 – 2 шт.; К-04 – 2 шт.; К-08 – 2 шт.; К-09 – 2 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

∙ Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия ГОСТ 16371-2014 (п.5.2.30, п.5.2.32), ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.15), ГОСТ Р 55525-2013, ГОСТ Р 53734.5.1-2009.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

∙ Дата выпуска товара – не ранее 2021 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 47

(Начальник подразделения)

______________________Е.Н.Суриков

(подпись, расшифровка подписи)