СООБЩЕНИЕ от 15.04.2021 № СЗ-848

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

комплект дозиметров

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении процедуры закупки в открытой форме на право заключить договор на поставку товара: комплект дозиметров, в установленном Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от «18» марта 2015 г. №2).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости предмета закупки в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте, сроках поставки продукции, порядке оплаты за продукцию с учетом требований к участникам закупки (Приложение 1) и по форме (Приложение 2) направить их в письменном или в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции;

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) не подписанные (для Предложений, предоставляемых на бумажном носителе) или сканированные копии неподписанных документов (для Предложений, предоставляемых по электронной почте);

г) не соответствующие установленным заказчиком, организатором закупки требованиям к закупаемой продукции, к участникам закупки.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 22 апреля 2021 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна +906-527-37-90

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 15.04.2021 № СЗ-848

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Комплект дозиметров

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  до 10 августа 2021 года.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений (дозиметры прямопоказывающие) из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Комплект дозиметров прямопоказывающих ДДГ-01Д (или эквивалент) предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) Hp(10) гамма излучения. Измерение как непрерывного, так и импульсного излучения показания считываются непосредственно с самого дозиметра.

Технические характеристики комплекта дозиметров прямопоказывающих должны быть не хуже:

- Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения – 0,05-2,5 МэВ;

- Диапазон измерения ИЭД фотонного излучения – 0,1-2 мЗв;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД - ±20%;

- Зависимость чувствительности дозиметра от энергии фотонного излучения относительно чувствительности при энергии 0,662 МэВ гамма-излучения радионуклида137 Cs, не более - ±25%;

- Саморазряд дозиметра не более (в нормальных условиях): за 24 ч. – 1 деление, за 150 ч. – 3 деления;

- Зарядка дозиметра от соответствующей модели дозиметра  зарядного устройства ;

- Габаритные размеры, мм: дозиметр ДДГ-01Д (или эквивалент) с держателем – Ø не более 18х110; зарядное устройство ЗУ-250 – не более 40х105х110;

- Масса, кг: дозиметр ДДГ-01Д  (или эквивалент), не более – 0,04;  зарядное устройство ЗУ-250, не более – 0,5.

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства (сертификата) об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также  «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения (дозиметров прямопоказывающих).

6. Требования по комплекту поставки:

Комплект дозиметров прямопоказывающих ДДГ-01Д (или эквивалент) в количестве 1 комплекта.

Состав в 1-ом комплекте:

- Дозиметр прямопоказывающий ДДГ-01Д (или эквивалент) – 10 шт.;

- Футляр для дозиметров – 1 шт.;

- Зарядное устройство соответствующее модели дозиметра - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.;

- Действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа средства измерения на Товар, удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний утвержден  тип  средства измерений в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2019 года, ранее не использованным, без дефектов.

Товар должен соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода комплекта в эксплуатацию и не более 18 месяцев с момента передачи Заказчику.

10. Требования к упаковке:

Упаковка должна обеспечить целостность и полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности. Упаковка является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Нет.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 15.04.2021 № СЗ-848

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 15.04.2021 № СЗ-848 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

Приемка:

Срок поставки:

Гарантийные обязательства:

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

_______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________-

(контактный телефон исполнителя)