СООБЩЕНИЕ от 26.04.2021 № СЗ-850

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

средства измерений для изготовления модулей автоматики

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении процедуры закупки в открытой форме на право заключить договор на поставку товара: средства измерений для изготовления модулей автоматики, в установленном Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от «18» марта 2015 г. №2).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости предмета закупки в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте, сроках поставки продукции, порядке оплаты за продукцию с учетом требований к участникам закупки (Приложение 1) и по форме (Приложение 2) направить их в письменном или в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции;

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) не подписанные (для Предложений, предоставляемых на бумажном носителе) или сканированные копии неподписанных документов (для Предложений, предоставляемых по электронной почте);

г) не соответствующие установленным заказчиком, организатором закупки требованиям к закупаемой продукции, к участникам закупки.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 11 мая 2021 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна +906-527-37-90

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 26.04.2021 № СЗ-850

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Средства измерений для изготовления модулей автоматики

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Средства измерений для изготовления модулей автоматики.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Средства измерений для изготовления модулей автоматики, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

01.11.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) источников питания постоянного тока тип 1

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Выходные значения: |
|  | - максимальное напряжение: не менее | 80 В |
|  | - максимальный ток: не менее | 5 А |
|  | - выходная мощность, не менее | 300 Вт |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности задания напряжения постоянного тока, не более | 300 мВ |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности задания силы постоянного тока, не более | 100 мА |
|  | Амплитуда пульсаций напряжения на выходе, не более | 50 мВ |
|  | Амплитуда пульсаций силы тока на выходе, не более | 50 мА |
|  | Измерение выходных I, U, P | наличие |
|  | Одновременная индикация тока и напряжения | наличие |
|  | Удаленная компенсация падения напряжения | наличие |
|  | Удаленное управление и контроль по стандартным интерфейсам (USB, RS) и протоколам (наличие ПО производителя и описание протокола обмена между приборами и ПК). | наличие |
|  | Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, не уже | от 0 до 40 0С |
|  | Диапазон рабочей влажность окружающего воздуха | от 0 до 80 % |
|  | Питание от сети переменного тока: | 220 В, 50 Гц |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) источников питания постоянного тока тип 2

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Выходные значения: |
|  | - максимальное напряжение: не менее | 36 В |
|  | - максимальный ток: не менее | 20 А |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока | ±(0,005×U+25 мВ) |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока | ±(0,002×I+30 мА) |
|  | Нестабильность напряжения на выходе при изменении напряжения питания (на ±10% от номинального) | ±(0,0005×U+5 мВ) |
|  | Нестабильность силы тока на выходе при изменении напряжения питания (на ±10% от номинального) | ±(0,002×I+10 мА) |
|  | Нестабильность напряжения на выходе при изменении тока нагрузки (от 0 до Iмакс) | ±(0,001×U+5 мВ) |
|  | Нестабильность силы тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке (от 0,1×Uмакс до Uмакс) | ±(0,002×I+10 мА) |
|  | Пульсации напряжения на выходе, не более | 10 мВСКЗ |
|  | Пульсации силы тока на выходе при значении силы тока > 3А, не более | 5 мАСКЗ |
|  | Вид преобразования | Импульсный |
|  | Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм | 141×188×388 |
|  | Рабочие условия эксплуатации (при полной нагрузке): | температура | от 0 до плюс 40 0С |
|  |  | влажность | до 80% |
|  | Питание: | 220 В, 50 Гц |

Для таблицы: U – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе;

I – установленное значение силы постоянного тока на выходе.

Требования к техническим характеристикам (параметрам) электронным нагрузкам постоянного тока

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальное входное напряжение: не менее | 100 В |
|  | Максимальный входной ток: не менее | 10 А |
|  | Мощность, не менее | 300 Вт |
|  | Режимы работы: - стабилизация напряжения; - стабилизация тока; - стабилизация мощности; - стабилизация сопротивления. | наличие |
|  | Пределы погрешности задания постоянного тока нагрузки, не более | 35 мА |
|  | Пределы погрешности измерений постоянного тока нагрузки, не более | 35 мА |
|  | Пределы погрешности измерений напряжения постоянного тока нагрузки, не более | 60 мВ |
|  | Измерение емкости аккумуляторной батареи | наличие |
|  | Удаленная компенсация напряжения | наличие |
|  | Удаленное управление и контроль по стандартным интерфейсам (USB, RS) и протоколам (наличие ПО производителя и описание протокола обмена между приборами и ПК). | наличие |
|  | Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, не уже | от 0 до 40 0С |
|  | Диапазон рабочей влажность окружающего воздуха | от 0 до 80 % |
|  | Питание от сети переменного тока: | 220 В, 50 Гц |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) мультиметра цифрового тип 1

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Ударопрочный пылезащитный корпус |
|  | Измерительные функции: | Измерение напряжения и силы постоянного тока; напряжения и силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты переменного тока, электрической емкости, температуры. |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока при температуре от +18 до +28 0С | Верхняя граница диапазона измерений |  |
|  |  | 400 мВ | ±(0,01×U+1мВ) |
|  |  | 4 В | ±(0,005×U+3мВ) |
|  |  | 40 В | ±(0,005×U+30мВ) |
|  |  | 400 В | ±(0,005×U+0,3В) |
|  |  | 1000 В | ±(0,005×U+3В) |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока при температуре от +18 до +28 0С (Диапазон частот от 45 до 500 Гц) | Верхняя граница диапазона измерений |  |
|  |  | 400 мВ | ±(0,03×U+0,3мВ) |
|  |  | 4 В | ±(0,01×U+3мВ) |
|  |  | 40 В | ±(0,01×U+30мВ) |
|  |  | 400 В | ±(0,01×U+0,3В) |
|  |  | 1000 В | ±(0,01×U+3В) |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока при температуре от +18 до +28 0С | Верхняя граница диапазона измерений |  |
|  |  | 400 мкА | ±(0,015×I+0,3 мкА) |
|  |  | 4000 мкА | ±(0,015×I+3 мкА) |
|  |  | 40 мА | ±(0,015×I+0,03 мА) |
|  |  | 400 мА | ±(0,015×I+0,3 мА) |
|  |  | 4 А | ±(0,015×I+0,003 А) |
|  |  | 10А | ±(0,015×I+0,03 А) |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления при температуре от +18 до +28 0С | Верхняя граница диапазона измерений |  |
|  |  | 400 Ом | ±(0,005×R+0,3 Ом) |
|  |  | 4 кОм | ±(0,005×R+0,002 кОм) |
|  |  | 40 кОм | ±(0,005×R+0,02 кОм) |
|  |  | 400 кОм | ±(0,005×R+0,2 кОм) |
|  |  | 4 МОм | ±(0,005×R+0,002 MОм) |
|  |  | 40 МОм | ±(0,015×R+0,03 МОм) |
|  | Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 183×91×49,5 |
|  | Рабочие условия эксплуатации: | температура | (0 … +40) 0С |
|  |  | влажность, при 400С | до 75% |
|  | Масса, г., не более | 455 |

Для таблицы: U – Измеренное значение напряжения,

I – Измеренное значение силы тока;

R – Измеренное значение электрического сопротивления.

Требования к техническим характеристикам (параметрам) мультиметра цифрового тип 2

| В режиме измерения напряжения постоянноог тока |
| --- |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 мВ | 0,018 % Аизм + 0,008 % Апр |
| 1,00000 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 10,0000 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 100,000 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 1000,00 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| В режиме измерения напряжения переменного тока |
| Предел измерений | Частота, не уже | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 мВ | от 20 до 45 Гц | 1,0 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 45 Гц до 10 кГц | 0,2 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 10 до 30 кГц | 1,5 % Аизм + 0,3 % Апр |
|  | от 30 до 100 кГц | 3,0 % Аизм + 0,3 % Апр |
| от 1,00000 до 750,00 В | от 20 до 45 Гц | 1,0% Аизм + 0,1 % Апр для входного сигнала не более 200 В |
|  | от 45 Гц до 10 кГц | 0,2 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 10 до 30 кГц | 1,5 % Аизм + 0,3 % Апр |
|  | от 30 до 100 кГц | 3,0 % Аизм + 0,3 % Апр для входного сигнала не более 300 В |
| В режиме измерения силы постоянного тока |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 мкА | 0,05 % Аизм + 0,015 % Апр |
| 1,00000 мА | 0,05 % Аизм + 0,007 % Апр |
| 10,0000 мА | 0,05 % Аизм + 0,015 % Апр |
| 100,000 мА | 0,05 % Аизм + 0,007 % Апр |
| 1,00000 А | 0,10 % Аизм + 0,015 % Апр |
| 10,0000 А | 0,25 % Аизм + 0,007 % Апр |
| В режиме измерения силы переменного тока |
| Предел измерений | Частота, не уже | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| от 10,0000 мА до 10,0000 А | от 20 до 45 Гц | 1,5 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 45 Гц до 1 кГц | 0,5 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 1 до 5 кГц | 2,0 % Аизм + 0,2 % Апр |
| В режиме измерения электрического сопротивления по постоянному току (2-х и 4-х проводные схемы) |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 Ом | 0,050 % Аизм + 0,008 % Апр |
| 1,00000 кОм | 0,050 % Аизм + 0,008 % Апр |
| 10,0000 кОм | 0,050 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 100,000 кОм | 0,050 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 1,00000 МОм | 0,060 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 10,0000 МОм | 0,250 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 100,000 МОм | 2,000 % Аизм + 0,005 % Апр |
| В режиме измерения электрической емкости |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 1,000 нФ | не нормируется |
| 10,00 нФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 100,0 нФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 1,0000 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 10,000 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 100,00 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 1000,0 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 10000 мкФ | 2 % Аизм + 0,5 % Апр |
| Номинальное значение напряжения сети питания переменного тока, В | 220 |
| Потребляемая мощность, В×А, не более | 50 |
| Масса, кг, не более | 4 |

где:

Аизм - измеренное значение величины;

Апр - предел измерений;

Требования к техническим характеристикам (параметрам) антенны измерительной рупорной

Антенна измерительная рупорная предназначена для преобразования энергии свободного электромагнитного поля в энергию связанного поля, распространяющегося в коаксиальной передающей линии.

Метрологические и технические характеристики

|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочий диапазон частот, ГГц | От 1 до 17,44 |
|  | Коэффициент стоячей волны (КСВ), не более | 1,7 |
|  | Эффективная площадь, см не менее в диапазоне частот от 0,85 до 15 ГГц (включительно) в диапазоне частот от 15 до 17,4 ГГц | 150 110 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности эффективной площади антенны, % в диапазоне частот от 0,85 до 15 ГГц (включительно) в диапазоне частот от 15 до 17,4 ГГц | ±20 ±15 |
|  | Уровень сигнала ортогональной поляризации относительно сигнала основной поляризации на выходе антенны, дБ, не более | Минус 25 |
|  | Уровень боковых лепестков диаграммы направленности относительно главного лепестка, дБ, не более | Минус 10 |
|  | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 887 х 351 х 265 |
|  | Масса антенны, кг, не более | 6,8 |
|  | Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °C | От минус 50 до плюс 50 |
|  | Относительная влажность при эксплуатации | До 98% (при температуре 25°C) |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) цифрового осциллографа с анализатором логических сигналов

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Количество аналоговых каналов, не менее | 4 |
|  | Полоса пропускания аналоговых каналов, не менее | 200 МГц |
|  | Максимальное входное напряжение, не менее | 200 В |
|  | Сопротивление входа | 1 МОм |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока, не менее | 3% |
|  | Количество логических каналов, не менее | 16 |
|  | Частота дискретизации, не менее | 200 МГц |
|  | Синхронизация логических каналов по фронту, спаду, по длительности импульса, интервалу | Наличие |
|  | Максимальное входное напряжение логических каналов | ±10В |
|  | Поддерживаемые/анализируемые протоколы логических каналов | SPI, UART (RS485, RS232C),I2C |
|  | Генератор произвольной формы | Наличие |
|  | Цветной дисплей с диагональю не менее 16 см | Наличие |
|  | ТПО для обмена с ПК и визуалиции результатов для Windows (10/7) | Наличие |
|  | Открытый протокол обмена с ПК для выполенения измерений | Наличие |
|  | Рабочие условия эксплуатации | Температура | от 0 до плюс 40 0С |
|  |  | Влажность | до 80% |
|  | Питание: | 220 В, 50 Гц |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) тепловизора

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение ИК-матрицы тепловизора, не менее | 640×480 |
|  | Температурный диапазон, не уже | -10 +700 0С |
|  | Чувствительность, не более | 0,1 0С |
|  | Погрешность измерения температуры, не более | (2 0С |
|  | Частота обновления кадров, не менее | 8 Гц |
|  | Возможность сохранения термограмм во внутренней или внешней памяти. | наличие |
|  | Диапазон рабочих температур | От минус 10 до плюс 50 0С |
|  | Тип дисплея | цветной |
|  | Питание: | Аккумуляторное, с зарядным устройством от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) секундомера электронного

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Режимы работы | Секундомер Часы |
|  | Режим секундомера: Диапазон измерений времени, с С дискретностью отсчёта 0,01 с | От 0 до 59,99 |
|  | Режим часов: Диапазон воспроизведения шкалы времени С дискретностью отсчёта 1 с | От 0 с до 23 ч 59 мин 59 с |
|  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений в режиме секундомера в нормальных условиях (при температуре (25±5)°С), с | ±(9,6·10-6·Т+0,01) Где Т – измеренное значение интервала времени |
|  | Суточный ход часов при температуре (25±5)°С) с/сут Суточный ход часов при температуре (23±2)°С) с/сут | ± 1,0 ± 0,5 |
|  | Параметры питания: - напряжение постоянного тока, В - потребляемый ток, мкА, не более | От 1,5 до 3 4,0 |
|  | Масса, кг, не более | 0,05 |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник питания постоянного тока тип 1 | Источник питания постоянного тока – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Программное обеспечение с Руководством оператора на компакт-диске – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 26 |
|  | Источник питания постоянного тока тип 2 | Источник питания постоянного тока – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 11 |
|  | Электронная нагрузка постоянного тока | Электронная нагрузка постоянного тока – 1 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Программное обеспечение с Руководством оператора на компакт-диске – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Мультиметр цифровой тип 1 | Мультиметр цифровой – 1 шт. Комплект измерительных кабелей – 1 к-т. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Мультиметр цифровой тип 2 | Мультиметр цифровой – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Комплект измерительных кабелей – 1 к-т. Кабель интерфейса USB – 1 шт. Цифровой носитель с документацией – 1 шт Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 3 |
|  | Антенна | Антенна измерительная – 1 шт. Планшет– 1 шт. Упаковка– 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 5 |
|  | Осциллограф | Осциллограф – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Пробник-делитель – 4 шт. Пробник для логического анализатора – 1 шт. Дифф. пробник макс. напряжение не менее 600 В скз 25 МГц – 2 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 2 |
|  | Тепловизор | Тепловизор – 1 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Комплект аккумуляторов – 1 шт. Чехол – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Секундомер электронный | Секундомер электронный – 1 шт.; Элемент питания типа L1142 или аналогичный Разъём (розетка) для подключения электрических цепей управления – 1 шт.; Индивидуальная упаковка– 1 шт.; Паспорт – 1 шт.; Методика поверки – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт.; Свидетельство о поверке – 1 шт. | 6 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2021 г.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 26.04.2021 № СЗ-850

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.04.2021 № СЗ-850 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

Приемка:

Срок поставки:

Гарантийные обязательства:

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

_______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________-

(контактный телефон исполнителя)