СООБЩЕНИЕ от 16.03.2022 № СЗ-947

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт помещения 218, инженерно-административного корпуса (расширение серверной, отд. 32)

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещения 218, инженерно-административного корпуса (расширение серверной, отд. 32), в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонт помещения 218, инженерно-административного корпуса (расширение серверной, отд. 32), в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 23 марта 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 16.03.2022 № СЗ-947

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Ремонт помещения 218, инженерно-административного корпуса (расширение серверной, отд.32).

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение III. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 30.04.2022г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 54кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж перегородок ½ кирпича | кв.м | 16,8 |
| 2 | Демонтаж покрытия стен из ГКЛ и обрешетки из профиля ПП 27*60мм. | кв.м | 24 |
| 3 | Демонтаж полов из антистатического линолеума | кв.м | 8 |
| 4 | Демонтаж полов из ДСП на лагах. | кв.м | 8 |
| 5. | Демонтаж плинтусов из ПВХ. | п.м | 5,6 |
| 6. | Демонтаж подвесных потолков «Armstrong». | кв.м | 11,4 |
| 7. | Демонтаж дверного блока. | шт. | 1 |
| 8. | Вывоз строительного мусора |  |  |
| Строительные работы |
| 1. | Устройство цементной стяжки с керамзитом ≠120мм | кв.м | 11,4 |
| 2. | Устройство наливного пола | кв.м | 11,4 |
| 3. | Устройство полов из антистатического линолеума. - токопроводящий клей; - самоклеящаяся медная лента. | кв.м | 11,4 |
| 4. | Устройство плинтусов из ПВХ | п.м | 13,6 |
| 5. | Устройство перегородок из газосиликатных блоков (600×200×150, паз/гребень) | кв.м | 27,2 |
| 6. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПП и ППН профилей гипсокартонными листами в один слой. | кв.м | 27,2 |
| 7. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПП и ППН профилей гипсокартонными листами в один слой ( с дверным проемом) | кв.м | 54,4 |
| 8. | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым флизелиновыми под окраску | кв.м | 81,6 |
| 9. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен (цвет по согласованию) | кв.м | 187,7 |
| 10. | Размывка потолка от побелки, оштукатуривание, шпаклевка, грунтовка и покраска водоэмульсионными составами | кв.м | 11,4 |
| 11. | Восстановление потолка «Armstrong». | кв.м | 3,3 |
| 12. | Установка противопожарных дверных блоков EI45 - с врезными замками, наличниками, порожками и доводчиками ( 1000×2000мм – 1шт.) *Размеры даны справочно и уточняются при производстве работ. | шт. | 1 |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Кабель ПВС 4 х 10.0 мм2 | п.м | 30 |
| 2. | Кабель ПВС 3 х 2,5 мм2 | п.м | 50 |
| 3. | Кабель ПВС 2 х 1,5 мм2 | п.м | 20 |
| 4. | Кабель ВВГнг 3 х 2,5 мм2 | п.м | 30 |
|  | Провод БПВЛ 10.0 мм2 | п.м | 70 |
|  | Провод БПВЛ 2,5 мм2 | п.м | 60 |
|  | Провод ПВ-3 или МПО 4.0 мм2 | п.м | 10 |
| 6. | Автоматический выключатель ВА47-29: - 16А – однофазный – 6шт. - 10А – однофазный – 2шт. - 63А – трёхфазный – 1шт. | шт. | 9 |
| 7. | Светильники светодиодные линейные типа ДИОРА или аналогичный мощность 30…40Вт, 3000…3500К | шт. | 2 |
| 8. | Колодки заземления шина «N» нулевая 6×9мм 6/2 ТДМ | шт. | 30 |
| 9. | Сетчатый лоток (кабельная магистраль) 60 х 200мм | м. | 6 |
| 10. | Гофра ПВХ Ф 20 | м. | 20 |
| 11. | Выключатель одинарный внутренней проводки | шт. | 2 |
| 9. | Розетка сдвоенная с заземлением, внутренней проводки («makel» или аналог) | шт. | 8 |
| 11. | Подрозетник для ГКЛ | шт. | 8 |
| 12. | Труба полипропилен Ф 40 мм | п.м. | 6 |
| 13 | Угол п/п под трубу Ф 40 для установки на концах трубы (по месту…) | шт. | 2 |
| 14. | Щит металлический (ящик) настенный TDM, габариты 390 х 310 х 125 DIN - рейка ( суммарная длина 1 метр) | шт. | 1 |
| 15. | Лючки с открывающимися на петлях дверцами, под ГКЛ, белые, 100×150мм | шт. | 8 |
|  | Контур заземления |  |  |
| 16. | Шина ст.3, сечением 30 х 3 (30 х 4) | п.м | 15 |
| 17. | Болты 6×30мм (с полной резьбой) | шт. | 10 |
| Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы систем кондиционирования. |
| 1. | LESSAR Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18 KPA2 ** | шт. | 1 |
| 2. | LESSAR Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24 KPA2 ** | шт. | 2 |
| 3. | Устройство ротации УРК-2Т ** | шт. | 1 |
| 4. | Зимний комплект ** | шт. | 3 |
| ** - или аналогичные системы с характеристиками не хуже предложенных. (по согласованию с заказчиком). |

Планировка.

Укладка антистатического линолеума

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Пуско-наладочные работы проводить на территории Заказчика силами Исполнителя квалифицированными специалистами в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 16.03.2022 № СЗ-947

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 16.03.2022 № СЗ-947 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)