Приложение № 2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг: поверка средств измерений

# 1. Предмет закупки: оказание услуг: поверка средств измерений.

# 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг производится по месту нахождения  Исполнителя. Заказчик осуществляет доставку от места нахождения к месту оказания услуг и обратно, производит погрузку-разгрузку собственными силами.

# 3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2022 г.

4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе расходы на проведение поверки, стоимость оформления свидетельств о поверке средства измерений (далее СИ), стоимость оформления протоколов (при поверке эталонов), выход исполнителя поверителя с эталонами на предприятие (при необходимости такового).

# 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поверка каждого СИ должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании типа, утвержденном при сертификации как средства измерений.

# 6. Требования по комплекту поставки:

# Ориентировочное количество поверенных СИ – 333 штук из ниже приведенного перечня в соответствии с областью аккредитации Исполнителя:

# Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр | Э539 | 1 |  |
| 2 | Анализатор | Fluke 435 | 2 |  |
| 3 | Анемометр | АСО-3 | 1 |  |
| 4 | Анемометр | ИСП-МГ4.01 | 1 |  |
| 5 | Аппаратура | КПА-Т-КРД-36М | 2 |  |
| 6 | Барометр | БРС-1М-3 | 1 |  |
| 7 | Барометр | БАММ-1 | 1 |  |
| 8 | Весы | HTR - 220CE | 1 |  |
| 9 | Весы | TB-S-200.2-A1 | 4 |  |
| 10 | Весы | ВВК II-1000 | 1 |  |
| 11 | Весы | ВМ-512М II | 2 |  |
| 12 | Весы | ВНО-10 | 1 |  |
| 13 | Весы | ВНЦ-2 | 2 |  |
| 14 | Весы | ВСП-3/0,5-3К | 2 |  |
| 15 | Весы | ВЭУ-2-0,5/1 | 1 |  |
| 16 | Весы | ВЭУ-60 | 4 |  |
| 17 | Весы | МК-3,2-АВ20 | 1 |  |
| 18 | Весы | МК-32.2-RA-11 | 1 |  |
| 19 | Весы | РА-214С | 2 |  |
| 20 | Весы | РА-512С | 1 |  |
| 21 | Весы | РН-10Ц13У | 3 |  |
| 22 | Весы | РН-50Ш13П-1 | 1 |  |
| 23 | Весы | РП-100 | 2 |  |
| 24 | Весы | РП-200Ш | 1 |  |
| 25 | Весы | РП-500 | 1 |  |
| 26 | Весы | СКЕ-60-4050 | 1 |  |
| 27 | Вибропреобразователь | АР2037-10 | 14 |  |
| 28 | Вибропреобразователь | АР32 | 3 |  |
| 29 | Вибропреобразователь | АР37 | 4 |  |
| № п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Примечание |
| 30 | Вибропреобразователь | АР38 | 2 |  |
| 31 | Вискозиметр | ВЗ-246 | 1 |  |
| 32 | Вольтметр | Fluke 17B+ | 9 |  |
| 33 | Вольтметр | DMM4050 | 25 |  |
| 34 | Газоанализатор | УГ-2 | 1 |  |
| 35 | Генератор | BK4040 | 5 |  |
| 36 | Генератор | AFG-3252 | 2 |  |
| 37 | Генератор | АНР-3122 | 5 |  |
| 38 | Генератор импульсов | Г5-78 | 1 |  |
| 39 | Генератор испытательных импульсов | И1-11 | 1 |  |
| 40 | Генератор испытательных импульсов | И1-14 | 1 |  |
| 41 | Гигрометр | ВИТ-2 | 1 |  |
| 42 | Гиря | Г-3-1110 | 1 |  |
| 43 | Головка микрометрическая |  | 2 |  |
| 44 | Динамометр универсальный | ДПУ-0,01-2 | 1 |  |
| 45 | Дозиметр | ДКГ-03Д "ГРАЧ" | 1 |  |
| 46 | Измеритель температур | ТРМ-200 | 3 |  |
| 47 | Измеритель сопротивления изоляции | Fluke 1550 | 1 |  |
| 48 | Измеритель-регулятор температуры | МИТ 8.10 | 1 |  |
| 49 | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 1 |  |
| 50 | Источник питания | APS-7305L | 1 |  |
| 51 | Источник питания | BK1762 | 3 |  |
| 52 | Источник питания | BK1786 | 18 |  |
| 53 | Источник питания | BK1788 | 14 |  |
| 54 | Источник питания | PSH-3620 | 5 |  |
| 55 | Источник питания | PSH-2010 | 1 |  |
| 56 | Источник питания | PSH-603 | 1 |  |
| 57 | Источник питания | XLN3640 | 2 |  |
| 58 | Источник питания | АТН-1535 | 3 |  |
| 59 | Источник питания | АТН-3031 | 7 |  |
| 60 | Калибратор | И1-9 | 1 | Эталон 2 р |
| 61 | Катушка | Р310,Р321,Р331 | 10 | Эталон 2 р |
| 62 | Квадрант | КО-60М, КО-1 | 2 |  |
| 63 | Линейка | ЛТ-175, ЛИ-150,ЛИ-300 | 3 |  |
| 64 | Магазин | Р40102 | 1 | Эталон 3 р |
| 65 | Магазин | М-622 | 5 |  |
| 66 | Манометры | МТП-100 | 1 |  |
| 67 | Манометр | МО | 1 |  |
| 68 | Манометр цифровой | ДМ5002Г | 1 |  |
| 69 | Мера | КМУ | 1 |  |
| 70 | Мера | ППКМД | 6 |  |
| 71 | Микрометр | МК-25 | 12 |  |
| 72 | Микрометр | МКЦ-25 | 4 |  |
| 73 | Нутромер | НМ-600 | 1 |  |
| 74 | Омметр | Fluke 1555, Fluke 1550 | 3 |  |
| 75 | Осциллограф | АСК-3116 | 3 |  |
| 76 | Осциллограф | АСК-3106 | 2 |  |
| 77 | Осциллограф | TPS-2024 | 16 |  |
| 78 | Осциллограф | TDS-1002 | 3 |  |
| 79 | Пластина | ПМ-15, ПМ-60 | 2 |  |
| 80 | Прибор | ТР-200 | 1 |  |
| 81 | Прибор калибратор пост тока и напряжен | В1-12 | 1 | Эталон 3 р |
| 82 | Рулетки | Р5УЗК, Р10УЗК | 6 |  |
| 83 | Секундомеры | СОСпр-2б | 6 |  |
| 84 | Секундомеры | С-01 | 11 |  |
| 85 | Скоба | СР-25 | 2 |  |
| 86 | Твердомер | ТБ-5004 | 1 |  |
| 87 | Тераомметр | Е6-13 | 3 |  |
| 88 | Термогигрометры | ИВА-6 –КИ-Д | 2 |  |
| 89 | Термометр сопрот (элемент чув. платин) | ЧЭПТ-3 | 6 |  |
| 90 | Толщиномер | DM8 | 1 |  |
| 91 | Тягонапоромер | ТНЖ-Н | 1 |  |
|  | Наименование | Тип | Кол-во | Примечание |
| 92 | Угломер, угломер с нониусом | 106ES, 44229 | 2 |  |
| 93 | Угольник | УЛЦ 630 | 1 |  |
| 94 | Установка | В1-8 | 1 |  |
| 95 | Штангенрейсмасс | ШР-250 | 1 |  |
| 96 | Штангенциркуль | ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦЦ-1, ШЦЦ-2 | 17 |  |
| 97 | Штангенциркуль | ШЦ-160, ШЦС-127,ШЦ-250 | 4 |  |
| 98 | Щупы |  | 2 |  |
| 99 | Система виброиспытания | СУВ ВС-207.4 | 3 |  |

# Вместе с поверенными приборами должны быть поставлены свидетельства о периодической поверке (извещения о непригодности) в бумажном виде или постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):  В срок до 31.12.2022 г. Исполнитель проводит периодическую поверку перечисленных СИ в соответствии с заявками Заказчика по методикам, утвержденным при сертификации в качестве средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):нет.

10. Требования к упаковке: тара Заказчика, обеспечивающая доставку в поверку и обратно.

11. Прочие дополнительные требования:

11.1. Поверка СИ должна осуществляться в течение не более 20 рабочих дней со дня сдачи в поверку.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог					А. А. Сорокин