СООБЩЕНИЕ от 31.08.2022 № СЗ-1043

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА оказание услуги(или выполнения работ): Услуга по ремонту и модернизации вибростенда TV 56263/LS-180

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на  оказание услуги(или выполнения работ): Услуга по ремонту и модернизации вибростенда TV 56263/LS-180, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 08 сентября 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 31.08.2022 № СЗ-1043

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги(или выполнения работ): Услуга по ремонту и модернизации вибростенда TV 56263/LS-180

1. Предмет закупки: Оказание услуги: услуга по ремонту и модернизации вибростенда TV 56263/LS-180.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Исполнитель осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 28.02.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора , в том числе: стоимость  доставки, ремонта, включая запасные части и детали, соединительные кабели, стоимость первичной аттестации, с оформлением Аттестата и оформление акта ввода в эксплуатацию, причитающее вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин, и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 12,0 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 0-5000 |
| Максимальное выходное напряжение (СКЗ), В | 118,0 |
| Максимальный выходной ток (СКЗ), А | 120 |
| Максимальное входное напряжение (СКЗ), В | 3 |
| Отношение сигнал/шум, не менее, дБ | 70,0. |
| Коэффициент гармоник, не более, % | 1,0 |
| КПД, не менее, % | 88,0 |
| Потребляемая мощность, от сети 220/380В – 50Гц, кВА | 16,0 |
| Вых. Напряжение блока подмагничивания вибратора, В | 280 |
| Вых. ток блока подмагничивания вибратора, А | 5,0 |
| Габаритные размеры (высота-глубина-ширина), мм | 1450х740х540 |
| Масса, не более, кг | 320,0 |

6. Требования по комплекту поставки: 1 единица:

- стойка усилительная;

- кабели для подключения усилителя к сети, к вибратору, к вентилятору охлаждения вибратора;

- ремонт подвижной катушки вибростенда TV 56263/LS-180;

- пуско-наладочные работы;

- переборка вибратора с установкой системы позиционирования;

- первичная аттестация;

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: Требуются пусконаладочные работы.

Исполнитель должен обеспечить проведение полного объёма пуско-наладочных работ на территории Заказчика ( по месту эксплуатации оборудования), включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытание оборудования;

- первичная аттестация;

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Вибростенд должен отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и соответствовать паспортным характеристикам.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания Универсального передаточного документа.

10. Требования к упаковке: не требуется

11. Прочие дополнительные требования к товару: не требуется

Дата выпуска товара – не ранее 2021 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 31.08.2022 № СЗ-1043

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 31.08.2022 № СЗ-1043 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)