Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера

________________ С.И. Соколов

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки:   Поставка товара: Системы кондиционирования с монтажом и пусконаладкой.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 25.12.2022г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке,  уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж и пусконаладочные работы

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Поставляемая продукция должна создавать и поддерживать следующие климатические показатели в технических  условиях помещений, указанных в приложении 1:

- температура в помещении в диапазоне от +18° до +23°С;

- относительная влажность воздуха  в помещении в диапазоне от 40% до 80%;

Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

6. Требования по комплекту поставки: 1, Комплект:

-  системы кондиционирования в соответствии с Приложением 1 Технического задания;

-монтаж  и пусконаладочные работы в соответствии Приложением 1 Технического задания;

- документы о сертификации оборудования (заверенную надлежащим образом копию документа, сертификата или декларации соответствия);

- инструкция пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке);

- паспорта оборудования с гарантийными обязательствами завода-изготовителя;

- схемы подключения к коммуникациям.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Все монтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. Пуско-наладочные работы проводить на территории Заказчика силами Исполнителя квалифицированными специалистами в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Исполнитель должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям качества.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантия качества поставляемого оборудования и выполненных работ – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков оборудования и работ в течение срока гарантии производится Исполнителем за свой счёт с выездом представителей Исполнителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке:

Исполнитель обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

выпуск не ранее 2022г.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 81

(Начальник подразделения)

______________________С.А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1

к Техническому заданию

| № п/п | Технические характеристики, устанавливаемого оборудования (тип, основные характеристики) | Технические условия помещения 207, Литера А4 | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напольно-потолочного типа (без зимнего пакета) - 2шт Технические характеристики кондиционера (мощность охлаждения, обогрева и потребляемая мощность) подобрать согласно тепловому расчёту, основанному на ТУ помещения | Этажность – 2-ой этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения - S=110 м2. Внутренние стены из кирпича обшиты гипсокартоном, наружные стены из шлакоблока. Подвесные потолки в помещении – «Армстронг», высота 3,65 м. Высота помещения – 6м. Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 20 м. Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 5м. Сторона – юго-западная Кол-во персонала – 21 чел. Кол-во ПК - 8 шт. Площадь остекления оконных проёмов -17м2 Суммарная потребляемая мощность установленного оборудования - 30кВт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования; 2. Внутренние блоки кондиционеров расположить на противоположных стенах у окон, с направлением потока воздуха вдоль стен от окон к дверному проёму; 3. Внешние блоки кондиционеров расположить на внешнем фасаде здания, под окнами, с возможностью доступа для ТО и ремонтов; 4. Дренаж вывести на фасад здания; 5. Для монтажных работ использовать автовышку; 6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности. |

# Footnotes

Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики.