Приложение № 2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг: поверка средств измерений

- 1. Предмет закупки: оказание услуг: поверка средств измерений.

- 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг производится по месту нахождения  Исполнителя. Заказчик осуществляет доставку от места нахождения к месту оказания услуг и обратно, производит погрузку-разгрузку собственными силами.

- 3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2023 г.

- 4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе расходы на проведение поверки, стоимость оформления свидетельств о поверке средства измерений (далее СИ), стоимость оформления протоколов (при поверке эталонов), выход исполнителя поверителя с эталонами на предприятие (при необходимости такового).

- 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поверка каждого СИ должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании типа, утвержденном при сертификации как средства измерений.

- 6. Требования по комплекту поставки:

- Ориентировочное количество поверенных СИ – 50 штук из ниже приведенного перечня в соответствии с областью аккредитации Исполнителя:

- Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель RLC | WK 4270 | 1 |  |
| 2 | Калибратор | Fluke 5522 с опцией SC1100 | 1 | эталон |
| 3 | Измеритель RLC | АКИП-6104 | 4 |  |
| 4 | Частотомер | CNT-91-R | 1 | эталон |
| 5 | Частотомер | CNT-91-R | 4 |  |
| 6 | Преобразователь мощности с блоком N1913 | N8481B | 1 |  |
| 7 | Преобразователь мощности с блоком N1913 | N8487A | 3 |  |
| 8 | Преобразователь мощности | U2000 | 11 |  |
| 9 | Преобразователь мощности | U8481 | 5 |  |
| 10 | Анализатор | N9916 | 3 |  |
| 11 | Источник питания | IT6502D | 12 |  |
| 12 | Осциллограф | АКИП-4135/3 | 2 |  |

Вместе с поверенными приборами должны быть поставлены свидетельства о периодической поверке (извещения о непригодности) в бумажном виде или постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):  В срок до 31.12.2023 г. Исполнитель проводит периодическую поверку перечисленных СИ в соответствии с заявками Заказчика по методикам, утвержденным при сертификации в качестве средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):нет.

10. Требования к упаковке: тара Заказчика, обеспечивающая доставку в поверку и обратно.

11. Прочие дополнительные требования:

11.1. Поверка СИ должна осуществляться в течение не более 20 рабочих дней со дня сдачи в поверку.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог					А. А. Сорокин