СООБЩЕНИЕ от 01.08.2023 № СЗ-1390

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

шкаф вытяжной

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: шкаф вытяжной, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара шкаф вытяжной, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 08 августа 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 01.08.2023 № СЗ-1390

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара:  Шкаф вытяжной

(наименование предмета закупки)

1.Предмет закупки: Поставка товара: Шкаф вытяжной

(наименование предмета закупки)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.11.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Шкаф вытяжной предназначен для  решения общелабораторных задач.

5.1 Технические характеристики:

1. Шкаф вытяжной для муфельных печей:

- рабочий бокс:

- габаритные размеры 1200 х 830 х 1980 мм,

- рабочая поверхность: керамогранит,

- корпус – металл, окрашен порошковой краской,

- фланец Ø250 мм, расстояние от задней панели до центра фланца – 215 мм;

- рамное основание:

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской,

- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской,

- автомат аварийного отключения питания 16А,

- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2 кВт(IP54),

- регулируемые опоры,

- встраиваемая тумба из металла с раздвижными дверцами из НРL пластика.

2. Шкаф вытяжной для выпаривания кислот:

- верхняя часть:

- передние направляющие стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской,

- передний противопроливочный бортик – полипропилен,

- один подъемный экран - закаленное стекло в алюминиевой раме, подъем от 0 до 700 мм, не изменяет габариты шкафа,

- верхний неподвижный экран – НРL толщиной 4 мм,

- боковые и задняя панели – металл, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи,

- внутренняя капсула из полипропилена с термофутеровкой керамическими плитами задней и боковых панелей на высоте 380 мм от столешницы,

- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный, отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4 мм,

-  фланец Ø250 мм из полипропилена,

- два уровня вытяжки,

- противовес размещен в левой передней стойке-пилоне и легко обслуживается

- рабочая поверхность – керамогранит;

- рамное основание:

- габаритные размеры 1500 х 850 х 2450 мм;

- встраиваемая тумба,

- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2 кВт (IP54),

- автомат аварийного отключения питания 16А,

- выключатель,

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской,

- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской,

- передние декоративные стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской.

3. Шкаф вытяжной демонстрационный:

- верхняя часть:

- вертикальные стойки из алюминиевого профиля, предназначенные для движения в них противовесов подъемных экранов,

- боковые и задняя стенки из бронированного стекла,

- рабочая поверхность: керамогранит,

- подъемный механизм для экранов с противовесами,

- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный,

- фланец для подключения к системе вентиляции Ø250 мм,

- нижняя часть:

- сборно-разборный рамный каркас из металлического профиля прямоугольного

сечения,

- регулируемые опоры,

- сервисная панель из алюминиевого профиля с автоматом аварийного отключения питания 16А/230В, выключателем и двумя брызгозащищенными розетками с крышкой 3,2 кВт, IP54),

- габаритные размеры 1500 х 7000 х 2250 мм.

4. Шкаф вытяжной общего назначения:

- верхняя часть:

- вертикальные стойки из алюминиевого профиля, предназначенные для движения в них противовесов подъемных экранов,

-внутренний вытяжной экран из полипропилена, обеспечивающий двухуровневую вытяжку,

- рабочая поверхность: керамогранит,

- подъемный механизм для экранов с противовесами,

- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный,

- фланец для подключения к системе вентиляции Ø250 мм,

- нижняя часть:

- сборно-разборный рамный каркас из металлического профиля прямоугольного сечения,

- регулируемые опоры,

- встраиваемая тумба,

- сервисная панель из алюминиевого профиля с автоматом аварийного отключения питания 16А/230В, выключателем и двумя брызгозащищенными розетками с крышкой 3,2 кВт, IP54),

- габаритные размеры 1500 х 7000 х 2250 мм.

6. Требования по комплекту поставки:

Шкаф вытяжной отвечающий техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания - 1  комплект.

Состав 1 комплекта:

1. Шкаф вытяжной для муфельных печей  базовая комплектация – 7 шт.

- встраиваемая тумба – 7 шт.

- руководство по эксплуатации

2. Шкаф вытяжной для выпаривания кислот базовая комплектация - 3 шт.,

- встраиваемая тумба – 3 ш.

- руководство по эксплуатации

3. Шкаф вытяжной демонстрационный базовая комплектация - 1 шт.

- руководство по эксплуатации

4. Шкаф вытяжной общего назначения базовая комплектация – 4 шт.

- встраиваемая тумба – 4 шт.,

- руководство по эксплуатации.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении.

Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2023 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 01.08.2023 № СЗ-1390

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 01.08.2023 № СЗ-1390 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)