СООБЩЕНИЕ от 30.08.2023 № СЗ-1425

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

оборудование для приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса (венткамера в ц. 62)

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: оборудование для приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса (венткамера в цехе 62), в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара оборудование для приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса (венткамера в цехе 62), в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 06 сентября 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 30.08.2023 № СЗ-1425

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки:  Поставка товара: оборудование для приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса (венткамера в ц.62).

2. Место и условия поставки товара: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара: до 12.12.2023.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поставляемое оборудование должно соответствовать рабочей и сметной документации, обеспечивать выполнение требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СанПиН 2.24.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

6. Требования по комплекту поставки: 1 комплект согласно Приложению 1 настоящего Технического задания.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Пуско-наладочные работы должны быть проведены на территории Заказчика силами Поставщика, с привлечением квалифицированных специалистов, в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». По результатам проведения пуско-наладочных работ предоставить Заказчику Акты испытаний по каждой вентиляционной системе, в том числе по гидравлическим испытаниям и испытаниям по замерам изоляции.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок не менее 36 месяцев с момента поставки на оборудование KORF, на остальное оборудование гарантийный срок не менее 12 месяцев. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев. Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить оборудование в упаковке, позволяющей обеспечить его сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается оборудование, должна иметь соответствующую данному виду оборудования транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности и обеспечивать сохранность оборудования от климатических и механических воздействий.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Дата выпуска оборудования – не ранее 2023 года

Приложения:

- Приложение 1  – Перечень оборудования.

Приложение 1 к Техническому заданию

| Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 Установка ANR8L/K1/P1/A1.2.P71.R-11x15/H1/B1 | 1 | шт. |
| 2 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 3 Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 4 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 5 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 6 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 7 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 8 Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 9 Смесительный узел SURP 110-16.0 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 10 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 11 Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-S1 | 1 | шт. |
| 12 Заслонка регулирующая ZR 90-50 | 1 | шт. |
| 13 Вставка гибкая WG 90-50 | 2 | шт. |
| 14 Воздухоохладитель фреоновый UTR 90-50 FLO (правый) | 1 | шт. |
| 15 Шумоглушитель UTR 90-50 SGD | 1 | шт. |
| 16 Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 90-50 А.3.35-3x30M | 1 | шт. |
| 17 Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 90-50 G4 | 1 | шт. |
| 18 Секция для парового увлажнения UTR 90-50 UP.B.0 | 1 | шт. |
| 19 Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | 1 | шт. |
| 20 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 21 Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 22 Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 23 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 24 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 25 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 26 Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | 1 | шт. |
| 27 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 28 Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 29 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 30 Установка ANR7L/K1/P1/A1.2.P45.R-5,5x15/C2.3/H1/B1 | 1 | шт. |
| 31 Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-S1 | 1 | шт. |
| 32 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 33 Смесительный узел SURP 80-10.0 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 34 Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 35 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 36 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 37 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 38 Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | 1 | шт. |
| 39 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 40 Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 41 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 42 Заслонка регулирующая ZR 80-50 | 1 | шт. |
| 43 Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | шт. |
| 44 Шумоглушитель UTR 80-50 SGD | 1 | шт. |
| 45 Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 80-50 А.3.40-4x30M | 1 | шт. |
| 46 Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 80-50 G4 | 1 | шт. |
| 47 Воздухоохладитель фреоновый UTR 80-50/4 FLO (правый) (6.28.CU.12.AL.20.04.0790.25.E.X.X.010.080.R 19/35 L) Нестандарт | 1 | шт. |
| 48 Секция для парового увлажнения UTR 80-50 UP.B.0 | 1 | шт. |
| 49 Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | 1 | шт. |
| 50 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 51 Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 52 Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 53 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 54 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 55 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 56 Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | 1 | шт. |
| 57 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 58 Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 59 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 60 Установка ANR7P/K1/P1/A1.2.P63.R-7,5x15/C2.3/H1/P1 нестандартная | 1 | шт. |
| 61 Секция ANR7/UP.B.0 | 1 | шт. |
| 62 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 63 Смесительный узел SURP 80-10.0 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 64 Частотный преобразователь 11 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 65 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 66 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 67 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 68 Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | 1 | шт. |
| 69 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 70 Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 71 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 72 Блок управления CHU UV-W-3R1R 1H25-S-S1/N раздельный пуск/ при остановке включается ПД | 1 | шт. |
| 73 Вентилятор WNP 60-30/28R-2D | 1 | шт. |
| 74 Вставка гибкая WG 60-30 | 2 | шт. |
| 75 Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | 1 | шт. |
| 76 Заслонка регулирующая ZR 90-50 | 1 | шт. |
| 77 Вставка гибкая WG 90-50 | 2 | шт. |
| 78 Воздухоохладитель фреоновый UTR 90-50 FLO (правый) | 1 | шт. |
| 79 Шумоглушитель UTR 90-50 SGD | 1 | шт. |
| 80 Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 90-50 А.3.35-3x30M | 1 | шт. |
| 81 Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 90-50 G4 | 1 | шт. |
| 82 Секция для парового увлажнения UTR 90-50 UP.B.0 | 1 | шт. |
| 83 Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | 1 | шт. |
| 84 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 85 Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 86 Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 87 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 88 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 89 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 90 Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | 1 | шт. |
| 91 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 92 Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 93 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 94 Заслонка регулирующая ZR 70-40 | 1 | шт. |
| 95 Вставка гибкая WG 70-40 | 2 | шт. |
| 96 Воздухоохладитель фреоновый UTR 70-40 FLO (правый) | 1 | шт. |
| 97 Шумоглушитель UTR 70-40 SGD | 1 | шт. |
| 98 Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 70-40 А.3.31-2,2x30M | 1 | шт. |
| 99 Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 70-40 G4 | 1 | шт. |
| 100 Секция для парового увлажнения UTR 70-40 UP.B.0 | 1 | шт. |
| 101 Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | 1 | шт. |
| 102 Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 103 Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя) | 1 | шт. |
| 104 Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | 1 | шт. |
| 105 Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | 1 | шт. |
| 106 Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | 1 | шт. |
| 107 Датчик температуры воды погружной WTP-3 | 1 | шт. |
| 108 Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | 1 | шт. |
| 109 Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | 1 | шт. |
| 110 Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | 1 | шт. |
| 111 Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | 1 | шт. |
| 112 Пароувлажнитель ЭПГ-35-УВ 850х2 (400В) | 2 | шт. |
| 113 Активный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ для монтажа в воздуховоде | 1 | шт. |
| 114 Комнатный настенный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ | 1 | шт. |
| 115 Пароувлажнитель ЭПГ-60-УВ 1050х2 (400В) | 1 | шт. |
| 116 Активный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ для монтажа в воздуховоде | 1 | шт. |
| 117 Комнатный настенный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ | 1 | шт. |
| 118 Пароувлажнитель ЭПГ-60-УВ 1050х2 (400В) | 1 | шт. |
| 119 Активный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ для монтажа в воздуховоде | 1 | шт. |
| 120 Комнатный настенный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ | 1 | шт. |
| 121 Активный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ для монтажа в воздуховоде | 1 | шт. |
| 122 Комнатный настенный датчик относительной влажности ДВТ-03.ТЭ | 1 | шт. |
| 123 Пароувлажнитель ЭПГ-35-УВ 600х2 (400В) | 1 | шт. |
| 124 Пароувлажнитель ECHO 130 | 1 | шт. |
| 125 Пароувлажнитель ECHO 008 | 1 | шт. |
| 126 Контроллер (пульт) WH8040 для независимого управления в комплекте с комнатным выносным датчиком влажности. | 1 | шт. |
| 127 Компрессорно-конденсаторный блок KSK 030 | 1 | шт. |
| 128 Присоединительный комплект 30/1 (R410A) | 1 | шт. |
| 129 Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-019 (B) в комплекте | 1 | шт. |
| 130 Присоединительный комплект 20/1 (R410A) | 1 | шт. |
| 131 Компрессорно-конденсаторный блок KSK 040 | 1 | шт. |
| 132 Присоединительный комплект 40/2 (R410A) | 1 | шт. |
| 133 Присоединительный комплект 60/2 (R410A) | 1 | шт. |
| 134 Компрессорно-конденсаторный блок KSK 060 | 1 | шт. |
| 135 Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-019 (B) в комплекте | 1 | шт. |
| 136 Присоединительный комплект 20/1 (R410A) | 1 | шт. |
| 137 Компрессорно-конденсаторный блок KSK 010 | 1 | шт. |
| 138 Присоединительный комплект 10/1 (R410A) | 1 | шт. |

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 30.08.2023 № СЗ-1425

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 30.08.2023 № СЗ-1425 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)