СООБЩЕНИЕ от 31.08.2023 № СЗ-11426

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт помещения отдела кадров

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещения отдела кадров, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонт помещения отдела кадров, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 07 сентября 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 31.08.2023 № СЗ-1426

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещения отдела кадров

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус1, помещение отдела кадров. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 30.11.2023г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 69 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж решёток металлических | кв.м | 6,9 |  |  |  |
| 2. | Демонтаж блоков из ПВХ | кв.м | 7,1 |  |  |  |
| 3. | Демонтаж подоконников ПВХ | кв.м | 4,9 |  |  |  |
| 4. | Разборка откосов из сендвич-панелей | кв.м | 6 |  |  |  |
| 5. | Демонтаж окон алюминиевых | кв.м | 2 |  |  |  |
| 6. | Демонтаж двери деревянной с коробкой | кв.м | 2,2 |  |  |  |
| 7. | Разборка перегородки из листов ГКЛ | кв.м | 0,64 |  |  |  |
| 8. | Разборка обшивки стен из листов ГКЛ | кв.м | 2,64 |  |  |  |
| 9. | Разборка плинтусов ПВХ | м | 24,44 |  |  |  |
| 10. | Разборка полов из мраморных плит | кв.м | 9,15 |  |  |  |
| 11. | Разборка покрытия пола из линолеума | кв.м | 24 |  |  |  |
| 12. | Разборка покрытия пола из ламината | кв.м | 7,6 |  |  |  |
| 13. | Пробивка проемов в кирпичных стенах | куб.м | 1,66 |  |  |  |
| 14. | Разборка подшивки потолка из металлических панелей | кв.м | 30 |  |  |  |
| 15. | Разборка водосточной трубы | м | 3,5 |  |  |  |
|  | Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций | шт | 3 |  |  |  |
|  | Разборка труб стальных | м | 6 |  |  |  |
|  | Разборка тротуарной плитки | кв.м | 24 |  |  |  |
|  | Разборка цементной стяжки | кв.м | 3,6 |  |  |  |
|  | Выемка грунта | куб.м | 11,3 |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подсыпка гравием | куб.м | 4,7 |  |  |  |
| 2. | Подсыпка песком с трамбовкой | куб.м | 9,3 |  |  |  |
| 3. | Укладка плит экструзии «Техноплекс» 50мм в два слоя | кв.м | 31 |  |  |  |
| 4. | Устройство гидроизоляция пленкой | кв.м | 31 |  |  |  |
| 5. | Заливка бетонной плиты толщиной 150мм с армированием 12 арматурой 150х150мм | кв.м | 31 |  |  |  |
| 6. | Устройство цементной стяжки 50мм | кв.м | 40 |  |  |  |
| 7. | Устройство наливных полов 5мм | кв.м | 40 |  |  |  |
| 8. | Кладка стен из полистерол- бетонных блоков с декоративной облицовкой под камень толщиной 400мм, с оконными проемами | куб.м | 18,3 |  |  |  |
| 9. | Установка блоков из ПВХ (ранее демонтированных) | кв.м | 7,1 |  |  |  |
| 10. | Установка блоков из ПВХ (новых) 1,15х2,1м | кв.м | 2,42 |  |  |  |
| 11. | Установка решёток металлических распашных 1,1х2м | шт | 4 |  |  |  |
| 12. | Окраска решёток металлических распашных 1,1х2м | шт | 4 |  |  |  |
| 13. | Устройство откосов оконных из сэндвич-панелей | кв.м | 8 |  |  |  |
| 14. | Установка подоконников | кв.м | 2,88 |  |  |  |
| 15. | Окраска фасада | кв.м | 46 |  |  |  |
| 16. | Устройство перегородок из листов ГКЛ с проемами | кв.м | 15 |  |  |  |
| 17. | Обшивка стен листами ГКЛ с проемами | кв.м | 90,5 |  |  |  |
|  | Декоративная штукатурка стен Ceresit СТ 35 "Короед" зерно 2,5 мм цвентная | кв.м | 137,4 |  |  |  |
|  | Окраска стен ВД | кв.м | 248 |  |  |  |
|  | Устройство потолка «Армстронг» | кв.м | 24,8 |  |  |  |
|  | Установка алюминиевого блока с остеклением 2,5х0,8м | шт | 1 |  |  |  |
|  | Установка алюминиевого блока с остеклением 1,2х0,8м | шт | 1 |  |  |  |
|  | Установка подоконника 2,5х0,25м | шт | 1 |  |  |  |
|  | Установка подоконника 1,2х0,25м | шт | 1 |  |  |  |
|  | Установка дверей деревянных, 800х2100, с наличниками, замком и ручкой | шт | 1 |  |  |  |
|  | Устройство покрытия пола из керамогранита Axima Livorno серый 600*600 | кв.м | 16,5 |  |  |  |
|  | Устройство покрытия пола из ламианата "TARKETT Select 933" класс 33 | кв.м | 52,5 |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов ПВХ | м | 81,6 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка труб PN25/20 | м | 49 |  |  |  |
|  | Установка радиаторов биметаллических 12 секций | шт | 4 |  |  |  |
|  | Кран 1/2 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Регулирующий кран (вентиль) | шт | 4 |  |  |  |
|  | Муфта "Фузиотерм" ду 20 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Комбинированная муфта, наружная резьба 20х1/2 | шт | 10 |  |  |  |
|  | Американка, внутренняя резьба 20х1/2 | шт | 8 |  |  |  |
|  | Тройник ПП ду 20 | шт | 20 |  |  |  |
|  | Угол 90 ПП ду 20 | шт | 48 |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля в гофрированных трубах | м | 90 |  |  |  |
|  | Трубки защитные гофрированные ду 25 | м | 90 |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 мм2 | м | 50 |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 | м | 40 |  |  |  |
|  | Установка розеток при скрытой проводке с ЗК | шт | 6 |  |  |  |
|  | Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки | шт | 2 |  |  |  |
|  | Установка светильников люминесцентных, с опаловым рассеивателем, потолочного типа OPL/S 418 c ЭМПРА | шт | 6 |  |  |  |
|  | Демонтаж выключателя | шт | 1 |  |  |  |

Планировки участка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 31.08.2023 № СЗ-1426

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 31.08.2023 № СЗ-1426 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)