Приложение № 2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг: поверка средств измерений

# 1. Предмет закупки: оказание услуг: поверка средств измерений.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг производится по месту нахождения  Исполнителя. Заказчик осуществляет доставку от места нахождения к месту оказания услуг и обратно, производит погрузку-разгрузку собственными силами.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2023 г.

4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе расходы на проведение поверки, стоимость оформления свидетельств о поверке средства измерений (далее СИ), стоимость оформления протоколов (при поверке эталонов), выход исполнителя поверителя с эталонами на предприятие (при необходимости такового).

# 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поверка каждого СИ должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании типа, утвержденном при сертификации как средства измерений.

# 6. Требования по комплекту поставки:

# Количество поверенных СИ – 37 штук из ниже приведенного перечня в соответствии с областью аккредитации Исполнителя:

# Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор цепей | C4420 | 2 | СИ |
| 2 | Анализатор логический | TLA-5201 | 1 | СИ |
| 3 | Измеритель модуляции | СК3-45с ЯЧС-103 | 2 | СИ |
| 4 | Прибор для поверки ваттметров | М1-25/2 | 1 | Эталон 1р |
| 5 | Прибор для поверки аттенюаторов | Д1-13А (РЭ 1р) | 1 | Эталон1р |
| 6 | Калибратор мощности | М1-10 (РЭ 1р) | 1 | Эталон 1р |
| 7 | Набор мер | 85058V (РЭ 2р) | 1 | Эталон 2р |
| 8 | Нагрузки | Э9-115, Э9-116 (РЭ) | 2 | эталон |
| 9 | Нагрузки | Э9-155, Э9-156(РЭ) | 1 | Эталон 1р |
| 10 | Нагрузки | от Р2-67 | 1 | СИ |
| 11 | Нагрузки | от Р2-69 | 1 | СИ |
| 12 | Преобразователь | М5-42(РЭ 3р) | 1 | Эталон 3р |
| 13 | Преобразователь | М5-43(РЭ 3р) | 1 | Эталон 3р |
| 14 | Преобразователь | М5-45(РЭ 3р) | 1 | Эталон 3р |
| 15 | Преобразователь | М5-49 | 1 | СИ |
| 16 | Преобразователь | N8487A (РЭ) | 1 | эталон |
| 17 | Преобразователь | V8486A (РЭ) | 1 | эталон |
| 18 | Преобразователь | N8481B (РЭ) | 1 | эталон |
| 19 | Преобразователь | V8486A | 3 | СИ |
| 20 | Аттенюатор | Д3-35А | 1 | Эталон |
| 21 | Аттенюатор | Д3-36А | 1 | Эталон |
| 22 | Анализатор цепей | S50180 | 2 | СИ |
| 23 | Набор мер | 85054 | 1 | СИ |

# Вместе с поверенными приборами должны быть поставлены свидетельства о периодической поверке (извещения о непригодности) в бумажном виде или постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):  В срок до 31.12.2023 г. Исполнитель проводит периодическую поверку перечисленных СИ в соответствии с заявками Заказчика по методикам, утвержденным при сертификации в качестве средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): нет.

10. Требования к упаковке: тара Заказчика, обеспечивающая доставку в поверку и обратно.

11. Прочие дополнительные требования:

11.1. Поверка СИ должна осуществляться в течение не более 30 рабочих дней со дня сдачи в поверку.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог					А. А. Сорокин