Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Главный инженер

________________  И. О. Москвин

15.09.2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: генератор.

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: генератор.

## 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Огарковский сельский округ, деревня Шлыково, д. 101.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

## 3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 01.11.2023г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

## 4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Потребительские  свойства:

- Генератор трехфазный

- Исполнение в кожухе

- Автоматический запуск

- Производство/сборка: Российская Федерация

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Мощность номинальная | Не менее 60 кВт |
| Напряжение | Не менее 380 В |
| Класс защиты | Не ниже IP23 |

## 6. Требования по комплекту поставки: 1 комплект в составе:

- генератор – 1 шт.

- паспорт на русском языке – 1 шт.

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Нет.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

• Товар поставляется полностью укомплектованным, заправленным техническими жидкостями в необходимом объеме и готовым к эксплуатации.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 24 месяцев с момента получения Товара Заказчиком. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 24 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска Товара – не ранее 2023 года.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный энергетик, механик-начальник энерго-механического отдела

______________________ С. А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)