СООБЩЕНИЕ от 02.10.2023 № СЗ-1448

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

проведение ремонтно-монтажных работ в помещениях 221а, 222, 223, лакировочного участка, цеха 62, корпус 3.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: проведение ремонтно-монтажных работ в помещениях 221а, 222, 223, лакировочного участка, цеха 62, корпус 3, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: проведение ремонтно-монтажных работ в помещениях 221а, 222, 223, лакировочного участка, цеха 62, корпус 3, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 09 октября 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 02.10.2023 № СЗ-1448

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: проведение ремонтно-монтажных работ в помещениях 221а, 222,223, лакировочного участка, цеха 62, корпус 3.

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение 222. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 22.12.2023г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 183,6 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Помещение 222 |
| Демонтажные работы |
| 1. | Разборка кирпичных стен | куб.м | 0,3 |
| 2. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | кв.м | 74,9 |
| 3. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен) | кв.м | 74,9 |
| 4. | Разборка плинтусов цементных | м | 47 |
| 5. | Демонтаж кабеля | м | 120 |
| 6. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 23 |
| 7. | Демонтаж моек | шт | 1 |
| 8. | Снятие смесителя без душевой сетки | шт | 1 |
| 9. | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 10. | Разборка трубопроводов в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм | м | 1,5 |
| 11. | Разборка трубопроводов в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | м | 50 |
| 12. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 127 |
| 13. | Демонтаж радиаторов весом до 240 кг | шт | 4 |
| 14. | Погрузо-разгрузочные работы | т. | 9,9 |
| 15. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т. | 9,9 |
| Общестроительные работы |
| 1. | Установка и разборка лесов при высоте помещений до 6 м | кв.м | 153,6 |
| 2. | Расшивка и промазка швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 36 |
| 3. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ -12мм , одним слоем с оконным проемом | кв.м | 282,9 |
| 4. | Гладкая облицовка стен, керамическими глазурованными плитками, на клее из сухих смесей | кв.м | 119 |
| 5. | Окраска стен краской акриловой PHYLAX ALLIGATOR пожаробезопасной | кв.м | 249,4 |
| 6. | Шпатлевка потолков из ребристых плит | кв.м | 245,76 |
| 7. | Окраска потолков краской акриловой PHYLAX ALLIGATOR пожаробезопасной | кв.м | 245,76 |
| 8. | Заделка выбоин в полах цементных | кв.м | 2 |
| 9. | Окраска полов краской акриловой PHYLAX ALLIGATOR пожаробезопасной | кв.м | 153,6 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/20 | м | 24 |
| 2. | Угольник 90, полипропиленовый ду 20 мм | шт | 20 |
| 3. | Тройник полипропиленовый ду 20 мм | шт | 4 |
| 4. | Муфта PN комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 10 |
| 5. | Кран американка 1/2" прим. | шт | 8 |
| 6. | Кран шаровой муфтовый ду 15 мм | шт | 2 |
| 7. | Установка радиаторов биметаллических, марка «Rifar-A 500», 1 секция, мощность 165 Вт | шт | 88 |
| 8. | Установка мойки из НР стали, на тумбе, с подводкой и смесителем ( с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором) | шт | 1 |
| 9. | Окраска воздуховодов краской огнезащитной «УНИКУМ», за 2 раза | кв.м | 85 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Прокладка кабеля ВВГ нг LS 3х1,5мм в стальных трубах, с креплением скобами | м | 144 |
| 2. | Окраска труб краской огнезащитной «УНИКУМ», за 2 раза | кв.м | 14,4 |
| 3. | Прокладка заземляющего проводника из полосовой стали сечением до 100 мм2 | м | 48 |
| 4. | Установка выключателя двухклавишного при открытой проводке | шт | 3 |
| 5. | Установка коробок взрывозащищенных | шт | 30 |
| 6. | Установка светильников взрывозащищенных | шт | 24 |
| 7. | Установка щита (до 600х600х350 мм) | шт | 1 |
| 8. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 6 |
|  | Раздел 2. Помещение 223 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | кв.м | 48 |
| 2. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | кв.м | 48 |
| 3. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | кв.м | 1,9 |
| 4. | Разборка плинтусов цементных | м | 23 |
| 5. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | кв.м | 12,87 |
| 6. | Демонтаж металлических лотков | м | 25 |
| 7. | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 48 |
| 8. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 4 |
| 9. | Демонтаж розеток | шт | 6 |
| 10. | Демонтаж эл. щита | шт | 1 |
| 11. | Демонтаж кабеля | м | 80 |
| 12. | Погрузо-разгрузочные работы | т. | 6,2 |
| 13. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т. | 6,2 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Установка и разборка лесов при высоте помещений до 6 м | кв.м | 30 |
| 2. | Расшивка и промазка швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 16,5 |
| 3. | Облицовка стен ГКЛ -12мм на клее | кв.м | 153 |
| 4. | Гладкая облицовка стен, керамическими глазурованными плитками, на клее из сухих смесей | кв.м | 47 |
| 5. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная | кв.м | 106 |
| 6. | Заделка отверстий проходок труб вентиляции волокнистыми и зернистыми материалами | куб. | 0,1 |
| 7. | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | кв.м | 30 |
| 8. | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная | кв.м | 30 |
| 9. | Установка дверного блока алюминиевого, с нащельниками, ручками, гидравлическим доводчиком, в алюминиевом корпусе | кв.м | 1,9 |
| 10. | Заделка выбоин в полах цементных | кв.м | 4 |
| 11. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | кв.м | 30 |
| 12. | Устройство плинтусов ПВХ на клее | м | 23 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1. | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм с фасонными изденлиями | кв.м | 6,51 |
| 2. | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром до 200 мм с фасонными изденлиями | кв.м | 6,59 |
| 3. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения ду 250 мм | шт | 4 |
| 4. | Масляная окраска металлических труб, за 2 раза | кв.м | 6,28 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Установка щита (до 600х600х350 мм) | шт | 1 |
| 2. | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 в лотках металлических по потолку | м | 16 |
| 3. | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 в кабель-каналах 40х25 | м | 20 |
| 4. | Укладка кабеля (существующего) в лотки и короба | м | 50 |
| 5. | Установка розеток при открытой проводке с ЗК | шт | 6 |
| 6. | Монтаж подвесного светодиодного светильника LC 9-LINER-5032-N (0,5) 9Вт 4000К | шт | 4 |
|  | Раздел 3. Помещение 221а |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | кв.м | 36,2 |
| 2. | Разборка плинтусов цементных | м | 18 |
| 3. | Демонтаж металлических лотков | м | 18 |
| 4. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 4 |
| 5. | Разборка трубопроводов в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм | м | 5,9 |
| 6. | Снятие задвижек диаметром 150 мм | шт | 1 |
| 7. | Демонтаж радиаторов весом до 240 кг | шт | 1 |
| 8. | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 10 |
| 9. | Погрузо-разгрузочные работы | т. | 2,4 |
| 10. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т. | 2,4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1. | Установка и разборка лесов при высоте помещений до 6 м | кв.м | 21,6 |
| 2. | Очистка поверхности щетками | кв.м | 8 |
| 3. | Обеспыливание поверхности | кв.м | 8 |
| 4. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | кв.м | 8 |
| 5. | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | кв.м | 8 |
| 6. | Кладка стен из легкобетонных блоков | куб.м | 1,35 |
| 7. | Монтаж стальных плинтусов из угловой стали 50х50мм | м | 4 |
| 8. | Облицовка стен ГКЛ -12мм на клее | кв.м | 116 |
| 9. | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | кв.м | 40,6 |
| 10. | Гладкая облицовка стен, керамическими глазурованными плитками, на клее из сухих смесей | кв.м | 46 |
| 11. | Расшивка и промазка швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 10 |
| 12. | Окраска стен краской акриловой PHYLAX ALLIGATOR пожаробезопасной | кв.м | 156,7 |
| 13. | Установка дверного блока алюминиевого с нащельниками, ручками, гидравлическим доводчиком, в алюминиевом корпусе | кв.м | 3 |
| 14. | Установка дверного блока с противопожарной металлической дверью, с доводчиком | кв.м | 3 |
| 15. | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | кв.м | 21,6 |
| 16. | Окраска потолков краской акриловой PHYLAX ALLIGATOR пожаробезопасной | кв.м | 21,6 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов из труб PN 25/20 | м | 6 |
| 2. | Тройник полипропиленовый ду 20 мм | шт | 2 |
| 3. | Угольник 90, полипропиленовый ду 20 мм | шт | 8 |
| 4. | Кран американка 1/2" прим. | шт | 4 |
| 5. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 4 |
| 6. | Прокладка трубопроводов из труб PN 25/32 | м | 10 |
| 7. | Угольник 45, полипропиленовый ду 32 мм | шт | 4 |
| 8. | Муфта американка диаметром 32х1" прим. | шт | 4 |
| 9. | Установка радиаторов биметаллических, марка «Rifar-A 500», 1 секция, мощность 165 Вт | шт | 20 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Прокладка кабеля ВВГ нг LS 3х1,5мм в стальных трубах, с креплением скобами | м | 35 |
| 2. | Установка коробок взрывозащищенных | шт | 6 |
| 3. | Установка светильников взрывозащищенных | шт | 5 |
| 4. | Прокладка заземляющего проводника из полосовой стали сечением до 160 мм2 | м | 25 |
| 5. | Окраска труб краской огнезащитной «УНИКУМ», за 2 раза | кв.м | 4,2 |

Планировки участка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 02.10.2023 № СЗ-1448

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 02.10.2023 № СЗ-1448 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)