СООБЩЕНИЕ от 26.10.2023 № СЗ-1474

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 02 ноября 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 26.10.2023 № СЗ-1474

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент

(наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки: Поставка товара: Микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 28.02.2024 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Микроскоп должен отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1. Потребительские свойства (не хуже):

5.1.1

Микроскоп предназначена для монтажа компонентов на печатные платы и наблюдения объемного изображения предметов в отраженном или проходящем свете и должен обеспечивать:

- диапазон главного увеличения от 7 до 45 крат

- плавное изменение увеличения без потери качества

- рабочее расстояние не менее 118 мм

- оптическая система Грену

- тип визуальной насадки: бинокулярная

- регулировку межзрачкового расстояния в пределах диапазона от 52 до 75 мм

- посадочный диаметр оптической головы не менее 76  мм

- угол наклона визуальной насадки 45 град

- наличие штатива

- иметь противобликовые резиновые наглазники

- увеличение пары окуляров 10 крат

- поле зрения пары окуляров не менее 23 мм

- высота вертикальной штанги 496 мм

- длина горизонтальной штанги 541 мм

- количество светодиодов 144 шт.

- цветовая температура 6400 К

- яркость на рабочем расстоянии 100 мм - 20000 Люкс

- наличие светодиодного кольцевого осветителя с плавной регулировкой яркости

Микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент, отвечающий потребительским свойствам, установленным в п.5.1.1 настоящего Технического задания - 7 комплектов

5.1.2

Микроскоп предназначен для монтажа компонентов на печатные платы и наблюдения объемного изображения предметов в отраженном или проходящем свете и должен обеспечивать:

- диапазон главного увеличения от 7 до 45 крат

- плавное изменение увеличения без потери качества

- рабочее расстояние не менее 118 мм

- оптическая система Грену

- тип визуальной насадки: бинокулярная

- регулировку межзрачкового расстояния в пределах диапазона от 52 до 75 мм

- посадочный диаметр оптической головы не менее 76 мм

- угол наклона визуальной насадки 45 град

- наличие штатива

- иметь противобликовые резиновые наглазники

- увеличение пары окуляров 10 крат

- поле зрения пары окуляров не менее 23 мм

- окуляр со шкалой увеличением 10 крат

- поле зрения окуляра со шкалой не менее 23 мм

- количество делений шкалы окуляра со шкалой не менее 200 шт.

- высота вертикальной штанги 496 мм

- длина горизонтальной штанги 541 мм

- количество светодиодов 144 шт.

- цветовая температура 6400 К

- яркость на рабочем расстоянии 100 мм - 20000 Люкс

- наличие светодиодного кольцевого осветителя с плавной регулировкой яркости

- наличие объект-микрометра с первичной поверкой в качестве рабочего эталона 1-го разряда с длиной шкалы 1+/-0.0006 мм, расстоянием между серединами любых соседних делений 0.005 +/- 0.0001 мм, расстоянием между серединами любых десяти делений 0.05 +/- 0.0005 мм, шириной штрихов шкалы: 0.001 +/- 0.0006 мм.

Микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент, отвечающий потребительским свойствам, установленным в п.5.1.2 настоящего Технического задания - 1 комплект

5. 2. Технические характеристики (не хуже)

| Напряжение | 12 В |
| --- | --- |
| Питание | 90-265 В, 50/60 Гц |
| Мощность | 4 Вт |
| Габариты блока питания, мм, не более | 100х60х32 |
| Габариты основание штатива, мм, не более | 253х253х43 |
| Вес основания штатива, кг не более | 9,7 |

6. Требования по комплекту поставки:

6. 1

Микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент, отвечающий техническим характеристикам, установленным в п.5.2 настоящего Технического задания и потребительским свойствам, установленным в п.5.1.1 настоящего Технического задания - 7 комплектов.

Состав 1 комплекта:

1. Микроскоп Альтами СМ0745 (окуляры 10Х, штатив СМ-У1, держатель ДГТ76, осветитель LED кольцевой- 144) – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации

6. 2

Микроскоп Альтами СМ0745 или эквивалент, отвечающий техническим характеристикам, установленным в п.5.2 настоящего Технического задания и потребительским свойствам, установленным в п.5.1.2 настоящего Технического задания - 1 комплект.

Состав 1 комплекта:

1. Микроскоп Альтами СМ0745 (окуляры 10Х, 10Х со шкалой, штатив СМ-У1, держатель ДГТ76, осветитель LED кольцевой-144, АльтамиОМ-У)– 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2023год.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 26.10.2023 № СЗ-1474

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.10.2023 № СЗ-1474 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)