СООБЩЕНИЕ от 15.11.2023 № СЗ-1488

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт помещений первого этажа, корпуса 10

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений первого этажа, корпуса 10, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонт помещений первого этажа, корпуса 10, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 22 ноября 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 15.11.2023 № СЗ-1488

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений первого этажа, корпуса 10.

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, помещения первого этажа, корпуса 10. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 20.02.2024г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 628 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Разборка кирпичных стен | куб.м | 39,8 |
| 2. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | кв.м | 129,2 |
| 3. | Разборка встроенных шкафов | кв.м | 15 |
| 4. | Разборка покрытий из досок паркетных | кв.м | 14,2 |
| 5. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 41 |
| 6. | Разборка покрытий полов из линолеума | кв.м | 49,2 |
| 7. | Разборка подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 79,8 |
| 8. | Разборка деревянных перегородок из панелей МДФ | кв.м | 149,1 |
| 9. | Разборка перегородок из листов ГКЛ по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | кв.м | 122 |
| 10. | Демонтаж конструкций дверей металлических | т | 0,783 |
| 11. | Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу с листами ГКЛ | кв.м | 16 |
| 12. | Разборка облицовки стен из мраморных плит | кв.м | 36,2 |
| 13. | Разборка облицовки стен из известковых плит | кв.м | 32,9 |
| 14. | Разборка обшивки стен из листов ДСП | кв.м | 39,2 |
| 15. | Демонтаж металлических решеток, коробов, каркасов | т | 1,1 |
| 16. | Разборка перегородок из газосиликатных блоков | куб.м | 6,3 |
| 17. | Разборка наружной облицовки стен из ПВХ сайдинга по металлическому каркасу | кв.м | 58,9 |
| 18. | Разборка изоляции из пенополистирола | куб.м | 5,89 |
| 19. | Разборка обшивки каркасных стен плитами древесноволокнистыми | кв.м | 58,9 |
| 20. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | кв.м | 115,9 |
| 21 | Разборка стяжек цементных толщиной 50 мм | кв.м | 629 |
| 22. | Разборка ПВХ заполнений оконных проемов без подоконных досок | кв.м | 4,5 |
| 23. | Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | кв.м | 9 |
| 24. | Разборка облицовки оконных и дверных откосов | кв.м | 12,3 |
| 25. | Снятие подоконных досок пластиковых | кв.м | 7,6 |
| 26. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт | 13 |
| 27. | Разборка изоляции трубопроводов матами минераловатными | куб.м | 1,52 |
| 28. | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 32 мм | м | 202,7 |
| 29. | Разборка трубопроводов PN диаметром до 32 мм | м | 43 |
| 30. | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 63 мм | м | 88 |
| 31. | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 100 мм | м | 50 |
| 32. | Разборка канализационных труб ПВХ диаметром 100 мм | м | 3 |
| 33. | Демонтаж унитазов | шт | 1 |
| 34. | Снятие кранов водоразборных (пожарных) | шт | 3 |
| 35. | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | шт | 2 |
| 36. | Демонтаж кабеля | м | 280 |
| 37. | Демонтаж кабель-канала | м | 115 |
| 38. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 31 |
| 39. | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 19 |
| 40. | Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных | кв.м | 22 |
| 41. | Демонтаж калорифера | шт | 1 |
| 42. | Погрузо-разгрузочные работы | т. | 161,82 |
| 43. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т. | 161,82 |
| Общестроительные работы |
| 1. | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | кв.м | 628 |
| 2. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 628 |
| 3. | Устройство покрытий полов из плиток керамогранита | кв.м | 628 |
| 4. | Кладка стен из теплоблоков с армированием полипропиленовой сеткой, 400мм | куб.м | 25 |
| 5. | Кладка перегородок, стен из газосиликатных блоков | куб.м | 18 |
| 6. | Устройство стальных перемычек из отдельных гнутых профилей | т | 0,068 |
| 7. | Устройство перегородок из листов ГКЛ 12 мм по системе «КНАУФ» с одинарным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон, с одним дверным проемом, с плитами из минеральной ваты М-150 | кв.м | 24,1 |
| 8. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм, одним слоем, с дверным проемом | кв.м | 721,3 |
| 9. | Гладкая облицовка стен, столбов плиткой | кв.м | 520 |
| 10. | Установка наружных уголков ПВХ для плитки | м | 180 |
| 11. | Шпатлевка стен по листам ГКЛ | кв.м | 225,4 |
| 12. | Оклейка стен, флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 225,4 |
| 13. | Окраска стен, подготовленных под окраску | кв.м | 225,4 |
| 14. | Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 628 |
| 15. | Установка блоков оконных из ПВХ профилей Novotex 2380*1900мм | шт | 3 |
| 16. | Установка подоконных досок из ПВХ 500 мм | м | 19 |
| 17. | Монтаж решеток, стальных индивидуальных, сварных | т | 0,329 |
| 18. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 1500*2300мм с доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 2 |
| 19. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 700*2100мм | шт | 4 |
| 20. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 900*2200мм с доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 4 |
| 21. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 1200*2200мм с доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 4 |
| 22. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 800*2100мм с доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |
| 23. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 1500*2300мм (теплый алюминий) | шт | 1 |
| 24. | Монтаж перегородок из алюминиевых Provedal сборно-разборных с остеклением 6000*3300мм | шт | 1 |
| 25. | Монтаж перегородок из алюминиевых Provedal сборно-разборных с остеклением 2200*3300мм | шт | 2 |
| 26. | Монтаж перегородок из алюминиевых Provedal сборно-разборных с остеклением 2500*3300мм | шт | 1 |
| 27. | Монтаж перегородок из алюминиевых Provedal сборно-разборных с остеклением 13500*3300мм | шт | 1 |
| 28. | Монтаж перегородок из алюминиевых Provedal сборно-разборных с остеклением 4000*3300мм | шт | 3 |
| 29. | Установка дверных блоков металлических 900х2050мм ДМУ 01 с доводчиком | шт | 1 |
| 30. | Установка дверных блоков металлических 1500х2300мм ДМУ 02 с доводчиком | шт | 1 |
| 31. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов | кв.м | 58,9 |
| 32. | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов | кв.м | 58,9 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/20 | м | 40 |
| 2. | Угольник 90, полипропиленовый ду 20 мм | шт | 40 |
| 3. | Тройник полипропиленовый ду 20 мм | шт | 4 |
| 4. | Муфта PN комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 8 |
| 5. | Муфта PN ду 20мм | шт | 6 |
| 6. | Хомут металлический с шурупом 20 мм | шт | 30 |
| 7. | Кран шаровой муфтовый ду 15 мм | шт | 15 |
| 8. | Установка унитазов c комплектом для подключения | шт | 2 |
| 9. | Установка умывальников с пьедесталом, подводкой и смесителем (с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором) | шт | 2 |
| 10. | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб 100 мм | м | 10 |
| 11. | Хомут металлический ду 100 мм с шурупом | шт | 8 |
| 12. | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб 50 мм | м | 46 |
| 13. | Хомут металлический ду 50 мм с шурупом | шт | 42 |
|  | Пожарный водопровод |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых антифайер диаметром 110 | м | 47,8 |
| 2. | Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых антифайер диаметром 110 | м | 8 |
| 3. | Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых антифайер диаметром 50 | м | 4 |
| 4. | Бурт 110 антифайер | шт | 3 |
| 5. | Муфта соединительная антифайер 110 | шт | 30 |
| 6. | Угол 110 антифайер 90 градусов | шт | 24 |
| 7. | Тройник 110 антифайер | шт | 1 |
| 8. | Тройник антифайер 110 на 63 | шт | 6 |
| 9. | Хомут металлический ду 100 мм с шурупом | шт | 52 |
| 10. | Угол 63 антифайер 90 градусов | шт | 9 |
| 11. | Муфта соединительная антифайер 63 | шт | 4 |
| 12. | Муфта комбинированная наружная резьба антифайер 63 на 2" | шт | 2 |
| 13. | Муфта комбинированная внутренняя резьба 63 на 2" | шт | 2 |
| 14. | Хомут металлический ду 63 мм с шурупом | шт | 10 |
| 15. | Угол 90 градусов диаметром 50 антифайер | шт | 2 |
| 16. | Муфта соединительная антифайер 50 | шт | 1 |
| 17. | Хомут металлический ду 50 мм с шурупом | шт | 4 |
| 18. | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 19. | Установка пожарного ящика | шт | 2 |
|  | Отопление |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/63 | м | 74 |
| 2. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/40 | м | 254 |
| 3. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/20 | м | 50 |
| 4. | Бурт диаметром 90 мм | шт | 2 |
| 5. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х63 мм | шт | 2 |
| 6. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт | 6 |
| 7. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт | 4 |
| 8. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х40 мм | шт | 8 |
| 9. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм | шт | 2 |
| 10. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт | 30 |
| 11. | Угол 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт | 10 |
| 12. | Хомут металлический ду 63 мм с шурупом | шт | 70 |
| 13. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт | 60 |
| 14. | Угол 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт | 26 |
| 15. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт | 28 |
| 16. | Хомут металлический ду 40 мм с шурупом | шт | 260 |
| 17. | Угол 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт | 80 |
| 18. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт | 20 |
| 19. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 8 |
| 20. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 20 |
| 21. | Кран американка диаметром 15 мм | шт | 20 |
| 22. | Хомут металлический ду 20 мм с шурупом | шт | 50 |
| 23. | Установка радиаторов биметаллических, «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт | 120 |
|  | Сжатый воздух |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/32 | м | 95 |
| 2. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/25 | м | 13 |
| 3. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/20 | м | 20 |
| 4. | Угол 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт | 64 |
| 5. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт | 18 |
| 6. | Кран шаровой муфтовый диаметром 32 мм | шт | 7 |
| 7. | Хомут металлический ду 32 мм с шурупом | шт | 95 |
| 8. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт | 12 |
| 9. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт | 1 |
| 10. | Хомут металлический ду 25 мм с шурупом | шт | 12 |
| 11. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт | 18 |
| 12. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 15 |
| 13. | Угол 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт | 48 |
| 14. | Кран шаровой муфтовый диаметром 15 мм | шт | 15 |
| 15. | Хомут металлический ду 20 мм с шурупом | шт | 61 |
| 16. | Установка радиаторов биметаллических, марка «Rifar-A 500», 1 секция, мощность 165 Вт | шт | 20 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Прокладка кабеля в гофрированных трубах | м | 1920 |
| 2. | Трубки защитные гофрированные | м | 1920 |
| 3. | Провод в коробах | м | 4 |
| 4. | Кабель-канал 40х60мм | м | 4 |
| 5. | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 | м | 893 |
| 6. | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 мм2 | м | 695 |
| 7. | Кабель ВВГнг LS 3х6 мм2 | м | 102 |
| 8. | Кабель ВВГнг LS 3х10 мм2 | м | 45 |
| 9. | Кабель ВВГнг LS 3х6 мм2 | м | 102 |
| 10. | Кабель ВВГнг LS 3х6 мм2 | м | 102 |
| 11. | Установка щита металлического (до 600х600х350) | шт | 2 |
| 12. | Установка щита пластикого (до 600х600х350 мм) | шт | 8 |
| 13. | Коробка универсальная | шт | 14 |
| 14. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 100А, характеристика С | шт | 1 |
| 15. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С | шт | 1 |
| 16. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | шт | 1 |
| 17. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С | шт | 3 |
| 18. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 37 |
| 19. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт | 11 |
| 20. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С | шт | 20 |
| 21. | Установка розеток при открытой проводке с ЗК | шт | 20 |
| 22. | Установка розеток при открытой проводке с ЗК двухгнездная | шт | 28 |
| 24. | Установка розеток при скрытой проводке с ЗК двухгнездная | шт | 38 |
| 25. | Установка выключателя при открытой проводке | шт | 4 |
| 26. | Установка выключателя двухклавишного при открытой проводке | шт | 2 |
| 27. | Установка выключателя одноклавишного для скрытой проводки | шт | 11 |
| 28. | Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки | шт | 1 |
| 29. | Установка выключателя герметического | шт | 3 |
| 30. | Установка светильников люминесцентных, с опаловым рассеивателем, потолочного типа OPL/S 418 c ЭМПРА | шт | 160 |
| 31. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 95 |
| 32. | Масляная окраска заземляющего проводника | кв.м | 9,5 |

Планировки участка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 15.11.2023 № СЗ-1488

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 15.11.2023 № СЗ-1488 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)