СООБЩЕНИЕ от 01.03.2024 № СЗ-1571

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

Разработка концепции, дизайн-проекта и рабочей документации корпоративного музея и зоны гостеприимства АО «КБ «Луч»

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: Разработка концепции, дизайн-проекта и рабочей документации корпоративного музея и зоны гостеприимства АО «КБ «Луч», в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара платы печатные, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 11 марта 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 01.03.2024 № СЗ-1571

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку концепции, дизайн-проекта и рабочей документации корпоративного музея и зоны гостеприимства АО «КБ «Луч»

1. Общие положения

Заказчик: акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч»

Почтовый адрес Заказчика: 152920, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, дом 25

Электронный адрес: kb@kb-lutch.ru

Местонахождения объекта: Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, дом 25

Срок оказания работ: в соответствии с календарным планом выполнения работ (Таблица №1) до 1 сентября 2024 г.  Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном Договором и настоящим Техническим заданием.

Таблица №1

Календарный план выполнения работ по разработке концепции, дизайн-проекта и рабочей документации музея

| №№ | Наименование работ | Сроки выполнения работ, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции музея и зоны гостеприимства. Подготовка документа «Концепция экспозиции музея и зоны гостеприимства» | 60 рабочих дней с момента подписания договора и получения авансового платежа |
| 2 | Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства. Разработка рабочей документации. Том 1 «Дизайн-проект музея и зоны гостеприимства», включая рабочие чертежи марки АР, КР: - план демонтажных работ с ведомостью объемов работ; - планы строительно-монтажных работ со спецификацией материалов и ведомостью объемов работ; - рабочие чертежи конструкций фундаментов наружных стен с использованием существующих фундаментов колонн для передачи на них нагрузки, заполнения проемов со спецификациями материалов; - рабочие чертежи каркасов, узлов и деталей конструктивных элементов | 15 рабочих дней после завершения этапа № 1 Разработка концепции музея и зоны гостеприимства |
| 3 | Разработка рабочей документации. Том 2 «Изделия индивидуального изготовления» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 4 | Разработка рабочей документации. Том 3 система мультимедийного оборудования музея | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 5 | Разработка рабочей документации. Том 4 «Система электроосвещения музея и зоны гостеприимства» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 6 | Разработка рабочей документации. Том 5 «Система электроснабжения музея и зоны гостеприимства» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 7 | Разработка рабочей документации. Том 6 «Графическое оформление музея и зоны гостеприимства» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 8 | Разработка рабочей документации. Том 7 «Система вентиляции музея» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 9 | Разработка рабочей документации. Том 8 «Сметная документация», включая локальные сметы по документации: рабочие чертежи марки АР, КР: - план демонтажных работ с ведомостью объемов работ; - планы строительно-монтажных работ со спецификацией материалов и ведомостью объемов работ; - рабочие чертежи конструкций фундаментов наружных стен с использованием существующих фундаментов колонн для передачи на них нагрузки, заполнения проемов со спецификациями материалов; - рабочие чертежи каркасов, узлов и деталей конструктивных элементов | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 10 | Разработка рабочей документации. Том 9 «Проект СКС (структурированной кабельной системы» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 11 | Разработка рабочей документации. Том 10 «Система пожарной сигнализации с подключением к существующей системе на базе «Орион Про» фирмы «Болид» | 15 рабочих дней после завершения этапа №2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |
| 12 | Разработка рабочей документации. Том 11 «Расчёт категории помещений по пожарной безопасности» | 15 рабочих дней после завершения этапа № 2 Разработка дизайн-проекта музея и зоны гостеприимства |

2. Цели и основание для выполнения работ:

Целью выполнения данных работ является:

- Создание концепции, дизайн-проекта и рабочей документации корпоративного музея и зоны гостеприимства АО «КБ «Луч».

3. Требования к техническим, количественным характеристикам (объёму) и результату работ

3.1. Основные виды и объёмы работ по разработке концепции:

Определение основной идеи экспозиции музея и зоны гостеприимства, фокусировка, поиск базовых нарративов, ключевых тем:

      - Формализованная ключевая идея проекта

      - Описание основных экспозиционных нарративов, структура тем

      - Общее резюме проекта, в том числе описание миссии, целей и задач

      - Построение модели пространства с отражением подхода к музейной сценографии

Разработка функционального плана музейного пространства и зоны гостеприимства:

      - Пространственная структура музея и зоны гостеприимства

      - Функциональный план пространства музея и зоны гостеприимства

      - Описание функциональных зон и их возможностей

Разработка сценарной и художественной концепции экспозиции музея:

      - Структура экспозиции

      - Тематико-сюжетный план

      - Описание возможных/потенциальных информационных слоёв экспозиции

      - Художественные эскизы экспозиции

      - Развёртки с эскизной графикой, инфографикой и иными элементами

      - Визуализации в формате 3D

Разработка концепции отдельных экспозиционных форм и инсталляционных решений:

      - Визуализация отдельных решений в рамках общего дизайн-решения

      - Описание принципов, алгоритмов и сценариев работы инсталляций

      - Синопсисы цифрового контента

Подготовка итогового документа «Концепция сценографии экспозиции корпоративного музея и зоны гостеприимства АО «КБ «Луч» с визуализациями и подробным описание решений в составе:

      - Альбома-презентации

      - Партитуры проекта (связанные сюжеты, предметы и сценарии экспозиции).

      - Дорожной карты реализации

      - Оценочной спецификации реализации концепции

3.2. Общая характеристика работ:

Разработка концепции музея и зоны гостеприимства с учётом:

      - Использования тематической литературы

      - Тематики музея

      - Архитектуры и технических параметров музейно-выставочного пространства

Работы по разработке концепции должны быть оказаны с учетом:

      - Уникальности АО «КБ «Луч»

      - Архитектурно-планировочных решений музейно-выставочного пространства

      - Требований к безопасности и комфорту посетителей

      - Требований к электро- и пожарной безопасности музейно-выставочного

пространства и зоны гостеприимства

      - Требований к использованию современных сертифицированных материалов для создания экспозиции

      - Требований экологичности материалов, используемых при создании

экспозиции и зоны гостеприимства

      - Требования к оснащению музейно-выставочного пространства современным экспозиционным и мультимедийным оборудованием в соответствии с ГОСТ Р 58815-2020

      - Удобства эксплуатации и содержания музейно-выставочного пространства

и зоны гостеприимства

3.3. Разработанная концепция должна быть оригинальной, соответствовать художественно-идейному, научному уровню, тематике, целям и задачам создания корпоративного музея и зоны гостеприимства АО «КБ «Луч».

Концепция в своём документальном выражении должна содержать подробное и обоснованное описание идеи экспозиции, описание основных разделов, а также должна содержать тематико-экспозиционный план, в котором экспозиционные материалы должны быть разделены и сгруппированы по темам и экспозиционным комплексам.

Концепция должна обозначить основные направления экспозиционного показа в рамках музейной экспозиции - хронологические рамки, тематические разделы, формирующие основные разделы экспозиции.

Общий план расстановки должен не противоречить требованиям безопасности, в том числе пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам.

В списке музейных фондов должны присутствовать интерактивные экспонаты, проекционные, голографические и обычные экраны, подлинные вещи.

3.4. Требования к составу документации в рамках разработки концепции экспозиции и зоны гостеприимства:

- Введение. Общее резюме проекта. Описание общей проблематики подачи материала.

- Описание/формализация миссии музея.

- Цели создания экспозиции. Задачи экспозиции в рамках заявленных целей.

- Краткое описание целевых групп. Описание общих принципов и форматов подачи тематической информации в зависимости от целевых групп посетителей.

- План разработки концепции.

- Основные положения концепции:

Концепция функционального использования пространства:

      - Описание функциональных зон музея, зоны гостеприимства и принципов работы (в зависимости от типов посещения и т.д.).

Сценарная концепция (сценография):

      - Структура экспозиции. Тематические/смысловые планы экспозиции.

      - Описание отдельных сюжетов и сценариев экспозиции, возможных/потенциальных информационных слоёв экспозиции (в случае наличия).

      - Общая (структурная) привязка предметов и материалов к экспозиционным зонам.

Художественная концепция:

      - Художественные эскизы экспозиции и зоны гостеприимства. Описание общих принципов художественного решения.

      - Визуализации (рендеры) функциональных и экспозиционных зон с эскизами отдельных решений и инфографики в количестве достаточном для понимания.

Концепция интерактивных блоков и мультимедийных решений:

      - Описание отдельных мультимедиа решений и инсталляций. Описание алгоритма работы в зависимости от типа посещения. Краткие синопсисы к цифровому контенту.

    - Концепция брендинга и гайд-лайн экспозиции.

Приложения:

- Презентация к концепции. Презентация на основе рендеров трехмерной модели экспозиции; количество видов в объёме достаточном для полного ознакомления.

3.5. Требования к перечню и составу дизайн-проекта и рабочей документации экспозиции

Комплект дизайн-проекта и рабочей документации должен быть разработан на основании разработанной и согласованной с Заказчиком концепцией экспозиции и зоны гостеприимства.

Перечень и состав документации, в рамках разработки дизайн-проекта и рабочей документации экспозиции:

Том 1. Дизайн-проект

      - Обмерный чертёж

      - Развёртки стен с указанием типов артикулов отделочных материалов

      - План потолков с указанием типов артикулов используемых материалов, отделочных узлов и сечений

      - План полов с указанием типов и артикулов покрытий отметок уровня пола, подиумов, рисунков и размеров, а также разрезов конструкции пола с указанием слоёв покрытия

      - Планы потолков и полов, развёртки стен с указанием мест размещения, а также привязок инженерно-технологического оборудования и декоративно-художественных элементов, мебели

      - Ведомости отделки стен, потолков, полов

      - Спецификация стандартных и заказных изделий (двери, окна, мебель и пр.)

      - Визуализация изображений помещений в перспективе (в 3D)

      - Спецификация изделий и материалов

      - Рабочие чертежи марки АР, КР:

- план демонтажных работ с ведомостью объемов работ;

- планы строительно-монтажных работ со спецификацией материалов и ведомостью объемов работ;

- рабочие чертежи конструкций фундаментов наружных стен с использованием существующих фундаментов колонн для передачи на них нагрузки заполнения проемов со спецификациями материалов;

- рабочие чертежи каркасов, узлов и деталей конструктивных элементов.

Том 2. Изделия индивидуального изготовления (по необходимости)

- Титульный лист

- Общие данные

- Пояснительная записка

- План расположения витрин и изделий в помещении

- Эскизные чертежи конструкций витрин и изделий

- Графическое оформление витрин и изделий

- Спецификация изделий и материалов

Том 3. Система мультимедийного оборудования

      - Титульный лист

      - Общие данные

      - Пояснительная записка

      - План расположения оборудования

      - План прокладки системы коммутации

      - Спецификация оборудования, изделий и материалов

Том 4. Система электроосвещения

- Титульный лист

- Общие данные

- Пояснительная записка

- Светотехнический расчёт

- План и схема расстановки приборов и органов управления освещением

- План прокладки системы коммутации

- Спецификация изделий и материалов

Том 5. Система электроснабжения

- Титульный лист

- Общие данные

- Пояснительная записка

- Технические условия на подключение к существующей системе электроснабжения

- Таблица расчёта электрических нагрузок

- План размещения потребителей

- План прокладки силовых сетей

- Спецификация изделий и материалов

Том 6. Графическое оформление музея и зоны гостеприимства

Том 7. Система вентиляции музея

Том 8. Сметная документация

- Локальные сметы по документации:

- рабочие чертежи марки АР, КР:

- план демонтажных работ с ведомостью объемов работ;

- планы строительно-монтажных работ со спецификацией материалов и ведомостью объемов работ;

- рабочие чертежи конструкций фундаментов наружных стен с использованием существующих фундаментов колонн для передачи на них нагрузки заполнения проемов со спецификациями материалов;

- рабочие чертежи каркасов, узлов и деталей конструктивных элементов.

- Объектная смета

- Сводный сметный расчёт

Том 9. Проект СКС (структурированной кабельной системы)

Том 10. Система пожарной сигнализации с подключением к существующей системе на базе «Орион Про» фирмы «Болид»

Том 11 «Расчёт категории помещений по пожарной безопасности»

3.6. Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:

- Определить ведущие идеи и сформулировать основные положения научно-теоретической базы, в рамках которой должны быть представлена основная идея экспозиции, основные разделы тематической структуры, основная идея зоны гостеприимства.

- Разработать и описать документально основные принципы и методы построения экспозиции и зоны гостеприимства, учитывая анализ основной целевой аудитории, а также обзор существующих экспозиций по данной или похожей тематике, с анализом их структуры и принципов построения.

- Все предлагаемые Исполнителем материалы должны учитывать тематику экспозиции, целевую аудиторию, должны быть научно обоснованы и направлены на наиболее яркое и интересное раскрытие темы экспозиции и ее разделов. Подобранные материалы должны соответствовать основной идее экспозиции, разработанной в процессе подготовки концепции.

- Разработать тематическую структуру, в которой будет определена последовательность экспозиционных тем, ведущие экспонаты и комплексы, включающие аудиовизуальные системы.

- Разработать и документально оформить рекомендации по общей архитектурно-художественной концепции экспозиции.

3.7. Концепцию необходимо оформить в виде отдельного документа, в состав которого будут включены следующие разделы:

- Описательная часть («преамбула»), выражающая общую идею концепции и научное содержание экспозиции.

- Расширенная тематическая структура (РТС), включающая в себя документальное описание тематической и предметной основы экспозиции (разделы, темы и подтемы). Разработка РТС предполагает: краткое описание тем и разделов, обобщенный перечень предполагаемых экспонатов.

- Создание итогового документа - Тематико-экспозиционного плана экспозиции (ТЭП) с детализированной тематической структурой в разделах, темах, подтемах и тематико-экспозиционных комплексах.

3.8. Результаты работ (разработанная концепция, дизайн-проект и рабочая документация) должны быть представлены на бумажном носителе и в виде компьютерного файла на русском языке (файлы в формате *.pdf, текстовые файлы в форматах *.doc, *docx.).

Результаты работ должны быть представлены в печатной форме в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе (файлы в формате *.pdf, текстовые файлы в форматах *.doc, *.docx, электронные таблицы в форматах *.xls, *.xlsx, презентации в форматах *.ppt, *.pptx, чертежи и схемы в формате *.dwg или ином, совместимом с AutoCad). Результат должен быть представлен в виде альбома, объемом не менее 20 листов формата А3 (высококачественная невыцветающая цветная печать, наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц). Листы должны быть переплетены проволочной или пластиковой спиралью.

Иллюстративные материалы и фотоматериалы предоставляются на бумажных носителях в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в формате *.psd, *.eps, *.tiff, *.ai и *.jpeg в разрешении не менее 300 dpi.

3.9. Концепция в виде готового документа утверждается и согласовывается с Заказчиком предварительно в электронном виде. После получения согласования в электронном виде, Исполнитель направляет согласованный результат в печатном формате.

3.10. Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику оценочную спецификацию реализации экспозиции на основании разработанной концепции, дизайн-проекта и рабочей документации.

3.11. Качество работ должно соответствовать требования, предъявляемым к работам соответствующего рода, либо превышать данные требования.

3.12. Исполнитель гарантирует качество результата выполненных работ в течение 3 (трёх) лет со дня подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.13. Результаты выполнения работ по Договору не должны нарушать имущественных, авторских смежных или патентных прав третьих лиц, прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, и должны содержать все необходимые ссылки на цитируемых в результатах исполнения работ авторов и/или используемые в результатах выполнения работ издания, фотографические и художественные материалы, страницы сайтов в сети Интернет и т.д.

3.14. Исполнитель в полном объеме передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, входящие в документацию, разработанную им по договору. Передача исключительных прав на результаты выполненных работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

План помещения экспозиции и зоны гостеприимства

Этаж – 1

| Площадь помещения музея (после переноса внешней стены) | примерно 107 кв.м. |
| --- | --- |
| Площадь зоны гостеприимства | примерно 26 кв.м |

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 01.03.2024 № СЗ-1571

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 01.0,3.2024 № СЗ-1571 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)