СООБЩЕНИЕ от 21.03.2024 № СЗ-1578

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

сервер облачного хранения.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: сервер облачного хранения, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара сервер облачного хранения, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 28 марта 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 21.03.2024 № СЗ-1578

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки:  Поставка товара: Сервер облачного хранения.

2. Место и условия поставки товара: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара: не позднее 15.05.2024 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке,  уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

5.1 Материнская плата с возможностью установки двух процессоров Intel Xeon Silver  базовой частотой от 2.1 ГГц, иметь не менее 12 ядер, сокет LGA 4189, с поддержкой инструкций AVX, AVX2, AVX-512; охлаждение процессоров в комплекте; интегрированная видеокарта

5.2 не менее 16 разъемов для модулей DDR4 DIMM, поддержка RDIMM/LRDIMM, скорость 3200 MHz

5.3 возможность подключения не менее 12 жестких дисков SAS формата 3.5” с поддержкой до 22 TB. Возможность подключения дисков SSD 2.5”

5.4 минимум 2 разъема USB

5.5 два сетевых порта 1 Гбит/сек

5.6 диски SAS емкостью не менее 12 Tб  в количестве 6 шт.

5.7 накопители SSD M.2 SATA емкостью 480Гб в количестве 2 шт.

5.8  аппаратный RAID контроллер 4GB с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и элементом BBU

5.9  2 (два) блока питания мощностью не менее 800W с возможностью горячей замены.

5.10 наличие отдельного загрузочного контроллера с поддержкой RAID1 и 2-х накопителей SSD M.2

5.11 наличие модуля ТРМ 2.0

5.12 источник бесперебойного питания с установленными батареями (ИБП) входной мощностью не менее 10000ВА/10000Вт, входное напряжение 1-фазное, высота 5U,

- выходные разъемы не менее 2х, разъемы с питанием от батареи не менее 2х,

тип выходных разъемов питания IEC 320 C19, IEC 320 C13 (компьютерный), IEC 320 C13 / C19, IEC 320 C19 (компьютерная), IEC C13, IEC C13, IEC C19, IEC C19,

- интерфейсы:  RS-232, USB, слот, сухие контакты,

- время при полной нагрузке не менее           2.1 мин.,

- время при половинной нагрузке не менее   8 мин.,

- наличие автоматического и ручного By-pass, возможность установки в стойку, подключение дополнительных батарей, поддержка SNMP, звуковая сигнализация, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки,

-время зарядки не более 3 часов.

5.13 комплект монтажа ИБП в стойку.

6. Требования по комплекту поставки: 1 (один) комплект в составе:

- 2 (два) процессора INTEL Xeon Silver с базовой частотой от 2,1 GHz, охлаждение в комплекте,

- серверная материнская плата с интегрированной видеокартой,

- сетевая карта с двумя 1 Гб портами,

- 64 Гб RDIMM DDR4 3200 MHz,

- 2 (два) накопителя SSD M.2,

- 6 (шесть) жестких дисков SAS”,

- корпус форм-фактора U2,

- рельсы для установки в стойку

- отдельный модуль управления по локальной сети,

- 2 (два) блока питания мощностью не менее 800W с возможностью горячей замены,

- 1(один) ИБП с установленными батареями,

- 1(один) комплект монтажа ИБП в стойку.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару: Для организации сетевого хранилища данных.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантия на товар не менее 3 (трех) лет, включая гарантию на входящие в ИБП батареи.

10. Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

Выпуск не ранее 2023 года, согласно маркировке производителей комплектующих.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 21.03.2024 № СЗ-1578

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 21.03.2024 № СЗ-1578 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)