СООБЩЕНИЕ от 05.04.2024 № СЗ-1585

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт помещений 1 и 3 этажей корпуса 8

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений 1 и 3 этажей корпуса 8, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонт помещений 1 и 3 этажей корпуса 8, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 12 апреля 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 05.04.2024 № СЗ-1585

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений 1 и 3 этажей корпуса 8 (отдел 57)

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Корпус 8, Помещение 408. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 27.09.2024г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 388 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица №1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение 305 (туалет) 3-й этаж. |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных стен | м3 | 1,8 |
| 2. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 7,2 |
| 3. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | кв.м | 17,64 |
| 4. | Разборка покрытий полов цементных | кв.м | 17,64 |
| 5. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,9 |
| 6. | Разборка облицовки стен из керамических плиток | кв.м | 41,3 |
| 7. | Разборка трубопроводов из труб диаметром до 32 мм | м | 10 |
| 8. | Демонтаж умывальников | шт | 3 |
| 9. | Демонтаж унитазов | шт | 3 |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм с гидроизоляцией Аквастоп | кв.м | 17,64 |
| 11. | Устройство покрытий полов керамогранитом неполированным 300х300х8 мм | кв.м | 17,64 |
| 12. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 64,38 |
| 13. | Гладкая облицовка стен, керамическими плитками | кв.м | 66,44 |
| 14. | Установка решеток вентиляционных 300х300 мм | шт | 2 |
| 15. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 17,64 |
| 16. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,9 |
| 17. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 14,2 |
| 18. | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов | кв.м | 12 |
| 19. | Установка унитазов типа «Компакт» | шт | 3 |
| 20. | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды, смесителем с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором. | шт | 3 |
| 21. | Прокладка трубопроводов из полипропилена PN 25/20 | м | 20 |
| 22. | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт | 9 |
| 23. | Прокладка трубопроводов канализации 50 мм | м | 5 |
| 24. | Прокладка трубопроводов канализации 100 мм | м | 4 |
| 25. | Установка дверного блока BRAVO Граффити-42 Grace, с полотном 800мм и наличниками | шт | 1 |
|  | Помещение 313 (туалет) 3-й этаж. |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных стен | м3 | 1,8 |
| 2. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 7,2 |
| 3. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | кв.м | 17,64 |
| 4. | Разборка покрытий полов цементных | кв.м | 17,64 |
| 5. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,9 |
| 6. | Разборка облицовки стен из керамических плиток | кв.м | 41,3 |
| 7. | Разборка трубопроводов из труб диаметром до 32 мм | м | 10 |
| 8. | Демонтаж умывальников | шт | 3 |
| 9. | Демонтаж унитазов | шт | 3 |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм с гидроизоляцией Аквастоп | кв.м | 17,64 |
| 11. | Устройство покрытий полов керамогранитом неполированным 300х300х8 мм | кв.м | 17,64 |
| 12. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 64,38 |
| 13. | Гладкая облицовка стен, керамическими плитками | кв.м | 66,44 |
| 14. | Установка решеток вентиляционных 300х300 мм | шт | 2 |
| 15. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 17,64 |
| 16. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,9 |
| 17. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 14,2 |
| 18. | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов | кв.м | 12 |
| 19. | Установка унитазов типа «Компакт» | шт | 3 |
| 20. | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды, смесителем с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором. | шт | 3 |
| 21. | Прокладка трубопроводов из полипропилена PN 25/20 | м | 20 |
| 22. | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт | 9 |
| 23. | Прокладка трубопроводов канализации 50 мм | м | 5 |
| 24. | Прокладка трубопроводов канализации 100 мм | м | 4 |
| 25. | Установка дверного блока BRAVO Граффити-42 Grace, с полотном 800мм и наличниками | шт | 1 |
|  | Помещение 306 (кабинет). 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | кв.м | 14,64 |
| 2. | Демонтаж покрытий из досок паркетных | кв.м | 14,64 |
| 3. | Разборка плинтусов деревянных | м | 16,74 |
| 4. | Снятие обоев | кв.м | 45,9 |
| 5. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,42 |
| 6. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 1,8 |
| 7. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 14,64 |
| 8. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 14,64 |
| 9. | Устройство покрытий из коммерческого линолеума со свариванием полотнищ в стыках | кв.м | 14,64 |
| 10. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 45,9 |
| 11. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 45,9 |
| 12. | Шпатлевка стен | кв.м | 45,9 |
| 13. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 45,9 |
| 14. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 45,9 |
| 15. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,9 |
| 16. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 9,6 |
| 17. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 14,64 |
| 18. | Установка дверного блока BRAVO Граффити-42 Grace, с полотном 800мм, наличниками и замком врезным | шт | 1 |
|  | Помещение 307 (кабинет). 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 1,8 |
| 2. | Демонтаж облицовки откосов из гкл | кв.м | 1,9 |
| 3. | Установка дверного блока BRAVO Граффити-42 Grace, с полотном 800мм, наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
| 4. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 1,9 |
| 5. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 49,3 |
| 6. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 49,3 |
| 7. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 5 |
|  | Помещение 308. 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | кв.м | 34,9 |
| 2. | Демонтаж покрытий из досок паркетных | кв.м | 34,9 |
| 3. | Разборка плинтусов деревянных | м | 23,6 |
| 4. | Снятие обоев | кв.м | 62,5 |
| 5. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 4,8 |
| 6. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 1,8 |
| 7. | Разборка кирпичных стен | м3 | 1,7 |
| 8. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 34,9 |
| 9. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 34,9 |
| 10. | Устройство покрытий из коммерческого линолеума со свариванием полотнищ в стыках | кв.м | 34,9 |
| 11. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 62,5 |
| 12. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 62,5 |
| 13. | Шпатлевка стен | кв.м | 62,5 |
| 14. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 62,5 |
| 15. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 62,5 |
| 16. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 5,8 |
| 17. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 1,6 |
| 18. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 34,9 |
| 19. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 90 |
| 20. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | кв.м | 4 |
| 21. | Установка дверного блока двухстворчатого BRAVO Граффити-42 Grace, с наличниками и кодовым замком | шт | 2 |
|  | Помещения 309, 310, 311, 312. 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка обшивки неоштукатуренных стен | кв.м | 35,28 |
| 2. | Разборка каркаса деревянных стен из брусков | кв.м | 35,28 |
| 3. | Разборка кирпичных стен | м3 | 9,38 |
| 4. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | кв.м | 102 |
| 5. | Демонтаж покрытий из досок паркетных | кв.м | 102 |
| 6. | Разборка плинтусов деревянных | м | 90,8 |
| 7. | Снятие обоев | кв.м | 121 |
| 8. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 13,9 |
| 9. | Кладка отдельных участков кирпичных стен | м3 | 1,36 |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 102 |
| 11. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 102 |
| 12. | Устройство покрытий из коммерческого линолеума со свариванием полотнищ в стыках | кв.м | 102 |
| 13. | Устройство плинтусов | м | 46,4 |
| 14. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 121 |
| 15. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 121 |
| 16. | Шпатлевка стен | кв.м | 121 |
| 17. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 121 |
| 18. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 121 |
| 19. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 16,7 |
| 20. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 33,4 |
| 21. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 102 |
|  | Помещение 317. 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 1,8 |
| 2. | Демонтаж облицовки откосов из гкл | кв.м | 7 |
| 3. | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,21 |
| 4. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 30 |
| 5. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | кв.м | 1,35 |
| 6. | Установка дверного блока двухстворчатого BRAVO Граффити-42 Grace, с наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
| 7. | Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 7 |
| 8. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 48,8 |
| 9. | Оклейка откосов флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 16,5 |
| 10. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 48 |
| 11. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 4,6 |
|  | Помещения 318, 319. 3 этаж |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 3,6 |
| 2. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 5 |
| 3. | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,21 |
| 4. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | кв.м | 24,7 |
| 5. | Демонтаж покрытий из досок паркетных | кв.м | 24,7 |
| 6. | Разборка плинтусов деревянных | м | 28,5 |
| 7. | Снятие обоев | кв.м | 52,4 |
| 8. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 30 |
| 9. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | кв.м | 1,35 |
| 10. | Установка дверного блок двухстворчатого BRAVO Граффити-42 Grace, с наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
| 11. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 24,7 |
| 12. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 24,7 |
| 13. | Устройство покрытий из коммерческого антистатического на антистатическом клее | кв.м | 24,7 |
| 14. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 40 |
| 15. | Устройство плинтусов ПВХ на антистатическом клее | м | 20,2 |
| 16. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 52,4 |
| 17. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 52,4 |
| 18. | Шпатлевка стен | кв.м | 52,4 |
| 19. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 52,4 |
| 20. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 52,4 |
| 21. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 6 |
| 22. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 15 |
| 23. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 24,7 |
|  | Помещение 320. 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 1,8 |
| 2. | Демонтаж облицовки откосов из гкл | кв.м | 7 |
| 3. | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,21 |
| 4. | Разборка плинтусов деревянных | м | 20 |
| 5. | Разборка покрытий полов из линолеума | кв.м | 24,4 |
| 6. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 30 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | кв.м | 1,35 |
| 8. | Установка дверного блока двухстворчатого BRAVO Граффити-42 Grace, с наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
| 9. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 7 |
| 10. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 51,8 |
| 11. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 51,8 |
| 12. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 4,6 |
| 13. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 24,4 |
| 14. | Устройство покрытий из коммерческого антистатического на антистатическом клее | кв.м | 24,4 |
| 15. | Устройство плинтусов ПВХ на антистатическом клее | м | 20 |
| 16. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 40 |
|  | Помещение 321. 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,21 |
| 2. | Разборка плинтусов деревянных | м | 20,5 |
| 3. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | кв.м | 25,4 |
| 4. | Демонтаж покрытий из досок паркетных | кв.м | 25,4 |
| 5. | Снятие обоев | кв.м | 52,6 |
| 6. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,3 |
| 7. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 30 |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | кв.м | 1,35 |
| 9. | Установка дверного блока BRAVO Граффити-42 Grace, с полотном 800мм, наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 25,4 |
| 11. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 25,4 |
| 12. | Устройство покрытий из коммерческого линолеума со свариванием полотнищ в стыках | кв.м | 25,4 |
| 13. | Устройство плинтусов | м | 17 |
| 14. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 65,1 |
| 15. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 65,1 |
| 16. | Шпатлевка стен | кв.м | 65,1 |
| 17. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 65,1 |
| 18. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 65,1 |
| 19. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 2,8 |
| 20. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 15 |
| 21. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 25,4 |
|  | Помещение 322. 3 этаж. |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,21 |
| 2. | Разборка плинтусов деревянных | м | 19,3 |
| 3. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | кв.м | 22,8 |
| 4. | Демонтаж покрытий из досок паркетных | кв.м | 22,8 |
| 5. | Снятие обоев | кв.м | 51,3 |
| 6. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 5 |
| 7. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 30 |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 |  | 1,35 |
| 9. | Установка дверного блока BRAVO Граффити-42 Grace, с полотном 800мм, наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
| 10. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 22,8 |
| 11. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 22,8 |
| 12. | Устройство покрытий из коммерческого антистатического на антистатическом клее | кв.м | 22,8 |
| 13. | Устройство плинтусов ПВХ на антистатическом клее | м | 19,3 |
| 14. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 40 |
| 15. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 51,3 |
| 16. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 51,3 |
| 17. | Шпатлевка стен | кв.м | 51,3 |
| 18. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 51,3 |
| 19. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 51,3 |
| 20. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 6 |
| 21. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 14,3 |
| 22. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 22,8 |
|  | Коридор 3 этаж |  |  |
| 1. | Демонтаж покрытий из мраморных плит | кв.м | 49,2 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных | кв.м | 49,2 |
| 3. | Разборка плинтусов цементных | м | 60,6 |
| 4. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | кв.м | 4,8 |
| 5. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м |  |
| 6. | Устройство покрытий полов керамогранитом неполированным 300х300х8 мм | кв.м | 49,2 |
| 7. | Гладкая облицовка стен плиткой (сапожок) | кв.м | 6 |
| 8. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 160,8 |
| 9. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 160,8 |
| 10. | Шпатлевка стен | кв.м | 160,8 |
| 11. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 160,8 |
| 12. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 160,8 |
| 13. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 49,2 |
| 14. | Установка дверного блока алюминиевого 1,200*2000мм, со стеклопакетом и сэндвич-панелью (толщина не менее 22мм), нащельниками, ручками, с доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 2 |
|  | Помещения 108, 109, 110а. 1 этаж |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных стен | м3 | 4,42 |
| 2. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | кв.м | 21,9 |
| 3. | Разборка покрытий полов цементных | кв.м | 21,9 |
| 4. | Демонтаж облицовки откосов из сэндвич панелей | кв.м | 5 |
| 5. | Кладка отдельных участков кирпичных стен | м3 | 38,4 |
| 6. | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 30 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | кв.м | 1,35 |
| 8. | Штукатурка поверхностей стен внутри здания улучшенная | кв.м | 1,6 |
| 9. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 1,6 |
| 10. | Шпатлевка стен | кв.м | 1,6 |
| 11. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 1,6 |
| 12. | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | кв.м | 21,9 |
| 13. | Устройство наливного пола 5 мм | кв.м | 21,9 |
| 14. | Устройство покрытий из коммерческого антистатического на антистатическом клее | кв.м | 21,9 |
| 15. | Устройство плинтусов ПВХ на антистатическом клее | м | 19 |
| 16. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 40 |
| 17. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу листами ГКЛ 12 мм | кв.м | 50,4 |
| 18. | Покрытие стен грунтовкой ВД-АК-133 за 1 раз | кв.м | 50,4 |
| 19. | Шпатлевка стен | кв.м | 50,4 |
| 20. | Оклейка стен флизелиновыми обоями, под покраску | кв.м | 50,4 |
| 21. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | кв.м | 50,4 |
| 22. | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич панелей | кв.м | 6 |
| 23. | Оформление оконных и дверных откосов уголками ПВХ | м | 14,3 |
| 24. | Устройство подвесных потолков «Армстронг», каркас из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | кв.м | 21,9 |
| 25. | Установка дверного блока двухстворчатого BRAVO Граффити-42 Grace , с наличниками и кодовым замком | шт | 1 |
|  | Жалюзи на окна |  |  |
| 1. | Монтаж жалюзи | кв.м | 69 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 1. | Погрузо-разгрузочные работы | т | 72,85 |
| 2. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т | т | 72,85 |
|  | Электромонтажные работы. Корпус 8. |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 40 |
| 2. | Установка щита ЩМП-5-0 1000х650х300 | шт | 1 |
| 3. | Автомат ВА 88-33 160А | шт | 1 |
| 4. | Автомат ВА 47-100-3 40А | шт | 3 |
| 5. | Установка ЩРН-П-36 IP40 | шт | 2 |
| 6. | Установка ЩРН-П-24 IP40 | шт | 1 |
| 7. | Автомат ВА 47-29-3 32А | шт | 3 |
| 8. | Автомат ВА 47-29-1 25А | шт | 4 |
| 9. | Автомат ВА 47-29-1 16А | шт | 33 |
| 10. | Автомат ВА 47-29-1 10А | шт | 8 |
| 11. | Прокладка проводника заземляющего из провода ПуГВнг LS 1х10,0 по держателям шин К-188 | м | 50 |
| 12. | Прокладка кабеля ВВГ Пнг LS 3х1,5 в трубе гофрированной | м | 408 |
| 13. | Прокладка кабеля ВВГ Пнг LS 3х2,5 в трубе гофрированной | м | 459 |
| 14. | Прокладка кабеля ВВГ Пнг LS 5х6 в трубе гофрированной | м | 61,2 |
| 15. | Коробка распаячная с крышкой ОУ 100х100х55 IP54 | шт | 20 |
| 16. | Подрозетник (гипс) | шт | 50 |
| 17. | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 11 |
| 18. | Розетка двойная с ЗК | шт | 38 |
| 19. | Установка светильников «Feron» 2900Lm, 4000K, AL2115 | шт | 70 |
| 20. | Прокладка проводника заземляющего из полосовой стали | м | 80 |
| 21. | Окраска проводника заземляющего из полосовой стали | м | 80 |
| 22. | Сверление отверстий до 32мм в кирпичных стенах | шт | 64 |
|  | Ремонт системы отопления. Корпус 8. |  |  |
| 1. | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | шт | 23 |
| 2. | Разборка трубопроводов из труб диаметром до 32 мм | м | 230 |
| 3. | Установка радиаторов биметаллических RADENA 12 сек. 50х100 с термостатом "Danfoss" RTD-R | шт | 23 |
| 4. | Прокладка труб PN 25/25 | м | 230 |
| 5. | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт | 200 |
| 6. | Вентиль проходной для PN трубопроводов 25 мм | шт | 46 |
| 7. | Угол 90 25 мм | шт | 138 |
| 8. | Тройник 25 мм | шт | 46 |
| 9. | Муфта 25 мм | шт | 60 |
| 10. | Муфта комбинированная, с наружной резьбой 25х3/4" | шт | 46 |
| 11. | Муфта комбинированная, с внутренней резьбой 25х3/4" | шт | 46 |
| 12. | Установка решеток радиаторных ERA 1500х600мм П1560Р | шт | 23 |
|  | Кабеленесущие системы. Корпус 8. |  |  |
| 1. | Прокладка лотков проволочных 50х50мм ДКС | м | 78 |
| 2. | Прокладка лотков проволочных 100х50мм ДКС | м | 78 |
| 3. | Консоль для проволочного лотка 200мм ДКС | шт | 53 |
| 4. | Усиленный клиновой анкер М8х65мм ДКС | шт | 53 |
| 5. | Прокладка кабель-каналов 60х40мм | м | 38 |
| 6. | Прокладка кабель-каналов 80х40мм | м | 38 |
| 7. | Сверление отверстий до 100мм, в кирпичных стенах, с гильзованием и заделкой отверстий | шт | 39 |
|  | Установка кондиционеров. Корпус 8. |  |  |
| 1. | Установка блоков сплит системы Royal Сlima RC-GL28HN Макс. производительность обогрева 2,73 кВт Макс. производительность охлаждения 2.92 кВт Макс. потребляемая мощность 0.840 кВт | шт | 4 |
| 2. | Установка помпы дренажной проточной 18 л/ч | шт | 4 |
| 3. | Проводка трубная из медных труб 10 мм | м | 28 |
| 4. | Проводка трубная из медных труб 18 мм | м | 28 |
| 5. | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 80 |
| 6. | Прокладка кабель-каналов 100х80мм | м | 8 |
| 7. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | кв.м | 72 |
| 8. | Сверление отверстий до 50мм, в кирпичных стенах, с заделкой отверстий | шт | 12 |

Планировка

Этаж 3

Этаж 1

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): провести пусконаладочные работы для запуска систем кондиционирования

8.  Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП12-136-2002 П" Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 05.04.2024 № СЗ-1585

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 05.04.2024 № СЗ-1585 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)