СООБЩЕНИЕ от 15.04.2024 № СЗ-1595

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт фасада корпуса 2 и корпуса 10.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт фасада корпуса 2 и корпуса 10, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонт фасада корпуса 2 и корпуса 10, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 22 апреля 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 15.04.2024 № СЗ-1595

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт фасада корпуса 2 и корпуса 10.

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, фасады корпуса 2 и корпуса 10. Объекты должны быть переданы в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 30.09.2024г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 2949,65м2

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Фасад корпуса 2 в осях 1-8 |
| 1. | Устройство вентилируемых фасадов со скрытой системой крепления, облицовкой кассетами оцинкованными, в порошковой окраске, толщиной 0,7мм, нижние два ряда толщиной 1,2 мм, по Г-образному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, по кронштейнам толщиной 2мм, оцинкованным, в порошковой окраске и шляпному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, с оформлением наружных углов стен фасада, с устройством теплоизоляционного слоя из утеплителя фасадного плотностью 80, толщиной 100мм и ветрозащитного слоя из мембраны диффузионной, гидроизоляционной, с растяжением 165/140 Н/50 мм. | кв.м | 1206 |
| 2. | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием и устройством водоотливов оконных из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием. Окна, 2,4х1,8 м.=104 шт. | шт | 104 |
| Раздел 2. Фасад корпуса 2 в осях А-Г |
| 1. | Устройство вентилируемых фасадов со скрытой системой крепления, облицовкой кассетами оцинкованными, в порошковой окраске, толщиной 0,7мм, по Г-образному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, по кронштейнам толщиной 2мм, оцинкованным, в порошковой окраске и шляпному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, с оформлением наружных углов стен фасада, с устройством теплоизоляционного слоя из утеплителя фасадного плотностью 80, толщиной 100мм и ветрозащитного слоя из мембраны диффузионной, гидроизоляционной, с растяжением 165/140 Н/50 мм. | кв.м | 393,6 |
| 2. | Облицовка оконных и дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием и устройством водоотливов оконных из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием. Окна 1,2х1,8 = 10 шт, | шт | 10 |
|  | Фасад корпуса 2 в осях Г-А |  |  |
| 1. | Устройство вентилируемых фасадов со скрытой системой крепления, облицовкой кассетами оцинкованными, в порошковой окраске, толщиной 0,7мм, по Г-образному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, по кронштейнам толщиной 2мм, оцинкованным, в порошковой окраске и шляпному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, с оформлением наружных углов стен фасада, с устройством теплоизоляционного слоя из утеплителя фасадного плотностью 80, толщиной 100мм и ветрозащитного слоя из мембраны диффузионной, гидроизоляционной, с растяжением 165/140 Н/50 мм. | кв.м | 487,8 |
| 2. | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием и устройством водоотливов оконных из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием. . Окна 1,2х1,8 = 12 шт, Дверь 1х2 = 1 шт. | шт | 13 |
|  | Фасад корпуса 2 герметизация межпанельных стыков |  |  |
| 1. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей с использованием шнура «Вилатерм» 30мм и мастики двухкомпонентной полиуретановой | м | 3030 |
|  | Фасад корпуса 10 |  |  |
| 1. | Устройство вентилируемых фасадов со скрытой системой крепления, облицовкой кассетами оцинкованными, в порошковой окраске, толщиной 0,7мм, нижние два ряда толщиной 1,2 мм, по Г-образному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, по кронштейнам толщиной 2мм, оцинкованным, в порошковой окраске и шляпному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, с оформлением наружных углов стен фасада, с устройством теплоизоляционного слоя из утеплителя фасадного плотностью 80, толщиной 100мм и ветрозащитного слоя из мембраны диффузионной, гидроизоляционной, с растяжением 165/140 Н/50 мм. | кв.м | 750,0 |
| 2. | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием и устройством водоотливов оконных из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием. Окна 2,43х1,85 =55 шт. | шт | 55 |
|  | Надстройка корпуса 10 в осях Б-В, 2-8 и переход корпуса 1-2 по фасаду 1-8 |  |  |
| 1. | Устройство вентилируемых фасадов со скрытой системой крепления, облицовкой кассетами оцинкованными, в порошковой окраске, толщиной 0,7мм, по Г-образному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, по кронштейнам толщиной 2мм, оцинкованным, в порошковой окраске и шляпному профилю толщиной 1,2мм, оцинкованному, в порошковой окраске, с оформлением наружных углов стен фасада, с устройством теплоизоляционного слоя из утеплителя фасадного плотностью 80, толщиной 100мм и ветрозащитного слоя из мембраны диффузионной, гидроизоляционной, с растяжением 165/140 Н/50 мм. | кв.м | 304,95 |
| 2. | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием и устройством водоотливов оконных из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, с полимерным покрытием. Окна 1,2х1,8=4 шт. | шт | 4 |
|  | Парапеты корпуса 2 и корпуса 10 |  |  |
| 1. | Устройство покрытий парапетов из листов с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм, с герметизацией стыков мастикой «Тиксопрол АМ» марка 01, двухкомпонентная | м | 154,4 |

Планировки

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации». Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других,  обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Выполнить расчет прочности крепления подсистемы к существующим конструктивным элементам фасада и обеспечить надёжность крепления конструкции вентилируемого фасада. При монтаже, обеспечить отсутствие эффекта «линзы».

Приемка завершенного объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 60 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работы на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 15.04.2024 № СЗ-1595

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 15.04.2024 № СЗ-1595 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)