СООБЩЕНИЕ от 15.04.2024 № СЗ-1596

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонтно-монтажные работы в помещении 202, корпус 3, 2 этаж, для организации участков цеха 62.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонтно-монтажные работы в помещении 202, корпус 3, 2 этаж, для организации участков цеха 62, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонтно-монтажные работы в помещении 202, корпус 3, 2 этаж, для организации участков цеха 62, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 22 апреля 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 15.04.2024 № СЗ-1596

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонтно-монтажные работы в помещении 202 корпус 3, 2 этаж, для организации участков цеха 62

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Корпус 3, помещение 202. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 01.08.2024г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 333,3 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение 202-1 |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 210 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 210 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 210 |
| 4. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 210 |
| 5. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 210 |
| 6. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 61,2 |
| 7. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 | кв.м | 210 |
| 8. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ 12,5мм, одним слоем с оконным проемом | кв.м | 133 |
| 9. | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | кв.м | 74,2 |
| 10. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) | кв.м | 10 |
| 11. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен, подготовленными под окраску | кв.м | 158,4 |
| 12. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 45 |
| 13. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 357 |
| 14. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 357 |
| 15. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 4 |
| 16. | Установка розетки 135 стационарной 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | шт | 4 |
| 17. | Проводник заземляющий ПуГВ 1х10 | м | 100 |
| 18. | Проводник заземляющий по стенам стальной полосой 100мм2 | м | 87,9 |
| 19. | Окраска заземляющего проводника | м | 87,9 |
|  | Помещение 202-6 |  |  |
| 26. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 34,2 |
| 27. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 34,2 |
| 28. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 34,2 |
| 29. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 34,2 |
| 30. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 34,2 |
| 31. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 23,4 |
| 32. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 |  | 34,2 |
| 33. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ 12,5мм, одним слоем с оконным проемом | кв.м | 22,8 |
| 34. | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | кв.м | 11,4 |
| 35. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен, подготовленными под окраску | кв.м | 11,4 |
| 36. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 8 |
| 37. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 102 |
| 38. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 102 |
|  | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 2 |
|  | Установка розетки 135 стационарной 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | шт | 2 |
|  | Проводник заземляющий ПуГВ 1х10 | м | 20 |
|  | Проводник заземляющий по стенам стальной полосой 100мм2 | м | 35,1 |
|  | Окраска заземляющего проводника | м | 35,1 |
|  | Помещение 202-4 |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 13,2 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 13,2 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 13,2 |
| 4. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 13,2 |
| 5. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 13,2 |
| 6. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 15 |
| 7. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 | кв.м | 13,2 |
| 8. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ 12,5мм, одним слоем с оконным проемом | кв.м | 11,6 |
| 9. | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | кв.м | 5,8 |
| 10. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) | кв.м | 3 |
| 11. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен, подготовленными под окраску | кв.м | 8,8 |
| 12. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 3 |
| 13. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 51 |
| 14. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 51 |
| 15. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 1 |
| 16. | Установка розетки 135 стационарной 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | шт | 2 |
| 17. | Проводник заземляющий ПуГВ 1х10 | м | 20 |
| 18. | Проводник заземляющий по стенам стальной полосой 100мм2 | м | 26,8 |
| 19. | Окраска заземляющего проводника | м | 26,8 |
|  | Помещение 202-3 |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 12,7 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 12,7 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 12,7 |
| 4. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 12,7 |
| 5. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 12,7 |
| 6. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 14,7 |
| 7. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 | кв.м | 12,7 |
| 8. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ 12,5мм, одним слоем с оконным проемом | кв.м | 29,4 |
| 9. | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | кв.м | 14,7 |
| 10. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен, подготовленными под окраску | кв.м | 14,7 |
| 11. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 4 |
| 12. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 10,2 |
| 13. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 10,2 |
| 14. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 4 |
| 15. | Установка розетки 135 стационарной 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | шт | 4 |
| 16. | Проводник заземляющий ПуГВ 1х10 | м | 2 |
| 17. | Проводник заземляющий по стенам стальной полосой 100мм2 | м | 22,5 |
| 18. | Окраска заземляющего проводника | м | 22,5 |
|  | Помещение 202-2 |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 20 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 20 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 20 |
| 4. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 20 |
| 5. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 20 |
| 6. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 17,9 |
| 7. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 | кв.м | 20 |
| 8. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ 12,5мм, одним слоем с оконным проемом | кв.м | 58 |
| 9. | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | кв.м | 29 |
| 10. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен, подготовленными под окраску | кв.м | 29 |
| 11. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 4 |
| 12. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 10 |
| 13. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 10 |
| 14. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 2 |
| 15. | Установка розетки 135 стационарной 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | шт | 2 |
| 16. | Проводник заземляющий ПуГВ 1х10 | м | 20 |
| 17. | Проводник заземляющий по стенам стальной полосой 100мм2 | м | 22 |
| 18. | Окраска заземляющего проводника | м | 22 |
|  | Помещение 202-5 |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 23 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 23 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 23 |
| 4. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 23 |
| 5. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 23 |
| 6. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 22 |
| 7. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 | кв.м | 23 |
| 8. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ 12,5мм, одним слоем с оконным проемом | кв.м | 11,6 |
| 9. | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | кв.м | 5,8 |
| 10. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен, подготовленными под окраску | кв.м | 8,8 |
| 11. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 5 |
| 12. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 10 |
| 13. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 10 |
| 14. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 2 |
| 15. | Установка розетки 135 стационарной 3P+PE+№ 63А, 380В, IP54 | шт | 2 |
| 16. | Проводник заземляющий ПуГВ 1х10 | м | 20 |
| 17. | Проводник заземляющий по стенам стальной полосой 100мм2 | м | 22 |
| 18. | Окраска заземляющего проводника | м | 22 |
|  | Устройство перегородок |  |  |
| 1. | Устройство перегородок из газобетонных блоков | кв.м | 50 |
| 2. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) | кв.м | 100 |
| 3. | Высококачественная окраска акриловыми составами стен по штукатурке | кв.м | 100 |
| 4. | Монтаж перегородок Provedal из алюминиевых сплавов с остеклением, с дверными проемами, нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | кв.м | 146,4 |
| 5. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | кв.м | 11,34 |
|  | Коридор |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из мраморных плит | кв.м | 20,2 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных и бетонных | кв.м | 20,2 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | кв.м | 20,2 |
| 4. | Устройство наливных полов толщиной 4 мм | кв.м | 20,2 |
| 5. | Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого гомогенного: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 20,2 |
| 6. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 30,4 |
| 7. | Устройство подвесных потолков комплектами элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 | кв.м | 20,2 |
| 8. | Установка светильников GM: A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой, в подвесных потолках | шт | 5 |
| 9. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х1,5 в гофрированных трубах | м | 10 |
| 10. | Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 3х2,5 в гофрированных трубах | м | 10 |
| 11. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 2 |
|  | Системы вентиляции |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (В-10) | кв.м | 4,6 |
| 2. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (В-11) | кв.м | 11,8 |
| 3. | Демонтаж зонтов над оборудованием 450х150 мм | шт | 1 |
| 4. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (В-4) | кв.м | 14,12 |
| 5. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (В-59) | кв.м | 29 |
| 6. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | кв.м | 1,46 |
| 7. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (В-81) | кв.м | 9,97 |
| 8. | Демонтаж отсосов от оборудования | кг | 20 |
| 9. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм (П-6) | кв.м | 45,54 |
| 10. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | кв.м | 15,73 |
| 11. | Разборка отвода Ø400 (В-12) | шт | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 12. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | кв.м | 143 |
| 13. | Монтаж заглушки Ø180 на высоте 5,2м (В-81) | шт | 1 |
| 14. | Монтаж заглушки Ø450 на высоте 5,15м (В-4) | шт | 1 |
| 15. | Монтаж заглушки Ф400 на высоте 3,8м (В-12) | шт | 1 |
| 16. | Монтаж заглушки 1000х800 на высоте 4,65м (П-6) | шт | 1 |
| 17. | Монтаж заглушки Ø900 (П-6) | шт | 2 |
| 18. | Монтаж системы вентиляции П-6 по схеме | шт | 1 |
| 19. | Монтаж системы вентиляции В-10 по схеме | шт | 1 |
| 20. | Монтаж системы вентиляции В-11 по схеме | шт | 1 |
| 21. | Монтаж системы вентиляции В-2 по схеме в канал ДУ-3 | шт | 1 |
| 22. | Монтаж системы вентиляции В-59 по схеме | шт | 1 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 103,45 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 104,92 |

Планировка

Схемы

7.Требования к проведению пусконаладочных работ: пусконаладочные работы узлов кондиционирования

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р599722021 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха  общественных зданий.

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 15.04.2024 № СЗ-1596

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 15.04.2024 № СЗ-1596 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)