СООБЩЕНИЕ от 07.05.2024 № СЗ-1616

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

монтаж приточных и вытяжных систем (корпус 10).

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: монтаж приточных и вытяжных систем (корпус 10), установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ монтаж приточных и вытяжных систем (корпус 10), в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 14 мая 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 07.05.2024 № СЗ-1616

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:  Выполнение работ: Монтаж приточных и вытяжных систем (корпус 10).

2. Место и условия выполнения работ: В результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить установленные и введённые в промышленную эксплуатацию  приточные  и вытяжные системы для помещений производственного корпуса, расположенного по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок выполнения работ:   до  01.10.2024г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:  В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): При проведении работ Подрядчику необходимо выполнить в полном объеме задачи, указанные в  техническом задании, в соответствии с рабочей  документацией (выдаётся по заключению договора);

6. Требования по комплекту поставки: 1 Комплект:

Состав, содержание, объем выполняемых работ определяются в соответствии с рабочей документацией, настоящим Техническим заданием и Приложениями №1, №2, №3, №4  к Техническому заданию. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами всё оборудование, изделия  и материалы, указанные в Приложении  №2 Технического задания.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Пуско-наладочные работы должны быть проведены  на территории Заказчика силами Подрядчика, с привлечением квалифицированных специалистов, в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». По результатам проведения пуско-наладочных работ предоставить Заказчику Акты испытаний по каждой вентиляционной системе, в том числе по гидравлическим испытаниям и испытаниям по замерам изоляции.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СанПиН 2.24.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):  Гарантия качества выполнения работ – не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных  работ. Устранение недостатков выполненных работ в течение срока гарантии производится Подрядчиком за свой счёт с выездом представителей Подрядчика  к Заказчику.  Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: Должна обеспечивать сохранность оборудования от климатических и механических воздействий.

11. Прочие дополнительные требования: Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик  принимает на себя обязательства  по соблюдению правил пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить:

1.  Список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных (гражданство РФ);

2.  Действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работ  на высоте;

3. Календарный план производства  работ.

Приложения:

- Приложение № 1  – Перечень работ.

- Приложение № 2 – Спецификация оборудования и материалов.

- Приложение № 3 – Планировка помещений.

- Приложение № 4 – Аксонометрические схемы вентиляционных систем.

Приложение  № 1 к Техническому заданию

Перечень работ

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Конструктивные решения |  |  |
|  | Раздел 1. Проёмы |  |  |
| 1 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (проемы №1,2) | м3 | 1,4739 |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (проемы №3-8,1,13-16,19,20,22-28) | м3 | 0,562 |
| 3 | Сверление отверстий 150 мм в кирпичных стенах | 100 отверстий | 0,06 |
| 4 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 1 |
| 5 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,3015 |
| 6 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,3045 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,112 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,112 |
|  | Раздел 2. Проёмы |  |  |
| 9 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (проемы № 1,7,8) | м3 | 0,127 |
| 10 | Пробивка отверстий № 2,3,4 в конструкциях из бетона | м3 | 0,03 |
| 11 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (проемы № 5,6) | м3 | 0,3 |
| 12 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (проемы № 9,10,11,12) | м3 | 0,3 |
| 13 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,08 |
| 14 | Устройство металлических перемычек в проемах 9,10,11,12 | т | 0,054 |
| 15 | Обрамление проемов угловой сталью - № 1 | т | 0,025 |
| 16 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,0385 |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,07 |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,07 |
|  | Раздел 3. Устройство вентиляционных шахт |  |  |
| 19 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,018 |
| 20 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,072 |
| 21 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,054 |
| 22 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,054 |
| 23 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,09 |
| 24 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - дополнительный слой в местах установки опорных рам | 100 м2 | 0,4 |
| 25 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | шт. | 3 |
|  | Монтаж кронштейнов |  |  |
| 26 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий | 100 отверстий | 0,12 |
| 27 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0,426 |
|  | Раздел 4. Монтаж козырька |  |  |
| 28 | Монтаж защитных ограждений оборудования | т | 0,0958 |
| 29 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м - покрытие козырька | 100 м2 | 0,096 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,142 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,142 |
|  | Раздел 5. Монтаж опорных рам |  |  |
| 32 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0,3523 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,16 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,16 |
|  | Раздел 6. Устройство металлического козырька К-2 на опорную раму РМ-2 |  |  |
| 35 | Монтаж защитных ограждений оборудования | т | 0,0311 |
| 36 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м - покрытие козырька | 100 м2 | 0,027 |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,185 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,185 |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 39 | Установка ручных насосов | узел | 4 |
| 40 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,27 |
| 41 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,02 |
| 42 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт. | 1 |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,08 |
| 44 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт. | 1 |
| 45 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 2,6 |
| 46 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. | 1 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П4 |  |  |
| 47 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 2 |
| 48 | Установка воздухоотводчиков | шт. | 2 |
| 49 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т | шт. | 1 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,25 |
| 51 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,07 |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,28 |
| 54 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,02 |
| 55 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,72 |
| 56 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,421 |
| 57 | Монтаж бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,02 |
| 58 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 59 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 16,8 |
| 60 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 25 мм | м | 122 |
| 61 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,55 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 62 | Монтаж Прибор или аппарат | шт | 47 |
| 63 | Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной | шт | 7 |
| 64 | Монтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,16 |
| 65 | Монтаж Монтажная рейка | 100 м | 0,024 |
| 66 | Монтаж Устройство ультразвуковое блок питания и контроля | шт | 1 |
| 67 | Монтаж Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 68 | Монтаж Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 2 |
| 69 | Монтаж Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,01 |
| 70 | Монтаж Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 43,4 |
| 71 | Монтаж Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,9 |
| 72 | Монтаж Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0,2 |
| 73 | Монтаж Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 74 | Монтаж Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,39358 |
| 75 | Монтаж Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: свыше 0,4 до 0,7 кг | 100 шт | 1,8 |
| 76 | Монтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 3,78 |
| 77 | Монтаж Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,33109 |
| 78 | Монтаж Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: свыше 0,4 до 0,7 кг | 100 шт | 0,9 |
| 79 | Монтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,2 |
| 80 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 40,31 |
| 81 | Монтаж Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 3,4 |
| 82 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 5,05 |
| 83 | Монтаж Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 26,22 |
| 84 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 85 | Монтаж Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 0,9 |
| 86 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 87 | Монтаж Провод в лотках, сечением: до 120 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 88 | Монтаж Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 | 100 м | 0,25 |
| 89 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 5,3 |
| 90 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 91 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 2,5 |
| 92 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 6 |
| 93 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,9 |
| 94 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,54 |
| 95 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 54 |
| 96 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0,075 |
| 97 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 0,04 |
| 98 | Монтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0,18 |
| 99 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 |
| 100 | Монтаж Световые настенные указатели | 100 шт | 0,06 |
| 101 | Монтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,04 |
| 102 | Монтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,1 |
| 103 | Монтаж Коробка ответвительная на стене | шт | 30 |
| 104 | Монтаж Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 |
| 105 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,3 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИСПЫТАНИЕ |  |  |
| 106 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,06 |
| 107 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 21 |
| 108 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 16 |
| 109 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 4 |
| 110 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1 |
| 111 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1 |
|  | ПРИТОЧНЫЕ И ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ |  |  |
| 112 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 113 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 114 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |
| 115 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 116 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |
| 117 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 118 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 119 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 120 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 121 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т | шт | 1 |
| 122 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм | 100 м | 0,07 |
| 123 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 0,07 |
| 124 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 1,4 |
| 125 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 10 |
| 126 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм | шт | 4 |
| 127 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм | 100 м2 | 0,067 |
| 128 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 560 до 800 мм | 100 м2 | 1,0464068 |
| 129 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм | 100 м2 | 0,1327 |
| 130 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 355 до 450 мм | 100 м2 | 0,319308 |
| 131 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 2400 до 3200 мм | 100 м2 | 0,015 |
| 132 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,792 |
| 133 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,705 |
| 134 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 135 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 136 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 137 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 138 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 139 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 140 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 141 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 142 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |
| 143 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 144 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т | шт | 1 |
| 145 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 0,24 |
| 146 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 2,4 |
| 147 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 8 |
| 148 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | шт | 5 |
| 149 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм | 100 м2 | 0,017 |
| 150 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,553538 |
| 151 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм | 100 м2 | 0,008 |
| 152 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,203 |
| 153 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,319 |
| 154 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 155 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 156 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |
| 157 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 158 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 159 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |
| 160 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 161 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |
| 162 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 163 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т | шт | 1 |
| 164 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм | 100 м | 0,12 |
| 165 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 0,12 |
| 166 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 2,4 |
| 167 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 27 |
| 168 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм | шт | 3 |
| 169 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 1 |
| 170 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм | 100 м2 | 0,038 |
| 171 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм | 100 м2 | 0,34884 |
| 172 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 355 до 450 мм | 100 м2 | 0,1005 |
| 173 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,37824 |
| 174 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,1174 |
| 175 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 2400 до 3200 мм | 100 м2 | 0,013 |
| 176 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,782 |
| 177 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,15 |
| 178 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 179 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 180 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 181 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг | шт | 1 |
| 182 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 183 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |
| 184 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 185 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |
| 186 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 187 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т | шт | 1 |
| 188 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм | 100 м | 0,12 |
| 189 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 0,12 |
| 190 | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из проволоки | 100 м2 | 0,006 |
| 191 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | шт | 5 |
| 192 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 2400 до 3200 мм | 100 м2 | 0,022 |
| 193 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,536 |
| 194 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм | 100 м2 | 0,009 |
| 195 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,124 |
| 196 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,401 |
| 197 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,2 |
| 198 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 0,6 |
| 199 | Шкаф (пульт) управления навесной | шт | 12 |
| 200 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 201 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 5 |
| 202 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,2006 |
| 203 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,0473 |
| 204 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |
| 205 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |
| 206 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,6 |
| 207 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 208 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 6 |
| 209 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | шт | 1 |
| 210 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | шт | 4 |
| 211 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,3592 |
| 212 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,0402 |
| 213 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,12 |
| 214 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |
| 215 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,6 |
| 216 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 217 | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 | 0,006 |
| 218 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | шт | 1 |
| 219 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 1 |
| 220 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 9 |
| 221 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,2938532 |
| 222 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,055107 |
| 223 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,1581 |
| 224 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,206 |
| 225 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |
| 226 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,6 |
| 227 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 228 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | шт | 1 |
| 229 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм | шт | 4 |
| 230 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,281944 |
| 231 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,157 |
| 232 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 1 |
| 233 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,21 |
| 234 | Установка камер обслуживания производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 235 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм | шт | 1 |
| 236 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,32 |
| 237 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |
| 238 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 239 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 5 |
| 240 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 241 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 2,22 |
| 242 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,05 |
| 243 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | шт | 2 |
| 244 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 2 |
| 245 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 4 |
| 246 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 2 |
| 247 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,288613 |
| 248 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,063 |
| 249 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт | 1 |
| 250 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,66 |
| 251 | Установка виброизолятора: номер 38 | 10 шт | 0,6 |
| 252 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,47 |
| 253 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 |
| 254 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,47 |
| 255 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,66 |
| 256 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт | 1 |
| 257 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 258 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 2 |
| 259 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 100 м2 | 0,008 |
| 260 | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 | 0,001 |
| 261 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 262 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 3 |
| 263 | Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм | шт | 2 |
| 264 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,2886685 |
| 265 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,081 |
| 266 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 2 |
| 267 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 2 |
| 268 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 4 |
| 269 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 2 |
| 270 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,2154725 |
| 271 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,08 |
| 272 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 1 |
| 273 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,47 |
| 274 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,66 |
| 275 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 |
| 276 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 1 |
| 277 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,47 |
| 278 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,66 |
| 279 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 280 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 1,5 |
| 281 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 1 |
| 282 | Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм | шт | 2 |
| 283 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 284 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,3386975 |
| 285 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,081 |
| 286 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 1 |
| 287 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,47 |
| 288 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 |
| 289 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 1 |
| 290 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 0,47 |
| 291 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,34 |
| 292 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 293 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 294 | Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм | шт | 2 |
| 295 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 296 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,1601 |
| 297 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,042 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 07.05.2024 № СЗ-1616

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 07.05.2024 № СЗ-1616 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)