СООБЩЕНИЕ от 14.05.2024 № СЗ-1622

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

замена стальных трубопроводов пожарно-хозяйственного водопровода.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: замена стальных трубопроводов пожарно-хозяйственного водопровода, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ замена стальных трубопроводов пожарно-хозяйственного водопровода, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 21 мая 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 14.05.2024 № СЗ-1622

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:  Выполнение работ: Замена стальных трубопроводов пожарно-хозяйственного водопровода

2. Место и условия поставки товара: Выполнение работ по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара: до 31.08.2024.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах: В общую сумму договора включены все расходы, связанные с выполнением Договора, в том числе стоимость материалов, расходы на согласование проекта прокола, расходы на согласование проведения земляных работ, стоимость выполнения всех работ, а также все налоги и сборы, в том числе НДС.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Должны соответствовать требованиям СП 10.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»., СП 30.13330.2012 «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ», СП 73.13330.2012 «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ»

6. Требования по комплекту поставки: 1, Комплект в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Перечень работ».

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями СП 75.13330.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару: выполняемые работы должны соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантия качества поставляемого оборудования и выполненных работ – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков оборудования и работ в течение срока гарантии производится Исполнителем за свой счёт с выездом представителей Исполнителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: нет

11. Прочие дополнительные требования к товару: Расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, промышленного производства, не должны иметь дефектов.

Приложения:

- Приложение № 1 к Техническому заданию «Перечень работ и материалов»;

- Приложение № 2 к Техническому заданию «Схемы».

Приложение  № 1 к Техническому заданию

Перечень работ и материалов

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж пожарно-хозяйственного стального трубопровода до 100мм (Ø100мм, Ø76мм) | м. | 582,8 |
| 2 | Снятие кранов водоразборных или туалетных (кранов пожарных) | шт | 43 |
| 3 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 5,3 |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | т | 5,3 |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | м. | 365,1 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | м. | 224 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | м. | 6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 1 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 4 |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 4 |
| 11 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 44 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка пожарных ящиков | шт | 20 |
| 14 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля прим. плиток Армстронг | 100м2 | 0,06 |
| 15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля прим. плиток Армстронг ранее демонтированных | 100м2 | 0,06 |
| 16 | Разборка потолков реечных алюминиевых прим. реек алюминиевых | 100м2 | 0,6 |
| 17 | Устройство потолков реечных алюминиевых прим. реек алюминиевых ранее демонтированных | 100м2 | 0,6 |
| 18 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 горизонтальной проекции | 0,23 |
| 19 | Присоединение к существующим сетям | шт | 3 |
| 20 | Гидравлическое испытание сетей | шт | 3 |
|  | Материалы |  |  |
| 21 | Труба антифаер ф90 | м | 365,1 |
| 22 | Бурт ф 110 | шт. | 1 |
| 23 | Фланец ф 110 | шт. | 1 |
| 24 | Переход ф110х90 антифайер | шт. | 3 |
| 25 | Бурт ф 90 | шт. | 5 |
| 26 | Фланец ф 90 | шт. | 5 |
| 27 | Переход ф90х63 антифайер | шт. | 7 |
| 28 | Муфта соединительная ф90 антифайер | шт. | 90 |
| 29 | Уголок 90 градусов ф90 антифайер | шт. | 39 |
| 30 | Тройник ф90х63 антифайер | шт. | 30 |
| 31 | Тройник ф90 антифайер | шт. | 5 |
| 32 | Тройник ф90х40 антифайер | шт. | 3 |
| 33 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм | шт. | 50 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг. | 605 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | м | 217,2 |
| 36 | Бурт ф 63 антифайер | шт. | 3 |
| 37 | Тройник ф63 антифайер | шт. | 7 |
| 38 | Тройник ф63х32 антифайер | шт. | 3 |
| 39 | Тройник ф63х25 антифайер | шт. | 3 |
| 40 | Тройник ф63х20 антифайер | шт. | 1 |
| 41 | Угол ф63 антифайер 90 градусов | шт. | 98 |
| 42 | Муфта комбинированная наружная резьба антифайер ф63х2" | шт. | 44 |
| 43 | Муфта комбинированная вн. резьба антифайер ф63х2" | шт. | 1 |
| 44 | Кран 2" | шт. | 1 |
| 45 | Американка ф63х2" | шт. | 1 |
| 46 | Пожарный кран 2" | шт. | 44 |
| 47 | Задвижка ду 80 | шт. | 1 |
| 48 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт. | 140 |
| 49 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | шт. | 10 |
| 50 | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 6 |
| 51 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 3 |
| 52 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 53 | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 54 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 55 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм прим. | шт. | 1 |
| 56 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 1 |
| 57 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 4 |
| 58 | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 59 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт. | 4 |
| 60 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | м | 4 |
| 61 | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 62 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 4 |
| 63 | Ящик пожарный | шт. | 20 |

Приложение  № 2 к Техническому заданию

Схемы

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 14.05.2024 № СЗ-1622

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 14.05.2024 № СЗ-1622 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)