СООБЩЕНИЕ от 22.05.2024 № СЗ-1633

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

монтаж грузовых подъемников

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: монтаж грузовых подъемников, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ монтаж грузовых подъемников, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 29 мая 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И..Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 22.05.2024 № СЗ-1633

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:  Выполнение работ: монтаж грузовых подъемников.

2. Место и условия поставки товара: Выполнение работ по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Исполнитель осуществляет доставку оборудования, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара: до 30.09.2024.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке,  уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Техническое соответствие требованиям ТР ТС 010/2011

Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента окончания работ

6. Требования по комплекту поставки: 1, Комплект:

-  строительные подъемники в соответствии с Приложением 1 Технического задания;

- демонтаж, монтаж, и пусконаладочные работы

- документы о сертификации оборудования (заверенную надлежащим образом копию документа, сертификата или декларации соответствия);

- инструкция пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке);

- паспорта оборудования с гарантийными обязательствами завода-изготовителя;

- схемы подключения к коммуникациям.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Все монтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. Пуско-наладочные работы проводить на территории Заказчика силами Исполнителя квалифицированными специалистами в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Исполнитель должен представить список сотрудников (граждан РФ), привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару: Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям качества.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантия качества поставляемого оборудования и выполненных работ – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков оборудования и работ в течение срока гарантии производится Исполнителем за свой счёт с выездом представителей Исполнителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: Исполнитель обязуется поставить оборудование в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность оборудования от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается оборудование, должна иметь соответствующую данному виду оборудования транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

выпуск не ранее 2024г.

Приложение 1

к техническому заданию

Краткое описание выполняемых работ.

- Установить грузовой подъемник г/п 500 кг в шахте (разрез шахты чертеж 11-05/24-3С) с двумя остановками на первом и третьем этаже. Подъемная площадка должна иметь сетчатое ограждение на высоту 1,2 – 1,5м и обеспечивать погрузку-разгрузку на две противоположные стороны.

- Демонтаж грузового лифта ПГ-287 (грузоподъемность лифта - 1000кг, высота подъема - 6м, число остановок – 2, число дверей шахты – 2, размер дверного проема - 1400х2200, внутренние размеры кабины – ш 1400 х г 1950 х в 2200, масса кабины - 1068кг, масса противовеса 1568±35кг).

- Установить грузовой подъемник г/п 1000кг в шахте (разрез шахты чертеж 3-02/24-3С) с двумя остановками на первом и втором этаже. Подъемная площадка должна иметь сетчатое ограждение на высоту 1,2 – 1,5м и обеспечивать погрузку-разгрузку на одну сторону.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 22.05.2024 № СЗ-1633

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 22.05.2024 № СЗ-1633 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)