СООБЩЕНИЕ от 18.11.2024 № СЗ-1836

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт помещений волноводного участка корпуса 2

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений волноводного участка корпуса 2, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: ремонт помещений волноводного участка корпуса 2, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3)  полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 ноября 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 18.11.2024 № СЗ-1836

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений волноводного участка корпуса 2

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, помещения 107,109,110 корпуса 2. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.01.2025г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 400,5 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 3 |  |
| 2. |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | м2 | 3 |  |
| 3. |  | Разборка облицовки оконных и дверных откосов | м2 | 5,4 |  |
| 4. |  | Разборка подшивки потолков | м2 | 243,6 |  |
| 5. |  | Разборка изоляции поверхностей перекрытий снизу | м3 | 24,3 |  |
| 6. |  | Снятие подоконных досок | м2 | 2 |  |
| 7. |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 2 |  |
| 8. |  | Демонтаж металлических конструкций дверей | кг | 173,2 |  |
| 9. |  | Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 20,1 |  |
| 10. |  | Разборка изоляции поверхностей стен и колонн | м3 | 2 |  |
| 11. |  | Разборка кирпичных стен | м3 | 3,97 |  |
| 12. |  | Разборка блочных стен | м3 | 6,68 |  |
| 13. |  | Разборка покрытий полов из плитки тротуарной | м2 | 68 |  |
| 14. |  | Разборка стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 14,5 |  |
| 15. |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | м2 | 62 |  |
| 16. |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых | м2 | 62 |  |
|  |  | Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1. |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 0,5м2 | шт | 10 |  |
| 2. |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 0,1м2 | шт | 4 |  |
| 3. |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 0,02м2 | шт | 20 |  |
| 4. |  | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 6 |  |
| 5. |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 108 |  |
| 6. |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 150 мм с горячекатанной арматурой класса А500 С, Ø10 мм | м2 | 108 |  |
| 7. |  | Армирование подстилающих слоёв | м2 | 108 |  |
| 8. |  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 292,5 |  |
| 9. |  | Устройство покрытий полов из плиток керамогранита, многоцветного неполированного, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 230,5 |  |
| 10. |  | Облицовка ступеней плитками керамогранита | м2 | 5,1 |  |
| 11. |  | Кладка стен из камней стеновых из лёгкого бетона, марки 35 | м3 | 2,2 |  |
| 12. |  | Устройство металлических перемычек в стенах | кг | 22,6 |  |
| 13. |  | Установка дверного блока алюминиевого 1000х2070мм, с нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |  |
| 14. |  | Установка дверного блока алюминиевого 1000х2100мм, с нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |  |
| 15. |  | Установка дверного блока алюминиевого 1500х2350мм, с нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |  |
| 16. |  | Установка дверного блока алюминиевого 1000х2350мм, с нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |  |
| 17. |  | Установка дверного блока алюминиевого 1500х2100мммм, с нащельниками, ручками, остеклением, доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |  |
| 18. |  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов 3500х3600мм, сборно-разборных с остеклением | м2 | 12,6 |  |
| 19. |  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов 6000х3600мм, сборно-разборных с остеклением | м2 | 21,6 |  |
| 20. |  | Монтаж дверной блока противопожарного 1300х2070мм с доводчиком | шт | 1 |  |
| 21 |  | Установка блоков дверных Grey Pro 2100*1000мм | комплект | 3 |  |
| 22. |  | Установка блоков дверных Grey Pro 2100*700мм | комплект | 1 |  |
| 23. |  | Устройство перегородок из листов (ГКЛ) с каркасом из ПП 100/50/0,6, ПН-6 100/40/0,6 с минераловатными матами, двухслойной обшивкой с двух сторон с дверным проёмом | м2 | 13 |  |
| 24. |  | Устройство перегородок из листов (ГКЛ) с каркасом из ПП 60/27/0,6, ПН 27/28/0,6 с двухслойной обшивкой с двух сторон, с проёмами | м2 | 17,5 |  |
| 25. |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» с одним слоем, с дверным проёмом | м2 | 523 |  |
| 26. |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске стен, подготовленных под окраску | м2 | 370 |  |
| 27. |  | Оклейка стен, обоями (плотность не менее 150гр/м.кв) под покраску | м2 | 370 |  |
| 28. |  | Окраска поливинилацетатными ВД составами высококачественная стен | м2 | 370 |  |
| 29. |  | Установка уголков декоративных (пристенных) | м | 84 |  |
| 30. |  | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | м2 | 214 |  |
| 31. |  | Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | м2 | 208,5 |  |
| 32. |  | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 16,6 |  |
| 33. |  | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 15 |  |
| 34. |  | Установка ревизионных люков 30х30 см | шт | 8 |  |
|  |  | Раздел 3. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. |  | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 150 мм | м | 18 |  |
| 2. |  | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 100 мм | м | 24 |  |
| 3. |  | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 63 мм | м | 45 |  |
| 4. |  | Разборка трубопроводов стальных диаметром до 32 мм | м | 32 |  |
| 5. |  | Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых антифайер диаметром 110 | м | 12 |  |
| 6. |  | Фланец 110мм | шт | 4 |  |
| 7. |  | Бурт 110 антифайер | шт | 3 |  |
| 8. |  | Угол 110 антифайер 90 градусов | шт | 4 |  |
| 9. |  | Тройник 110 антифайер | шт | 3 |  |
| 10. |  | Муфта 110 антифайер | шт | 5 |  |
| 11. |  | Муфта наружная резьба 40х1 1/4 антифайер | шт | 1 |  |
| 12. |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт | 1 |  |
| 13. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт | 12 |  |
| 14. |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб PN 25/40 | м | 22 |  |
| 15. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4" | шт | 4 |  |
| 16. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х6/4" | шт | 1 |  |
| 17. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | шт | 3 |  |
| 18. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм | шт | 1 |  |
| 19. |  | Кран американка 1/2" | шт | 1 |  |
| 20. |  | Кран американка 1" | шт | 2 |  |
| 21 |  | Кран американка 1 1/4" | шт | 3 |  |
| 22. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 3 |  |
| 23. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х5/4" | шт | 3 |  |
| 24. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | шт | 2 |  |
| 25. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | шт | 2 |  |
| 26. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм | шт | 1 |  |
| 27. |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 28. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | шт | 20 |  |
|  |  | Раздел 4. Отопление |  |  |  |
| 1. |  | Демонтаж радиаторов и регистров весом до 80 кг | шт | 12 |  |
| 2. |  | Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 150 мм | м | 74 |  |
| 3. |  | Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 50 мм | м | 90 |  |
| 4. |  | Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 32 мм | м | 58 |  |
| 5. |  | Смена задвижек диаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 6. |  | Фланцы стальные диаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 7. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/90 | м | 82 |  |
| 8. |  | Бурт диаметром 90 мм | шт | 4 |  |
| 9. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х63 мм | шт | 1 |  |
| 10. |  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм | шт | 15 |  |
| 11. |  | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 90 мм | шт | 42 |  |
| 12. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм | шт | 1 |  |
| 13. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х32х90 мм | шт | 8 |  |
| 14. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм | шт | 30 |  |
| 15. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/63 | м | 44 |  |
| 16. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт | 2 |  |
| 17. |  | Бурт, диаметром 65 мм | шт | 2 |  |
| 18. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм | шт | 2 |  |
| 19. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х40 мм | шт | 1 |  |
| 20. |  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт | 10 |  |
| 21 |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт | 2 |  |
| 22. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт | 40 |  |
| 23. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/50 | м | 20 |  |
| 24. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм | шт | 6 |  |
| 25. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | шт | 2 |  |
| 26. |  | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 27. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм | шт | 1 |  |
| 28. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт | 20 |  |
| 29. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/50 | м | 16 |  |
| 30. |  | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт | 1 |  |
| 31. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм | шт | 1 |  |
| 32. |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм | шт | 3 |  |
| 33. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | шт | 16 |  |
| 34. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/32 | м | 44 |  |
| 35. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | шт | 11 |  |
| 36. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | шт | 9 |  |
| 37. |  | Кран американка 1" | шт | 3 |  |
| 38. |  | Кран американка 32х1" | шт | 1 |  |
| 39. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм | шт | 1 |  |
| 40. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт | 14 |  |
| 41. |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт | 4 |  |
| 42. |  | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 43. |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт | 4 |  |
| 44. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/32 | м | 30 |  |
| 45. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | шт | 28 |  |
| 46. |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, диаметром 25х3/4" | шт | 15 |  |
| 47. |  | Кран американка 3/4" | шт | 37 |  |
| 48. |  | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт | 68 |  |
| 49. |  | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт | 18 |  |
| 50. |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт | 20 |  |
| 51. |  | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/20 | м | 10 |  |
| 52. |  | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 16 мм | шт | 2 |  |
| 53. |  | Установка радиаторов биметаллических,«Rifar-A 500», секций 10 | шт | 14 |  |
| 54. |  | Установка тепловой завесы вертикальная Balli BHC-H22W35-DE | шт | 1 |  |
| 55. |  | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм | шт | 2 |  |
| 56. |  | Прокладка трубопроводов стальными трубами Ø20 | м | 1 |  |
| 57. |  | Установка сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 1 |  |
| 58. |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт | 1 |  |
|  |  | Раздел 5. Канализация |  |  |  |
| 1. |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 3 |  |
| 2. |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 3 |  |
| 3. |  | Ревизии диаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 4. |  | Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт | 1 |  |
| 5. |  | Переход «полиэтилен-чугун 110х125» | шт | 1 |  |
|  |  | Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1. |  | Демонтаж щита (высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм) | шт | 1 |  |
| 2. |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 21 |  |
| 3. |  | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 12 |  |
| 4. |  | Установка щита металлического ЩМП24 | шт | 1 |  |
| 5. |  | Установка щита металлического ЩМП36 | шт | 2 |  |
| 6. |  | Установка щита металлического (ЩМП5) | шт | 1 |  |
| 7. |  | Установка выключателя автоматического «IЕК» ВА47-100 3Р 50А, характеристика С | шт | 1 |  |
| 8. |  | Установка выключателя автоматического «IЕК» ВА47-100 3Р 40А, характеристика С | шт | 1 |  |
| 9. |  | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт | 8 |  |
| 10. |  | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт | 6 |  |
| 11. |  | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт | 12 |  |
| 12. |  | Установка светильников светодиодных СПО-05 37Вт 4200К призма | шт | 84 |  |
| 13. |  | Трубки защитные гофрированные | м | 620 |  |
| 14. |  | Кабель-канал | м | 20 |  |
| 15. |  | Кабель-канал напольный | м | 10 |  |
| 16. |  | Кабель ВВГнг LS 5х50 мм2 | м | 115 |  |
| 17. |  | Кабель ВВГнг LS 5х10 мм2 | м | 20 |  |
| 18. |  | Кабель ВВГнг LS 5х6 мм2 | м | 35 |  |
| 19. |  | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 мм2 | м | 260 |  |
| 20. |  | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 | м | 380 |  |
| 21 |  | Провод ПВ-3 50мм | м | 3 |  |
| 22. |  | Распред. блок на DIN-рейку РБ-250 4П 250А (4 шины 10хМ6+1хМ8) TDM | шт | 1 |  |
| 23. |  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная сечением до 250 мм2 | м | 1 |  |
| 24. |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-240 | шт | 16 |  |
| 25. |  | Коробка универсальная | шт | 32 |  |
| 26. |  | Клемма прижимная Waqo | шт | 90 |  |
| 27. |  | Установка розеток при открытой проводке с ЗК двухгнездная | шт | 14 |  |
| 28. |  | Установка розеток при скрытой проводке с ЗК двухгнездная | шт | 32 |  |
| 29. |  | Установка выключателя при открытой проводке |  | 1 |  |
| 30. |  | Установка выключателя одноклавишного для скрытой проводки | шт | 2 |  |
| 31. |  | Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки | шт | 5 |  |
|  |  | Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |
| 1. |  | Погрузо-разгрузочные работы | т | 16,1 |  |
| 2. |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 16,1 |  |

Планировка участка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 18.11.2024 № СЗ-1836

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.11.2024 № СЗ-1836 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)