СООБЩЕНИЕ от 30.05.2025 № СЗ-1955

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА оказание услуг:

Поверка средств измерений

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на оказание услуг: поверка СИ, в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: платы печатные, в порядке, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 06 июня 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

Е.В. Крутикова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 30.05.2025 № СЗ-1955

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: поверка средств измерений

1. Предмет закупки: оказание услуг: поверка средств измерений.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг производится по месту нахождения  Исполнителя. Заказчик осуществляет доставку от места нахождения к месту оказания услуг и обратно, производит погрузку-разгрузку собственными силами.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2025 г.

4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе расходы на проведение поверки, стоимость офор-мления свидетельств о поверке средства измерений (далее СИ), стоимость оформления протоколов (при поверке эталонов), выход исполнителя поверителя с эталонами на предприятие (при необходимости такового).

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поверка каждого СИ должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании типа, утвержденном при сертификации как средства измерений.

6. Требования по комплекту поставки:

Ориентировочное количество поверенных СИ – 315 штук из ниже приведенного перечня в соответствии с областью аккредитации Исполнителя:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор | Fluke 435 | 1 |  |
| 2 | Анемометр | ИСП-МГ4.01 | 1 |  |
| 3 | Анемометр | АСО-3 | 2 |  |
| 4 | Барометр | БРС-1М-3 | 1 |  |
| 5 | Барометр | БАММ-1 | 1 |  |
| 6 | Весы | HTR-220СЕ | 1 |  |
| 7 | Весы | TB-S-200.2-A1 | 4 |  |
| 8 | Весы | TB-S-60.2 | 2 |  |
| 9 | Весы | TB-S-60.2 –А3 | 1 |  |
| 10 | Весы | ВВК 2-1000 | 1 |  |
| 11 | Весы | ВМ-512М 2 | 4 |  |
| 12 | Весы | ВНО-10 | 1 |  |
| 13 | Весы | ВНЦ-2 | 1 |  |
| 14 | Весы | ВСК-1000А | 1 |  |
| 15 | Весы | ВСП-3/0,5-3К | 2 |  |
| 16 | Весы | ВЭУ-2-0,5/1 | 1 |  |
| 17 | Весы | ВЭУ-60 | 4 |  |
| 18 | Весы | МК-3,2-АВ20 | 6 |  |
| 19 | Весы | МК-6,2-А20 | 2 |  |
| 20 | Весы | МК-15,2-А20 | 2 |  |
| 21 | Весы | МК-32,2-RA-11 | 1 |  |
| 22 | Весы | РА-214С | 2 |  |
| 23 | Весы | РА-512С | 2 |  |
| 24 | Весы | РН-10Ц13У | 3 |  |
| 25 | Весы | РП-100 | 1 |  |
| 26 | Весы | РП-200Ш | 1 |  |
| 27 | Весы | СКЕ-60-4050 | 1 |  |
| 28 | Весы | ТВ-S60.2-А3 | 1 |  |
| 29 | Весы | 4D-LA-10/10-500 | 1 |  |
| 30 | Весы | ВК-600 | 3 |  |
| 31 | Весы | ТВ-S-60.2 | 1 |  |
| 32 | Вибропреобразователь | АР1037 | 3 |  |
| 33 | Вибропреобразователь | АР2037-10 | 12 |  |
| 34 | Вибропреобразователь | АР20370-10 | 3 |  |
| 35 | Вибропреобразователь | АР32 | 4 |  |
| 36 | Вибропреобразователь | АР37 | 6 |  |
| 37 | Вибропреобразователь | АР38 | 2 |  |
| 38 | Вискозиметр | ВЗ-246 АЛ Ш | 8 |  |
| 39 | Газоанализатор | УГ-2 | 1 |  |
| 40 | Генератор испытательных импульсов | И1-14 | 1 | эталон |
| 41 | Генератор испытательных импульсов | И1-11 | 1 | эталон |
| 42 | Гигрометр | ВИТ-1 | 47 |  |
| 43 | Гигрометр | ВИТ-2 | 47 |  |
| 44 | Гиря | 500г | 1 |  |
| 45 | Гиря | М1 | 7 |  |
| 46 | Набор гирь (12шт) | Г-3-1110 | 1 |  |
| 47 | Набор гирь (9 шт.) | Г2-210 | 3 |  |
| 48 | Динамометр универсальный | ДПУ-0,01-2 | 1 |  |
| 49 | Дозиметр | ДКГ-03Д "ГРАЧ" | 1 |  |
| 50 | Измеритель температур | ТРМ-200 | 4 |  |
| 51 | Измеритель сопротивления изоляции | Fluke 1550 | 3 |  |
| 52 | Измеритель-регулятор температуры | МИТ 8.10 | 1 |  |
| 53 | Индикатор часового типа | ИЧЦ-12,5 | 1 |  |
| 54 | Калибратор | И1-9 | 1 | эталон |
| 55 | Катушка | Р310,Р321,Р331 | 10 | эталон |
| 56 | Квадрант | КО-60М | 1 |  |
| 57 | Линейка | ЛИ-1000 | 4 |  |
| 58 | Линейка | ЛИ-500 | 4 |  |
| 59 | Линейка | ЛИ-300 | 3 |  |
| 60 | Линейка лекальная | ЛТ-320 | 1 |  |
| 61 | Магазин | Р40102 | 1 | эталон |
| 62 | Манометр | МТП-100 | 2 |  |
| 63 | Манометр деформационный | 11202 | 1 |  |
| 64 | Манометр | ДМ5002Г | 1 |  |
| 65 | Манометр | ДМ5002М | 3 |  |
| 66 | Манометр | МВПЗ-У | 1 |  |
| 67 | Манометр | МТИФ | 2 |  |
| 68 | Мера | КМУ | 1 | калибровка |
| 79 | Мера(83) | ППКМД | 3 | эталон |
| 70 | Меры (20) | ППКМД | 1 | эталон |
| 71 | Меры (8) | ППКМД | 1 | эталон |
| 72 | Меры (7) | ППКМД | 1 | эталон |
| 73 | Мера (10) | ППКМД | 1 | эталон |
| 74 | Мера (10) | ППКМД | 1 | эталон |
| 75 | Мера(38) | ППКМД | 1 | эталон |
| 76 | Микрометр | МКЦ-100 | 1 |  |
| 77 | Микрометр | МК-50 | 1 |  |
| 78 | Микрометр | МК-75 | 1 |  |
| 89 | Омметр | Fluke 1555 | 1 |  |
| 80 | Пластина только полным комплектом | ПМ-15 | 1 |  |
| 81 | Пластина только полным комплектом | ПИ-60 | 2 |  |
| 82 | Прибор калибратор пост тока и напряжени | В1-12 | 1 | эталон |
| 83 | Пластина | ПМ-40 | 1 |  |
| 84 | Рулетка | Р5УЗК | 3 |  |
| 85 | Рулетка | Р10УЗК | 3 |  |
| 86 | Ротаметр (комплект) | Р1, Р20 | 1 |  |
| 87 | Секундомер | СОСпр-2б-2-000 | 7 |  |
| 88 | Скоба рычажная | СРП-50 | 1 |  |
| 89 | Стенкомер | С-10Б | 1 |  |
| 90 | Термогигрометры | ИВА-6Н-КИ-Д | 3 |  |
| 91 | Термогигрометры | Fluke 1620 | 3 |  |
| 92 | Термопреобразователь | ДТС054-РТ100.А3.60/2,5 | 2 |  |
| 93 | Твердомер | ШОР-А | 1 |  |
| 94 | Тераомметр | Е6-13 | 3 |  |
| 95 | Термометр (стеклянный) | ТТЖ | 1 |  |
| 96 | Толщиномер | DM8 | 1 |  |
| 97 | Тягонапоромер | ТНЖ-Н | 1 |  |
| 98 | Угломер | 2-2 | 1 |  |
| 99 | Угломер | УМ-127 | 1 |  |
| 100 | Угольник | УЛЦ | 2 |  |
| 101 | Установка для поверки вольтметров | В1-8 | 1 | эталон |
| 102 | Уровень брусковый | УБ-300 | 1 |  |
| 103 | Угломер | 106ES | 1 |  |
| 104 | Штангенциркуль | ШЦ-3-800 | 1 |  |
| 105 | Щупы 10 шт |  | 1 |  |
| 106 | Щупы 12 шт |  | 1 |  |
| 107 | Кронциркуль | 825 | 1 |  |
| 108 | Кронциркуль | 824 | 1 |  |
| 109 | Нутромер | НМ-600 | 1 |  |
| 110 | Брусок контрольный | БК-250 | 1 | калибровка |
| 111 | Угольник | УЛЦ-630 | 1 | калибровка |
| 112 | Нутромер | 809 | 1 |  |

Вместе с поверенными приборами должны быть поставлены свидетельства о периодической поверке (извещения о непригодности) в бумажном виде или постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):  В срок до 31.12.2024 г. Исполнитель проводит периодическую поверку перечисленных СИ в соответствии с заявками Заказчика по методикам, утвержденным при сертификации в качестве средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):нет.

10. Требования к упаковке: тара Заказчика, обеспечивающая доставку в поверку и обратно.

11. Прочие дополнительные требования:

11.1. Поверка СИ должна осуществляться в течение не более 20 рабочих дней со дня сдачи в поверку.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 30.05.2025 № СЗ-1955

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 30.05.2025                       № СЗ-1954 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)