СООБЩЕНИЕ от 20.06.2025 № СЗ-1976

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара: оборудования для приточных и вытяжных систем вентиляции (корпус 1, лаборатория 63)

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: оборудования для приточных и вытяжных систем вентиляции (корпус 1, лаборатория 63), в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: оборудования для приточных и вытяжных систем вентиляции (корпус 1, лаборатория 63), в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 27 июня 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.А.Смирнова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 20.06.2025 № СЗ-1976

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки:  Поставка товара: оборудования для приточных и вытяжных систем вентиляции (корпус 1, лаборатория 63)

2. Место и условия поставки товара: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара: до 15.12.2025.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поставляемое оборудование должно соответствовать рабочей и сметной документации, обеспечивать выполнение требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СанПиН 2.24.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

6. Требования по комплекту поставки: 1 комплект согласно Приложению 1 настоящего Технического задания.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок не менее 36 месяцев с момента поставки на оборудование KORF, на остальное оборудование гарантийный срок не менее 12 месяцев. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев. Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить оборудование в упаковке, позволяющей обеспечить его сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается оборудование, должна иметь соответствующую данному виду оборудования транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности и обеспечивать сохранность оборудования от климатических и механических воздействий.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Дата выпуска оборудования – не ранее 2025 года

Приложения:

- Приложение 1  – Перечень оборудования.

Приложение 1 к Техническому заданию

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 (L=19130 м3/ч, Pc=700 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 1 | Установка ANR12P/K2/P2/F4/T2.23/V1.1.P71.R-15x15/F7/Z2/P2 Фильтр карманный ФК-592-592-360-10-F7 (4шт.) | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 2 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 3 | Циркуляционный насос DAB BPH 60/280.50M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 4 | Трехходовой вентиль TBG 40-25 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 5 | Частотный преобразователь 15 кВт 380 В | ШТ | 1,00 |
| 6 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 |
| 7 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 |
| 8 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 |
| 9 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2,00 |
| 10 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1,00 |
| 11 | Комплект фланцев DN 50 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 12 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 13 | Блок управления CHU CR4-W-3R3R 1H32-3-3-3-3-G-S-S1/N Нестандарт | ШТ | 1,00 |
| 14 | Датчик температуры и влажности канальный LFH10R2-3A4A480 (4-20мА, -20...+70) | ШТ | 1,00 |
| 15 | Датчик влажности/температуры комнатный DPWC111000 | ШТ | 1,00 |
| 16 | Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | ШТ | 1,00 |
| П2 (L=6000 м3/ч, Pc=600 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 17 | Панель торцевая глухая UTR 80-50 P0 | ШТ | 2,00 |
| 18 | Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 80-50 А.02.40-4x30 | ШТ | 1,00 |
| 19 | Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 80-50 G3 | ШТ | 1,00 |
| 20 | Фильтр карманный ФК-878-578-200-8-F7 I | ШТ | 1,00 |
| 21 | Корпус фильтра укороченного UTR 80-50 FKUM | ШТ | 1,00 |
| 22 | Воздухоохладитель фреоновый UTR 80-50 FLO/Al/4 (правый) | ШТ | 1,00 |
| 23 | Вставка гибкая WG 80-50 | ШТ | 2,00 |
| 24 | Заслонка регулирующая ZR 80-50 | ШТ | 1,00 |
| 25 | Секция смешения с подмесом сверху UTR 80-50 SV | ШТ | 2,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 26 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 27 | Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 28 | Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 29 | Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | ШТ | 1,00 |
| 30 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1,00 |
| 31 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1,00 |
| 32 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1,00 |
| 33 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2,00 |
| 34 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1,00 |
| 35 | Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 36 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1,00 |
| 37 | Блок управления CHU CR4-W-3R3R 3-S-S1/N П2/В2/В5/Увлажнение П2 | ШТ | 1,00 |
| 38 | Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2) | ШТ | 1,00 |
| 39 | Датчик температуры и влажности канальный LFH10R2-3A4A480 (4-20мА, -20...+70) | ШТ | 1,00 |
| 40 | Датчик влажности/температуры комнатный DPWC111000 | ШТ | 1,00 |
| В9 (L=380 м3/ч, Pc=60 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 41 | Вентилятор WNK 200/1 | ШТ | 1,00 |
| 42 | Хомут соединительный SKL 200 | ШТ | 2,00 |
| 43 | Клапан обратный КОК 200 | ШТ | 1,00 |
| 44 | Шумоглушитель SGK 200/6 | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 45 | Регулятор скорости STY-1,5 | ШТ | 1,00 |
| 46 | Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | ШТ | 1,00 |
| 47 | Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1 | ШТ | 1,00 |
| Увлажнение П1 |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 48 | Пароувлажнитель MAX 090 | ШТ | 2,00 |
| Увлажнение П2 |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 49 | Пароувлажнитель MAX 065 | ШТ | 1,00 |
| оборудование |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 50 | Клапан обратный КОК 250 В1 | ШТ | 2,00 |
| 51 | Клапан обратный КОК 200 В4 | ШТ | 1,00 |
| 52 | Клапан обратный КОК 250 В4 | ШТ | 1,00 |
| 53 | Клапан обратный КОК 315 В4 | ШТ | 2,00 |
| 54 | Клапан обратный КОК 315 В5 | ШТ | 2,00 |
| 55 | Клапан обратный КОК 315 В6 | ШТ | 1,00 |
| ВРФ |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 56 | Наружный блок KF-OH-224B-3/X | ШТ | 1,00 |
| 57 | Наружный блок KF-OH-255B-PRO/X | ШТ | 2,00 |
| 58 | Внутренний блок кассетный компактный KF-IS-45С-V/X с панелью | ШТ | 4,00 |
| 59 | Внутренний блок кассетный с раздачей 360° KF-ICR-71С-V/X с панелью | ШТ | 2,00 |
| 60 | Внутренний блок кассетный компактный KF-IS-36С-V/X с панелью | ШТ | 6,00 |
| 61 | Внутренний блок кассетный с раздачей 360° KF-ICR-56С-V/X с панелью | ШТ | 1,00 |
| 62 | Внутренний блок кассетный компактный KF-IS-28С-V/X с панелью | ШТ | 2,00 |
| 63 | Рефнет KF-REF-01-PRO | ШТ | 10,00 |
| 64 | Рефнет KF-REF-02-PRO | ШТ | 2,00 |
| 65 | Укрытие SNW-1 | ШТ | 2,00 |
| 66 | Нагреватели SNW-H-1 | ШТ | 2,00 |
| 67 | Щит автоматики SNW-AV-1 | ШТ | 2,00 |
| 68 | Рама несущая SNW-F-1 | ШТ | 2,00 |
| 69 | Укрытие SNW-5/1 | ШТ | 1,00 |
| 70 | Нагреватели SNW-H-5/1 | ШТ | 1,00 |
| 71 | Рама несущая SNW-F-5/1 | ШТ | 1,00 |
| 72 | Щит автоматики SNW-AV-5 | ШТ | 1,00 |
| П1 (ККБ) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 73 | Присоединительный комплект 60/2 (R410A) | ШТ | 1,00 |
| 74 | Компрессорно-конденсаторный блок KSK 060 | ШТ | 1,00 |
| П2 (ККБ) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 75 | Присоединительный комплект 15/1 (R410A) | ШТ | 1,00 |
| 76 | Компрессорно-конденсаторный блок KSK 015 | ШТ | 1,00 |
| В1 (L=2095 м3/ч, Pc=260 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 77 | Вентилятор KLR-NT-28H-0,55x15-HF L0-У2 | ШТ | 1,00 |
| 78 | Вставка гибкая CLKR-T0-280 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 79 | Кожух двигателя PTA-280 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 80 | Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 81 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1,00 |
| В4 (L=4750 м3/ч, Pc=800 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 82 | Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 83 | Кожух двигателя PTA-315 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 84 | Вставка гибкая CLKR-T0-315 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 85 | Вентилятор KLR-NT-31H-2,2x30-HF L0-У2 | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 86 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 220 В | ШТ | 1,00 |
| В5 (L=3550 м3/ч, Pc=850 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 87 | Вентилятор KLR-NT-31H-1,5x30-HF L0-У2 | ШТ | 1,00 |
| 88 | Вставка гибкая CLKR-T0-315 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 89 | Кожух двигателя PTA-315 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 90 | Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 91 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1,00 |
| В6 (L=2050 м3/ч, Pc=300 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 92 | Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 93 | Кожух двигателя PTA-280 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 94 | Вставка гибкая CLKR-T0-280 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 95 | Вентилятор KLR-NT-28F-0,55x30-HF L0-У2 | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 96 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1,00 |
| В7 (L=3750 м3/ч, Pc=850 Па) |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 97 | Вентилятор KLR-NT-31H-2,2x30-HF L0-У2 | ШТ | 1,00 |
| 98 | Вставка гибкая CLKR-T0-315 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 99 | Кожух двигателя PTA-315 (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| 100 | Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1) | ШТ | 1,00 |
| КИПиА |  |  |  |
| 101 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 220 В | ШТ | 1,00 |

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 20.06.2025 № СЗ-1976

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 20.06.2025            № СЗ-1975 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)