СООБЩЕНИЕ от 02.09.2025 № СЗ-2036

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

Ремонт помещений 2,4,10,25,этаж 2 , административного здания аэродрома.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: Ремонт помещений 2,4,10,25,этаж 2 , административного здания аэродрома, в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ: Ремонт помещений 2,4,10,25,этаж 2 , административного здания аэродрома, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 10 сентября 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

Е.В. Крутикова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 02.09.2025 № СЗ-2036

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений 2, 4, 10, 25, этаж 2, административного здания аэродрома.

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация,152906, Ярославская область, Рыбинский район, поселок Староселье, административное здание аэродрома, помещения: 2, 4, 10, 25. Объекты должны быть переданы в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 01.12.2025г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 105,52 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 78,6 |
| 1 | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета | м2 | 67,6 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 46,6 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 7,14 |
| 4 | Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | м2 | 15,4 |
| 5 | Демонтаж облицовки потолка из декоративной плитки по деревянному каркасу | м2 | 52,1 |
| 6 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит | м2 | 69,9 |
| 7 | Очистка вручную поверхности стен от стеклообоев | м2 | 43 |
| Раздел 2. Помещение № 10 |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен | м2 | 34 |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 34 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей | м2 | 34 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 34 |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг", белая плитка 10 мм (не менее) | м2 | 11 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 0,5 м | м | 2,2 |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями | м2 | 2,24 |
| Раздел 3. Помещение № 4.1 |  |  |  |
| 1 | Установка в оконном проеме сэндвич панели толщиной 18 мм (между существующим оконным блоком и заделкой из кирпича) | м2 | 3,6 |
| 1 | Закладка оконного проема, кирпичом, изнутри помещения | м3 | 0,9 |
| 2 | Штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенная | м2 | 4 |
| 3 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 48,15 |
| 4 | Гидроизоляция Knauf Флэхендихт (расход 1,4кг/м2) | кг | 70 |
| 5 | Монтаж каркаса стен и потолка из стального профиля | м2 | 38,5 |
| 6 | Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6 | м | 70 |
| 7 | Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6 | м | 105 |
| 8 | Установка элементов каркаса обшивки стен и потолка из бруса | м3 | 0,25 |
| 9 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | м3 | 3,07 |
| 10 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 2,98 |
| 11 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу | м3 | 0,77 |
| 12 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0,76 |
| 13 | Покрытие изоляции плоских поверхностей алюминиевой фольгой | м2 | 40,4 |
| 14 | Фольга алюминиевая твердая Т толщ. 0,5 мм | кг | 21,9 |
| 15 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 38,5 |
| 16 | Ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан A | м2 | 44,28 |
| 17 | Устройство перегородок каркасных с обшивкой с одной стороны | м2 | 6,2 |
| 18 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | м2 | 30,7 |
| 19 | Вагонка из осины для обшивки стен | м2 | 33,88 |
| 20 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 7,75 |
| 21 | Вагонка из осины для обшивки потолка | м2 | 8,5 |
| 22 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 7,75 |
| 23 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов | м2 | 7,75 |
| 24 | Гранит керамический | м2 | 7,9 |
| 25 | Установка по месту полок деревянных (осина) | м2 | 2,6 |
| 26 | Установка трапиков 50х100х3 см на пол | шт. | 2 |
| 27 | Установка блоков во внутренних дверных проемах, с полотном из стекла | м2 | 1,89 |
| Раздел 4. Помещение № 4.2 |  |  |  |
| 1 | Устройство перегородки сан-технической, с дверью ПВХ, на каркасе | м2 | 5,3 |
| 1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен, из сухих растворных смесей | м2 | 28,15 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 28,2 |
| 3 | Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 28,2 |
| 4 | Устройство потолков реечных алюминиевых | м2 | 7,42 |
| 5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 52,14 |
| 6 | Гидроизоляция Knauf Флэхендихт (расход 1,4кг/м2) | кг | 75 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 7,42 |
| 8 | Устройство покрытий на растворе их сухой из плиток гладких неглазурованных керамических для полов | м2 | 7,42 |
| 9 | Гранит керамический | м2 | 7,57 |
| 10 | Установка блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах, в перегородках и стенах | м2 | 3,36 |
| Раздел 5. Помещение № 2 |  |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 52,25 |
| 1 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | м2 | 52,25 |
| 2 | Устройство покрытий из ламината | м2 | 52,25 |
| 3 | Кварц-виниловый ламинат SPC, класс 33, толщина не менее 4мм | м2 | 53,29 |
| 4 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 30 |
| 5 | Монтаж порожков алюминиевых | м | 2,25 |
| 6 | Зашивка дверного проема, с металлическим каркасом, с изоляцией 100мм | м2 | 2,625 |
| 7 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами ГКЛ 12,5мм, в два слоя (С 626) с дверным проемом | м2 | 74,4 |
| 8 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 74,4 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 74,4 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 74,4 |
| 11 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | м2 | 52,25 |
| 12 | Устройство отверстий в натяжном потолке монтажных с закладной платформой | шт. | 19 |
| 13 | Установка подоконных досок из ПВХ толщиной 0,5 м | м | 6,6 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 6,72 |
| 15 | Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах | м2 | 2,62 |
| 16 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-13И | шт. | 1 |
| 17 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 18 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами ГКЛ 12,5мм в один слой (С 625) - короб для радиаторов | м2 | 3,5 |
| 19 | Установка решеток радиаторных ПВХ, размером 0,6х1,5 м | шт. | 3 |
| Раздел 6. Помещение № 25 |  |  |  |
| 1 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с изоляцией 100 мм | м2 | 4,1 |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен | м2 | 92 |
| 2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами ГКЛ 12,5мм в один слой (С 625) с дверным проемом | м2 | 92 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен | м2 | 92 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 92 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 92 |
| 6 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг", белая плитка 10 мм (не менее) | м2 | 24,08 |
| 7 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 37,2 |
| 8 | Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах в перегородках и стенах | м2 | 2,62 |
| 9 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-13И | шт. | 1 |
| 10 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| Раздел 7. Сантехнические работы |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 1 |
| 1 | Установка радиаторов «Rifar-A 500», количество секций 10 | шт. | 1 |
| 2 | Элемент термостатический марки "Danfoss" RTS | шт. | 2 |
| 3 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 |
| 4 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 10 |
| 6 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 8,99 |
| 7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 4 |
| 8 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| Водопровод |  |  |  |
| 1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильза | м | 0,5 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 20 |
| 4 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 17,98 |
| 5 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 5 |
| 7 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 6 |
| 8 | Хомуты для крепления труб | шт. | 20 |
| 9 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 10 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | шт. | 1 |
| Канализация |  |  |  |
| 1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Ø125 мм | шт. | 1 |
| 1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм Ø125 мм | шт. | 1 |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Ø 150 мм - гильзы | м | 0,5 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 50 мм | м | 7 |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø100 мм | м | 20 |
| 5 | Установка трапов диаметром 100 мм | компл. | 1 |
| 6 | Трап 150 х 150 мм H=158-195 мм вертикальный выпуск 110 мм нерж. сталь | шт | 1 |
| 7 | Установка смесителей | шт. | 1 |
| 8 | Смеситель с душевой сеткой, с краном | шт | 1 |
| 9 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 1 |
| 10 | Комплект из тумбы с раковиной, с зеркалом | шт | 1 |
| 11 | Смесители для умывальника СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, аэратором | компл. | 1 |
| 12 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 1 |
| 13 | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | шт. | 5 |
| Вентиляция |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 3,8 |
| 1 | Установка решеток вентиляционных размером 140х190 мм | шт. | 1 |
| 2 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | узлов | 1 |
| 3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
| 4 | Установка вентиляторов канальных ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт | шт. | 1 |
| Раздел 8. Электротехнические работы |  |  |  |
| 1 | Щит распределительный навесной пластиковый EKF PROxima ЩРН-П-36 IP41 | шт. | 1 |
| 1 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 4 |
| 2 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10A, характеристика С | шт. | 4 |
| 3 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |
| 4 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-14 4п 40А 300мА | шт | 1 |
| 5 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) 4п 32А 30мА тип AC С 4.5кА ДИФ-101 15023DEK Dekraft | шт | 1 |
| 6 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA | шт | 1 |
| 7 | Выключатель дифференциального тока УЗО 03-6кА-2P-010А-030-AC 14204DEK Dekraft | шт | 1 |
| 8 | Реле OptiRel D PVС-63А 357869 КЭАЗ | шт | 3 |
| 9 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ-8х12-14-Д-С | шт | 2 |
| 10 | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-14-Д-Ж | шт | 2 |
| 11 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м | 325 |
| 12 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м | 265,2 |
| 13 | РКГМ 1х6 термостойкий провод | м | 25,5 |
| 14 | РКГМ 1х10 термостойкий провод | м | 40,8 |
| 15 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | м | 110 |
| 16 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м | 102 |
| 17 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ | м | 10,2 |
| 18 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2 | м | 8 |
| 19 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ | м | 8,16 |
| 20 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 70 мм2 | м | 25 |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК (N PE) 0.66кВ | м | 25,5 |
| 22 | Трубки защитные гофрированные | м | 300 |
| 23 | Клипса, размером 20 - 24 мм | шт. | 500 |
| 24 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 26 |
| 25 | Кабель-канал 40х40 ЭЛЕКОР белый | м | 6 |
| 26 | Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР белый | м | 20 |
| 27 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |
| 28 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой | шт. | 2 |
| 29 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 26 |
| 30 | Коробка распаечная | шт. | 10 |
| 31 | Зажим соединительный изолирующий СИЗ-3 | шт | 50 |
| 32 | Светильник светодиодный LL-DVO-033-M600х600 (4343.840.T.12.0.4) 33Вт 4000К IP40 3960лм 595х595х50мм | шт | 10 |
| 33 | Светильник светодиодный LL-DVO-033-M600х600 (4343.840.T.12.1.4) с БАП 33Вт 3960лм 4000К CRI>80 рассеиватель опал IP40 595х595х50мм универсальный монтаж. БАП 1ч. | шт | 2 |
| 34 | Настенно-потолочный светильник светодиодный LTB51 IP65 Elektrostandard белый | шт | 3 |
| 35 | Светильник линейный светодиодный ЭРА LLED-01 4 Вт 4000 K | шт | 1 |
| 36 | Светильник потолочный точечный светодиодный OSRAM DL MC, 3 цветовые температуры, 8Вт, IP44 (даунлайт встраиваемый) | шт | 16 |
| 37 | Настенный светильник бра со светодиодными лампами | шт | 2 |
| 38 | TERMA Светильник НПБ 450-6 IP54 60Вт белый угол GENERICA TA-NPB0-4506-060-K01-G IEK | шт | 3 |
| 39 | Установка кожухов Sawo 914-VA (вертикальный) | шт. | 3 |
| 40 | Светильник над столом - поставка заказчика | шт. | 1 |
| 41 | Понижающий трансформатор APEYRON 12В, 80-250Вт | шт | 1 |
| 42 | Монтаж оборудования - установка эл. печи | шт. | 1 |
| 43 | Электрическая печь Karina Nova 12E No-12E-380 | шт | 1 |
| 44 | Камень обвалованный, средний (70-140 мм) | кг | 90 |

Планировка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 02.09.2025 № СЗ-2036

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 02.09.2025                № СЗ-2036 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)