СООБЩЕНИЕ от 17.09.2025 № СЗ-2049

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

Ремонт помещений лаб.63:428,429.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: Ремонт помещений лаб.63:428,429 ,в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ: ремонт помещений лаб.63:428,429, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 сентября 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.А. Смирнова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 17.09.2025 № СЗ-2049

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений лаб.63:428,429

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 1, помещение 428, 429. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 30.12.2025г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 183,5 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,42 |
| 2 | Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,23 |
| 3 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 1,06 |
| 4 | Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,75 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,105 |
| 7 | Разборка откосов из сендвич панелей | 100 м2 | 0,021 |
| 8 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,1107 |
| 9 | Разборка: кирпичных стен (перегородок) | м3 | 5,748 |
| 10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,877 |
| 11 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 1,793 |
| 12 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,195 |
| 13 | Разборка деревянных панелей | 100 м2 | 2,445 |
| 14 | Разборка стяжек толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,0225 |
| 16 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 1,538 |
| 17 | Разборка мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,022 |
| 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,84 |
| 19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 100 м | 0,105 |
| 20 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,12 |
| 21 | Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью: до 2 м3 | 10 шт | 0,1 |
| 22 | Разборка радиаторных решеток | 100 м2 | 0,0504 |
| 23 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,135 |
| 24 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 26,56 |
| 25 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами | т | 26,56 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Кладка стен из газосиликатных блоков | м3 | 2,52 |
| 2 | Устройство покрытий полов полимерцементных 30мм | 100 м2 | 1,835 |
| 3 | Устройство покрытий полов из плит керамогранитных, плитка неполированная, 10 мм | 100 м2 | 1,305 |
| 4 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках. Класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина не менее 2 мм, вес 2700 г/м2 | 100 м2 | 0,53 |
| 5 | Устройство плинтусов ПВХ | 100 м | 0,3 |
| 6 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листами ГКЛ, толщина 12,5 мм одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 3,373 |
| 7 | Гладкая облицовка стен. Плитка керамическая, глазурованная, гладкая, цветная, 7 мм | 100 м2 | 1,175 |
| 8 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,027 |
| 9 | Оклейка обоями стен. Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2 | 100 м2 | 2,002 |
| 10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная, стен | 100 м2 | 2,002 |
| 11 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | м | 48 |
| 12 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | м | 131,7 |
| 13 | Установка блоков дверных из алюминия 1000х2050мм | шт | 1 |
| 14 | Установка: дверного доводчика для распашных дверей, масса двери до 160 кг | шт | 1 |
| 15 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм | 100 м2 | 0,008 |
| 16 | Укладка порожка из алюминиевых сплавов, с покрытием, ширина 30 мм | 100 м | 0,015 |
| 17 | Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич-панелей | 100 м2 | 0,141 |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: ширина 500 мм | 100 м | 0,224 |
| 19 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка 10 мм (не менее) | 100 м2 | 1,835 |
| 20 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих 1000х2050мм | м2 | 2,05 |
| 21 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих 1500х2050мм | м2 | 3,075 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |
| 1 | Установка радиаторов биметаллических секционных с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт | шт | 10 |
| 2 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 100 шт | 0,4 |
| 3 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 10 |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 20 |
| 5 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм прим. американка | шт | 20 |
| 6 | Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 100 м | 0,05 |
| 7 | Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 100 м | 0,46 |
| 8 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 54 |
| 9 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 20 |
| 10 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 29 |
| 11 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 3 |
| 12 | Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 42 |
| 13 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт | 0,08 |
| Водопровод |  |  |  |
| 1 | Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 100 м | 0,19 |
| 2 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 10 |
| 3 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 4 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 1 |
| 5 | Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 19 |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 1 |
| 8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт | 0,02 |
| Канализация |  |  |  |
| 1 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,07 |
| 2 | Угольник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 11 |
| 3 | Манжета резиновая | шт | 2 |
| 4 | Хомуты металлические оцинкованные для крепления трубопроводов, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм | 10 шт | 0,8 |
| Воздухоснабжение |  |  |  |
| 1 | Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 100 м | 0,22 |
| 2 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 10 |
| 3 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 4 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 1 |
| 5 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 1 |
| 6 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 21 |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1 |
| 8 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 1 |
| Раздел 4. Вентиляция |  |  |  |
| В-6 |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,1474 |
| 2 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 4,34 |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 0,6 мм, диаметр до 315 мм | м2 | 8,3 |
| 4 | Изделия фасонные воздуховодов из оцинкованной стали, 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм | м2 | 2,1 |
| 5 | Фланец ф=315мм прим. | шт | 2 |
| В-7 |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,4305 |
| 2 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 14,38 |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 0,6 мм, диаметр до 400 мм | м2 | 23,47 |
| 4 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм | м2 | 5,2 |
| 128 | Фланец ф=400мм | шт | 2 |
| П-2 |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,3655 |
| 2 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 17,63 |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, 0,6 мм, диаметр до 400 мм прим. | м2 | 15,32 |
| 4 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм | м2 | 3,6 |
| 5 | Фланец до ф=315мм | шт | 8 |
| 6 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм | шт | 12 |
| 7 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм | шт | 10 |
| 8 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм | шт | 14 |
| 9 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм | шт | 4 |
| 10 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0,402 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,042 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,042 |
| 13 | Анкер латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм | шт | 100 |
| 14 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 13 |
| 15 | Вытяжное устройство DELI-75-10 | шт | 13 |
| П-2 (без материалов) |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,321 |
| 2 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 3,21 |
| 3 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм | шт | 3 |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 7 |
| 5 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,03 |
| П-6 (без материалов) |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,14 |
| 2 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 3 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 1 |
| 4 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| В-7 (без материалов) |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,37 |
| 2 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм | шт | 5 |
| 3 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 1 |
| 4 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 5 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 13 |
| 6 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| 7 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0,402 |
| К-1 (без материалов) |  |  |  |
| 1 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов | 100 м | 0,3 |
| 3 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 3 |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03 |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03 |
| К-2 (без материалов) |  |  |  |
| 1 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов | 100 м | 0,3 |
| 3 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 3 |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03 |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03 |
| 6 | Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31 | шт | 1 |
| 2 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |
| 3 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 12 |
| 4 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 5 |
| 5 | Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |
| 6 | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 6,5 |
| 8 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,16 |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-1000 | 100 м | 0,16 |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,045 |
| 11 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,05 |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,315 |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,245 |
| 14 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм | м | 40 |
| 15 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 610 |
| 16 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 65 |
| 17 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм | 10 шт | 5 |
| 18 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм | м | 16 |
| 19 | Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА | шт | 55 |
| 20 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, белый, IP20 | шт | 4 |
| 21 | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, белый, IP20 | шт | 8 |
| 22 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20 | шт | 37 |
| 23 | Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 380-415 В, 3P+PE, IP44 | шт | 2 |
| 24 | Вилка КС-123 | шт | 2 |
| 25 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х250 мм | 100 шт | 2 |
| 26 | Коробка ответвительная на стене | шт | 33 |
| 27 | Коробки распределительные, размеры 72х35 мм | 10 шт | 1,3 |
| 28 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт | 20 |
| 29 | Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм | м | 1 |
| 30 | Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30 | 100 шт | 2,3 |
| 31 | Проводник заземляющий, стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | 100 м | 0,645 |
| 32 | Шина нулевая на изоляторах | шт | 23 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0645 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0645 |
| 35 | Проводник заземляющий с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | 1000 м | 0,034 |
| 36 | Проводник заземляющий с медными жилами ПуГВ 1х16-450 | 1000 м | 0,004 |

Планировка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 17.09.2025 № СЗ-2049

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 17.09.2025                № СЗ-2049 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)