СООБЩЕНИЕ от 26.09.2025 № СЗ-2052

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА Выполнение работ:
 проведение ремонтно-строительных работ в помещении 101 корпуса 3 (механический участок цеха 61)
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: проведение ремонтно-строительных работ в помещении 101 корпуса 3 (механический участок цеха 61) ,в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ : проведение ремонтно-строительных работ в помещении 101 корпуса 3 (механический участок цеха 61) , в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 сентября 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А. Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 26.09.2025 № СЗ-2052
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: Выполнение работ: проведение ремонтно-строительных работ в помещении 101 корпуса 3 (механический участок цеха 61). 
2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 3, помещение 101. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 31.03.2025г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 492,8 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. 

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,71

	2
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2

	3
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,7

	4
	Демонтаж металлических конструкций
	т
	0,065

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,061

	6
	Очистка поверхностей от  масляных красок
	100 м2
	5,675

	7
	Промывка поверхностей от побелки
	100 м2
	9,92

	8
	Разборка обшивки стен из ГКЛ
	100 м2
	0,036

	9
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 100 мм: цементных
	100 м2
	4,928

	11
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	2,25

	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	100 м
	0,62

	13
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	100 м
	0,98

	14
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,12

	15
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	1,904

	16
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	80,8

	17
	Перевозка  строительного мусора
	т
	80,8

	
	Раздел 2. Общестроительные работы
	
	

	1
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 100 мм
	100 м2
	4,928

	2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4
	м3
	50,2656

	3
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	4,928

	4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,497728

	5
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм
	100 шт
	25,0805632

	6
	Кладка стен из легкобетонных камней 390х190х188 мм, марка 35
	м3
	0,5925

	7
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см толщина 10 мм
	100 м2
	4,928

	8
	Устройство перегородок из листов ГКЛ 12мм с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
	100 м2
	0,573

	9
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	49,278

	11
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	145,542

	12
	Гладкая облицовка стен плиткой керамической. Плитка глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм 
	100 м2
	1,972

	13
	Изготовление конструкций металлических под силовые кабели  в построечных условиях (люки в полу)
	т
	1,86

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,74

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,74

	16
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	2,522

	17
	Шпатлевка  стен, потолков подготовленных под окраску
	100 м2
	14,022

	18
	Окраска водно-дисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	4,102

	19
	Установка уголков алюминиевых декоративных, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	127

	20
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2
	9,92

	21
	Установка дверного блока из алюминия 1450х2050мм
	шт
	1

	22
	Установка дверного блока из алюминия  900х2050мм
	шт
	2

	23
	Установка дверного блока из алюминия  1450х2150мм
	шт
	1

	24
	Установка: дверного доводчика
	100 шт
	0,01

	25
	Устройство мелких покрытий (нащельникеов) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм
	100 м2
	0,22

	26
	Монтаж перегородок: из алюминиевых 8130х1200мм
	компл
	1

	27
	Монтаж перегородок: из алюминиевых 8180х1200мм
	компл
	1

	28
	Монтаж перегородок: из алюминиевых 8060х1200мм
	компл
	1

	29
	Монтаж перегородок: из алюминиевых 3710х4970мм
	компл
	1

	30
	Закладной сухарь 24,37мп
	компл
	1

	31
	Установка дверного доводчика для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг
	шт
	1

	
	Раздел 3. Вентиляция
	
	

	
	Механический участок П-1
	
	

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,4031

	2
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 315 мм 
	м2
	31

	3
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	9,31

	4
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм
	шт
	20

	5
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм
	шт
	4

	6
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм
	шт
	6

	7
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	16

	8
	Решетка металл, вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм
	шт
	16

	
	Механический участок В54
	
	

	1
	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,12 до 0,2 т
	шт
	1

	2
	Вентилятор радиальный из углеродистой стали ВР 86-77-6,3, ВР 80-75-6,3, низкого давления, производительность 6200-11500 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 3 кВт
	шт
	1

	3
	Установка виброизолятора: номер 45
	10 шт
	0,5

	4
	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 192 мм, предельная нагрузка 206 кг
	шт
	5

	5
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,1

	6
	Вставки гибкие из брезента для соединения воздуховодов с вентиляторами, круглого сечения на фланцевом соединении, диаметр 800 мм
	шт
	1

	7
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм
	шт
	1

	8
	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 710 мм
	шт
	1

	9
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	11
	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12, IP31, размеры 500х300х160 мм
	шт
	1

	12
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	шт
	2

	13
	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм
	шт
	2

	14
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	12

	15
	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм
	шт
	12

	16
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм
	шт
	1

	17
	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина 900 мм, внутренний диаметр 630 мм
	шт
	1

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,4222

	19
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 315 мм прим.
	м2
	38,3

	20
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	3,92

	21
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм
	шт
	20

	22
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм
	шт
	4

	23
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм
	шт
	6

	
	Участок пайки
	
	

	1
	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т
	шт
	1

	2
	Вентилятор радиальный из углеродистой стали ВР 86-77-6,3, ВР 80-75-6,3, низкого давления, производительность 5800-8600 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 1,5 кВт
	шт
	1

	3
	Установка виброизолятора: номер 44
	10 шт
	0,4

	4
	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 170 мм, предельная нагрузка 117,7 кг
	шт
	4

	5
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,1

	6
	Вставки гибкие из брезента для соединения воздуховодов с вентиляторами, круглого сечения на фланцевом соединении, диаметр 500 мм
	шт
	1

	7
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм
	шт
	1

	8
	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 500 мм прим. козырек
	шт
	1

	9
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	11
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	12
	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12, IP31, размеры 500х300х160 мм
	шт
	1

	13
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,02512

	14
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм
	м2
	2,512

	15
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х30 мм прим. хомут
	т
	0,05

	16
	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 200 мм
	шт
	4

	17
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,21628

	18
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 315 мм прим.
	м2
	10,7

	19
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	10,928

	20
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм
	шт
	8

	21
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,029

	22
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,9 мм, периметр от 4200 до 5200 мм прим. приемники
	м2
	2,9

	23
	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 250х400 мм
	шт
	3

	24
	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 400х500 мм
	шт
	1

	25
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0,804

	26
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	27
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм
	шт
	2

	28
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	5

	29
	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х325 мм
	шт
	5

	30
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1

	31
	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм прим.
	шт
	1

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,277

	33
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 315 мм прим.
	м2
	25

	34
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	2,7

	35
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм
	шт
	12

	36
	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 450 мм
	шт
	1

	37
	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм
	шт
	1

	38
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	39
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм
	шт
	2

	40
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2

	41
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм
	шт
	2

	42
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1

	43
	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм прим.
	шт
	1

	44
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1

	45
	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм
	шт
	1

	46
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	шт
	1

	47
	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм
	шт
	1

	48
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,041424

	49
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм
	м2
	4

	50
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	0,1424

	
	Раздел 4. Электромонтажные работы
	
	

	1
	Стойка сборных кабельных конструкций Стойка У2084 УЗ
	100 шт
	0,3

	2
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	1,02

	3
	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм
	шт
	28

	4
	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 50х3000 мм
	шт
	28

	5
	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100х80 мм
	м
	3

	6
	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	5

	7
	Трос  одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм
	10 м
	20

	8
	Зажим тросовый К676У3
	шт
	120

	9
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	35

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	4

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	4

	13
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,4

	14
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	400

	15
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	30

	16
	Коробка ответвительная на стене 70х70х40 мм
	шт
	40

	17
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54
	шт
	3

	18
	Переключатели  неутопленного типа при открытой проводке IP 54
	10 шт
	0,2

	19
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х250 мм
	100 шт
	5

	20
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3

	21
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,1

	22
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,05

	23
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,3

	24
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,2

	25
	Щит с монтажной панелью, размеры 1600х800х400 мм, степень защиты IP66
	шт
	1

	26
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм 
	шт
	2

	27
	Щит распределительный ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм
	шт
	4

	28
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	8

	29
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	10

	30
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	21

	31
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	11

	32
	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1

	33
	Выключатель автоматический 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика D
	шт
	2

	34
	Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	35
	Выключатель автоматический, трехполюсный, на ток 200 А 
	шт
	1

	36
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,022

	37
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660
	1000 м
	0,05

	38
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000
	1000 м
	0,055

	39
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, PE)-1000
	1000 м
	0,045

	40
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х95мс(N)-1000
	1000 м
	0,015

	41
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	20

	42
	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
	100 шт
	0,01

	43
	Кросс модуль однофазный 80А
	шт
	8

	44
	Кросс модуль однофазный 125А
	шт
	4

	45
	Блок распределения РБ-2504п
	10 шт
	0,1

	46
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
	1000 м
	0,002

	47
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
	1000 м
	0,004

	48
	Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15
	100 шт
	0,1

	49
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3
	100 шт
	0,11

	50
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3
	100 шт
	0,22

	
	Раздел 5. Воздухоснабжение
	
	

	1
	Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	100 м
	1,555

	2
	Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	100 м
	0,18

	3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм прим. американка
	шт
	1

	4
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"
	шт
	1

	5
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм
	шт
	1

	6
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм
	шт
	4

	7
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм
	шт
	2

	8
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм
	шт
	26

	9
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	3

	11
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	13

	12
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм
	шт
	32

	13
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	68

	14
	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм
	шт
	2

	15
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм
	шт
	7

	16
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка М8, диаметр от 32 до 37 мм
	шт
	88

	17
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	5

	18
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	14

	19
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1

	20
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	13

	21
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	16

	
	Раздел 6. Отопление
	
	

	1
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0,01

	2
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	100 шт
	0,07

	3
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,197 кВт
	шт
	138

	4
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,64

	5
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	11

	6
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	7

	7
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	7

	8
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2

	9
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	8

	11
	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	9

	12
	Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм
	100 м
	0,66

	13
	Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм
	100 м
	0,62

	14
	Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	100 м
	0,08

	15
	Прокладка внутренних трубопроводов из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	100 м
	1,345

	16
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм
	шт
	28

	17
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм
	шт
	10

	18
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	142

	19
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	9

	20
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм
	шт
	2

	21
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм
	шт
	13

	22
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм
	шт
	10

	23
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	7

	24
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	13

	25
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	20

	26
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм
	шт
	6

	27
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм
	шт
	4

	28
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм
	шт
	2

	29
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"
	шт
	2

	30
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2

	31
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	2

	32
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 "
	шт
	2

	33
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	24

	34
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	8

	35
	Хомут металлический с быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм
	шт
	53

	36
	Хомут металлический с быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	45

	37
	Хомут металлический с быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм
	шт
	2

	38
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	11,4

	
	Раздел 7. Канализация
	
	

	1
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб ду 50 мм
	100 м
	0,09

	2
	Угольник  полипропиленовый, диаметр 50 мм
	шт
	7

	3
	Манжета резиновая
	шт
	1

	4
	Хомуты металлические для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм
	10 шт
	0,8

	[image: image2.png]3 e T B
Of—%—=—=2 G

1 Yyacmox MexaHuseckud uexa 61

W e 35EaH
T S e o e s
o o : ]
0 J MB E’%A 222 o ’% o P
3 — @ e S-S ]
& o i
C g A
By 8] A T B
- [y o
- 2y Sen QQE 8
g 58| |\ M e E © °
s — w e
IS - [T J P I P Ry P
S
N

&





	Планировка
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	


7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: 

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): 

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте.
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 26.09.2025 № СЗ-2052
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.09.2025                № СЗ-2052 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________
(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
13

