СООБЩЕНИЕ от 08.10.2025 № СЗ-2054

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Стандарт частоты рубидиевый.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: стандарт частоты рубидиевый, в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: стандарт частоты рубидиевый, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 15 октября 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Смирнова Ирина Анатольевна 
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 08.10.2025 № СЗ-2054
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Стандарт частоты рубидиевый

1. Предмет закупки: 

Поставка товара: Стандарт частоты рубидиевый.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

поставить Стандарт частоты рубидиевый, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

01.08.2025 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) стандарта частоты рубидиевого

	№

п.п.
	Наименование характеристики (параметра)
	Значение характеристики (параметра)

	1. 
	Частоты синусоидального сигнала
	5 МГц, 10 МГц, 10 МГц

	2. 
	Импульсный выход
	наличие

	3. 
	Вход подстройки частоты
	наличие

	4. 
	Дополнительные выходы синусоидального сигнала
	12 шт, наличие

	5. 
	Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, не хуже
	220±22 В

	6. 
	Тип выходных разъемов
	BNC-type female

	7. 
	Среднеквадратическое значение напряжения выходного синусоидального сигнала частотой 5 МГц, 10 МГц, В, не более
	от 0,3 В до 0,5 В

	8. 
	Спектральная плотность мощности фазового шума при отстройке от несущей, дБн/Гц:
	Частоты отстройки 
	СПМФШ

	9. 
	
	10 Гц
	-130

	10. 
	
	100 Гц
	-140

	11. 
	
	1 кГц
	-150

	12. 
	
	10 кГц
	-155

	13. 
	Уровень гармоник, не более 
	-60 дБн

	14. 
	Среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты (дисперсия Аллана), за интервал времени измерений, не более

1 с

10 с

100 с
	2·10-11
1·10-11
2·10-12

	15. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности частоты за месяц
	±5·10-11

	16. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности частоты за год
	±5·10-10

	17. 
	Интерфейс RS232
	наличие


6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Стандарт частоты рубидиевый
	Стандарт частоты рубидиевый

Кабель питания
Руководство по эксплуатации

Свидетельство об утверждении типа и описание типа (копии)

Методика поверки (копия)

Свидетельство о поверке
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	1


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев, с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2024 г.
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 08.10.2025 № СЗ-2054
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 08.10.2025                № СЗ-2054 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________
(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

