
СООБЩЕНИЕ от 25.11.2025 № СЗ-2096

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара: 
Анализатор спектра.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: анализатор спектра, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: анализатор спектра, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 02 декабря  2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности
А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 25.11.2025 № СЗ-2096
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Анализаторы спектра

1. Предмет закупки: 

Поставка товара: Анализаторы спектра.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

поставить Анализаторы спектра, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

30.06.2026 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) анализатора спектра:
	№

п.п.
	Наименование характеристики (параметра)
	Значение характеристики (параметра)

	1. 
	Частотный диапазон, не уже
	от 2 Гц до 26,5 ГГц

	2. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора за год (долговременная стабильность частоты опорного генератора за год), не более
	±1∙10–7

	3. 
	Максимальная полоса анализа в реальном времени, не уже
	200 МГц

	4. 
	Средний уровень (мощность) собственных шумов, нормализованный к полосе пропускания 1 Гц, дБм, не более:
	от 100 кГц до 1 МГц

от 1 МГц до 10 МГц

от 10 МГц до 1,22 ГГц

от 1,22 ГГц до 3,15 ГГц

от 3,15 ГГц до 7,22 ГГц

от 7,22 ГГц до 13,6 ГГц

от 13,6 ГГц до 18,9 ГГц

от 18,9 ГГц до 24,2 ГГц

от 24,2 ГГц до 26,5 ГГц


	-135

-153

-159

-158

-154

-154

-151

-148

-142



	5. 
	Плотность фазовых шумов при отстройке на 10 кГц относительно несущей 1 ГГц, не более
	-130 дБн/Гц



	6. 
	1. Относительная погрешность измерения мощности на частоте 50 МГц при уровне –10 дБм, дБ 
	±0,5

	7. 
	Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, не хуже
	230±23 В

	8. 
	Опция вспомогательного выхода ПЧ, частота 425 МГц
	наличие

	9. 
	Опция измерителя мощности, 50МГц … 26,5 ГГц
	наличие

	10. 
	Опция источника шума 10 Мгц…26,5 ГГц
	наличие

	11. 
	Функция термостатированного опорного генератора
	наличие, <1x10-7

	12. 
	Функция активации встроенного предусилителя 20дБ, 9кГц … 26,6 ГГц
	наличие

	13. 
	Функция расширения полосы анализа реального времени до 200 МГц
	наличие

	14. 
	Функция анализа параметров аналоговых и цифровых модуляций: АМн, ЧМн, ФМн, QAM.
	наличие

	15. 
	Функция векторного анализа сигналов, построение глазковых диаграмм, созвездий, анализ характеристик модуляций.
	наличие

	16. 
	Функция измерения коэффициента шума
	наличие

	17. 
	Функция измерения коэффициента мощности щума
	наличие

	18. 
	Функция измерения фазового шума 
	наличие


5.2 До момента поставки средства измерения участник процедуры закупки обязан предоставить регистрационный номер типа СИ и сведения о первичной поверке поставляемого оборудования.

(или скрин записи в Аршин, или копию свидетельства о поверке, или: наименование, тип, заводской номер СИ)

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Анализатор спектра
	Анализатор спектра – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Описание типа (Копия) – 1 шт.

Методика поверки (Копия) – 1 шт.

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

USB-накопитель с документацией и ПО – 1 шт.
	1


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком. 

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

В случае ремонта, средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2024 г.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 25.11.2025 № СЗ-2096
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 25.11.2025                № СЗ-2096 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

