СООБЩЕНИЕ от 26.12.2025 № СЗ-2104

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на выполнение работ: 
ремонт помещения 201 в корпуса 3 для организации нового производства.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещения 201 в корпуса 3 для организации нового производства, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ: ремонт помещения 201 в корпуса 3 для организации нового производства , в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 15 января  2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности
Смирнова И.А.
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 26.12.2025 № СЗ-2104
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: 

Выполнение работ: ремонт помещения 201в корпуса 3 для организации нового производства. 
2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 3, помещение 201в. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 31.03.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 86 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. 

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт
	12

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт
	2

	3
	Демонтаж: Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	42

	4
	Демонтаж кабеля
	м
	70

	5
	Демонтаж м/к креплений, заземления
	т
	0,048

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	3,4

	7
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	м2
	14,3

	8
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	1

	9
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	7,4775

	10
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,54

	11
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м
	33,6

	12
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	86

	13
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т.100мм
	м2
	86

	14
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	м2
	7,56

	15
	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	6,15

	16
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	158,4

	17
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	м
	1

	18
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	6

	19
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	шт
	1

	20
	Демонтаж: умывальников и раковин
	шт
	1

	21
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	м2
	63

	22
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	35,2

	23
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т 
	т
	35,2

	24
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	0,54

	25
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	шт
	216

	26
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	7

	27
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м
	м3
	3,429

	28
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 35
	м3
	3,15468

	29
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25
	м3
	0,37719

	30
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,01508

	31
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345
	т
	0,0156832

	32
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	86

	33
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 80мм
	м2
	86

	34
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	7,0176

	35
	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных
	м2
	86

	36
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	82

	37
	Линолеум ПВХ без подосновы антистатический, токопроводящий, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3000 г/м2
	м2
	83,64

	38
	Клей, марка НТ-150
	кг
	41

	39
	Укладка антистатической медной ленты
	м
	110

	40
	Ленты медные с липким токопроводящим слоем, ширина 10 мм
	м
	115,5

	41
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	41

	42
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	41,41

	43
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	18,5

	44
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	т
	0,02331

	45
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	189,3

	46
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	13,251

	47
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	202,551

	48
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
	м2
	78,5

	49
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,294375

	50
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	78,5

	51
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,03925

	52
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	0,942

	53
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	134

	54
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	111,5

	55
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	128,225

	56
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	134

	57
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,0166

	58
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	24,9

	59
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	46,6

	60
	Уголок декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	12

	61
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	34,6

	62
	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами
	шт
	18

	63
	Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм
	шт
	18

	64
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	5,082

	65
	Дверной блок из алюминия 2100х1000мм
	шт
	1

	66
	Дверной блок из алюминия 1420х2100мм
	шт
	1

	67
	Установка: дверного доводчика
	шт
	1

	68
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг
	шт
	1

	69
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	7,6

	70
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	-0,04332

	71
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм
	м2
	8,74

	72
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	1,5

	73
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	1,7

	74
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	14,3075

	75
	Оконный блок из ПВХ 3100х1050мм
	шт
	1

	76
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,2

	77
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм
	м2
	2,31

	78
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	2,4

	79
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	2,4

	80
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	2

	81
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	82

	82
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	84,46

	83
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	84,46

	84
	Цепь стальная 3мм
	м
	160

	85
	Анкер-крюк 8х60
	шт
	98

	86
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 
	82

	87
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	4,51

	88
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	шт
	2

	89
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,197 кВт
	шт
	40

	90
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина 130 мм
	шт
	12

	91
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2

	92
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	5

	93
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм прим. американка
	шт
	4

	94
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1

	95
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	9,1

	96
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	9,3275

	97
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	19

	98
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	19,475

	99
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	9

	100
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	6

	101
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	4

	102
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	2

	103
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм
	шт
	5

	104
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	27

	105
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	18

	106
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	28

	107
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	12

	108
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	18,8

	109
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	19,27

	110
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3

	111
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	4

	112
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	4

	113
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	1

	114
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	32

	115
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	17

	116
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	117
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2

	118
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2

	119
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	1

	120
	Тумба с мойкой из нержавеющей стали
	шт
	1

	121
	Установка смесителей
	шт
	1

	122
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	1

	123
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	шт
	2

	124
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	1

	125
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	1

	126
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	0,998

	127
	Угольник  полипропиленовый, диаметр 50 мм
	шт
	1

	128
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	1

	129
	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т
	шт
	1

	130
	Вентилятор ВРАН9-031-Т80-Н-00110/2-У1-1-П0-0
	шт
	1

	131
	Установка виброизолятора: номер 41
	шт
	4

	132
	Комплект виброизоляторов КИВ102-04
	шт
	1

	133
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,3

	134
	Соединитель мягкий СОМ 200-031
	шт
	1

	135
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
	шт
	1

	136
	Защита ЗОНТ-ВРАН-031-Ц
	шт
	1

	137
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т прим. вытяжных устройств
	шт
	9

	138
	Настольное вытяжное устройство
укороченное DELI-75-07
	шт
	9

	139
	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм прим.
	м
	15,5

	140
	Гибкий шланг d=100 мм ГПВ-100
	м
	14

	141
	Гибкий полиуретановый шланг d=125
мм ВПу-05-125
	м
	1,5

	142
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм прим. спиральные хомуты
	шт
	20

	143
	Хомут спиральный правый MasterGrip 90-110 Master-Grip 90-110
	шт
	18

	144
	Хомут спиральный правый MasterGrip 120-140 Master-Grip 120-140
	шт
	2

	145
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм
	шт
	1

	146
	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 355 мм
	шт
	1

	147
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	26,4

	148
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
	м2
	18

	149
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	8,4

	150
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	м2
	3,5

	151
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
	м2
	2,3

	152
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	1,2

	153
	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм
	шт
	1

	154
	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х300 мм прим.ф=310мм
	шт
	1

	155
	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 400х400 мм прим. ф=355мм
	шт
	2

	156
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0,1

	157
	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т
	шт
	1

	158
	Вентилятор ВРАН9-031-Т80-Н-00110/2-У1-1-П0-0
	шт
	1

	159
	Установка виброизолятора: номер 41
	шт
	4

	160
	Комплект виброизоляторов КИВ102-04
	шт
	1

	161
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,3

	162
	Соединитель мягкий СОМ 200-031
	шт
	1

	163
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
	шт
	1

	164
	Защита ЗОНТ-ВРАН-031-Ц
	шт
	1

	165
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т прим. вытяжных устройств
	шт
	8

	166
	Настольное вытяжное устройство
укороченное DELI-75-07
	шт
	8

	167
	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм прим.
	м
	13,5

	168
	Гибкий шланг d=100 мм ГПВ-100
	м
	12

	169
	Гибкий полиуретановый шланг d=125
мм ВПу-05-125
	м
	1,5

	170
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм прим. спиральные хомуты
	шт
	18

	171
	Хомут спиральный правый MasterGrip 90-110 Master-Grip 90-110
	шт
	16

	172
	Хомут спиральный правый MasterGrip 120-140 Master-Grip 120-140
	шт
	2

	173
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм
	шт
	1

	174
	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, длина корпуса 600 мм, внутренний диаметр 355 мм
	шт
	1

	175
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	27,3

	176
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
	м2
	18

	177
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	9,3

	178
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	м2
	11,9

	179
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
	м2
	9

	180
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	2,9

	181
	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм
	шт
	1

	182
	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х300 мм прим.ф=310мм
	шт
	2

	183
	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 400х400 мм прим. ф=400мм
	шт
	1

	184
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0,1

	185
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм
	шт
	1

	186
	Клапан КПУ-1Н-О-Н-600*600-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-0-0
	шт
	1

	187
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	шт
	1

	188
	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм прим. ф=450мм
	шт
	1

	189
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	3

	190
	Конический диффузор 2ДКФ 355
	шт
	3

	191
	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм прим.
	м
	2

	192
	Гибкий полиуретановый шланг d=355
	м
	2

	193
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 355 до 450 мм
	м2
	16

	194
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
	м2
	13

	195
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
	м2
	3

	196
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм
	м2
	1,6

	197
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	1,2

	198
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	0,4

	199
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0,015

	200
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т
	шт
	2

	201
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	м2
	18,34

	202
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	м2
	26,06

	203
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	м2
	12

	204
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм
	шт
	1

	205
	Демонтаж клапанов обратных: периметром до 2400 мм
	шт
	1

	206
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5
	шт
	2

	207
	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий
	шт
	1

	208
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	сеть
	1

	209
	Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт
	2

	210
	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	2

	211
	Сплит система 24 HNXA
	компл
	2

	212
	Прокладка трубных проводок из цветных металлов
	м
	30

	213
	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм
	м
	15

	214
	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм
	м
	15

	215
	Комплект медных рефнет (разветвителей) с переходниками для газовой и жидкостной линий трубных систем кондиционирования, диаметр входа рефнеты газовой линии 12,7х15,88х19,05 мм, диаметр входа рефнеты жидкостной линии 9,52х12,7 мм
	компл
	1,5

	216
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	30

	217
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм
	м
	16,5

	218
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм
	м
	16,5

	219
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	70

	220
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	70

	221
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	50

	222
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм
	м
	20

	223
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	50

	224
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-660
	м
	20

	225
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	226
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36, IP31, размеры 520х310х120 мм
	шт
	1

	227
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	18

	228

	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1

	229

	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	230

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	12

	231

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	3

	232
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	300

	233
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	20

	234
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	м
	25

	235
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	30

	236
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	200

	237
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	100

	238
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660
	м
	25

	239
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660
	м
	30

	240
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	200

	241
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	100

	242
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм
	м
	20

	243
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	300

	244
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	200

	245
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм
	шт
	20

	246
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	50

	247
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	40

	248
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
	м
	10

	249
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	24

	250
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	24

	251
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	2

	252
	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54
	шт
	2

	253
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	23

	254
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	21

	255
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, IP54
	шт
	1

	256
	Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44
	шт
	1

	257
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	21

	258
	Коробка оконечная
	шт
	15

	259
	Коробки распределительные, размеры 72х35 мм
	шт
	15

	260
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	2

	261
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	2

	262
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	2

	263
	Прибор или аппарат
	шт
	3

	264
	Кросс модуль однофазный 80А
	шт
	3

	265
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт
	7

	266
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3
	шт
	5

	[image: image2.png]32
[s]O

e/ KO

o




267
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3
	шт
	2


Планировка

[image: image3.png]() posemka 3nexmpuyeCcKas
® posemka KoMNbloMepHoU Cemu

(D pozemka meneqoHHaR

© bemaxHas Bermunguus
@& 303eMneHue

C—F Npumo4Has Bemunsauus

(cucmema
koHAUUUOHUpoBaHus)




7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: 

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): 

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 26.12.2025 № СЗ-2104
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.12.2025                № СЗ-2104 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

