СООБЩЕНИЕ от 20.02.2026 № СЗ-2124

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на оказание услуг: 

Поверка средств измерений
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на оказание услуг: Поверка средств измерений, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости оказания услуг: Поверка средств измерений, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 27 февраля 2026 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А.Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 20.02.2026 № СЗ-2124
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: поверка средств измерений
1. Предмет закупки: оказание услуг: поверка средств измерений.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг производится по месту нахождения  Исполнителя. Заказчик осуществляет доставку от места нахождения к месту оказания услуг и обратно, производит погрузку-разгрузку собственными силами.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2026 г.

4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе расходы на проведение поверки, стоимость оформления свидетельств о поверке средства измерений (далее СИ), стоимость оформления протоколов (при поверке эталонов), выход исполнителя поверителя с эталонами на предприятие (при необходимости такового).

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Поверка каждого СИ должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании типа, утвержденном при сертификации как средства измерений.

6. Требования по комплекту поставки:

Количество поверенных СИ – 30 штук из ниже приведенного перечня в соответствии с областью аккредитации Исполнителя:












Таблица 1

	№ 

п/п
	Наименование
	Тип
	Госсреестр

№ 
	Кол-во
	Примечание

	1
	Аттенюатор 
	АП-21М
	76694-19
	8
	СИ

	2
	Нагрузки
	Р2-69
	7640-80
	1
	СИ

	3
	Измеритель модуляции
	СК3-45с ЯЧС-103
	9331-94
	2
	СИ

	4
	Прибор для поверки ваттметров
	М1-25/2
	8941-82
	1
	Эталон 1р

	5
	Калибратор мощности 
	М1-10 
	8052-80
	1
	Эталон 1р

	6
	Нагрузка
	Э9-116
	8068-80
	1
	РЭ

	7
	Нагрузки
	от Р2-67
	6552-78
	1
	СИ

	8
	Преобразователь
	М5-42
	2537-69
	1
	Эталон 3р

	9
	Преобразователь
	М5-43
	2537-69
	1
	Эталон 3р

	10
	Преобразователь
	М5-45
	3373-72
	1
	Эталон 3р

	11
	Преобразователь
	М5-49
	2614-70
	1
	СИ

	12
	Преобразователь 
	V8486A
	58320-14
	6
	СИ

	13
	Преобразователь 
	N8481B
	44731-10
	1
	РЭ 3разряда

	14
	Набор мер «Keysight»
	85054D
	53566-13
	1
	Эталон РЭ

	15
	Преобразователь 
	N8487А
	58375-14
	1
	РЭ 1разряда,3разряда

	16
	Аттенюатор
	Д3-35
	4009-73
	1
	Эталон 2р

	17
	Аттенюатор
	Д3-36
	4009-73
	1
	Эталон 2р


Вместе с поверенными приборами должны быть поставлены свидетельства о периодической поверке (извещения о непригодности) в бумажном виде или постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):  В срок до 31.12.2026 г. Исполнитель проводит периодическую поверку перечисленных СИ в соответствии с заявками Заказчика по методикам, утвержденным при сертификации в качестве средства измерений.
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): нет.
10. Требования к упаковке: тара Заказчика, обеспечивающая доставку в поверку и обратно. 

11. Прочие дополнительные требования: 

11.1. Поверка СИ должна осуществляться в течение не более 30 рабочих дней со дня сдачи в поверку. 

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 20.02.2026 № СЗ-2124
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 20.02.2026 № СЗ-2122 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________
(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

