СООБЩЕНИЕ от 16.03.2026 № СЗ-2144

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на выполнение работ: 

ремонт помещений лаб. 63: 423/5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 ,12,13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, коридор; коридор 424; электромонтажные работы помещений лаб. 63: 423/2, 3, 4. (корп.1).
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений лаб. 63: 423/5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 ,12,13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, коридор; коридор 424; электромонтажные работы помещений лаб. 63: 423/2, 3, 4. (корп.1), в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: ремонт помещений лаб. 63: 423/5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 ,12,13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, коридор; коридор 424; электромонтажные работы помещений лаб. 63: 423/2, 3, 4. (корп.1), в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 23 марта 2026 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 16.03.2026 № СЗ-2144
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: выполнение работ: ремонт помещений лаб. 63: 423/5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 ,12,13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, коридор; коридор 424; электромонтажные работы помещений лаб. 63: 423/2, 3, 4. (корп.1).
2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 1. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.
3. Срок выполнения работ: до 28.08.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 398,51кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	70

	2
	Демонтаж магистралей: из каналов
	м
	106,85

	3
	Демонтаж: Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м прим. лотков
	м
	74,8

	4
	Демонтаж:  выключателей, розеток
	шт
	121

	5
	Демонтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	9

	6
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	7

	7
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт
	1

	8
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	3

	9
	Демонтаж кабеля
	м
	689

	10
	Демонтаж м/к креплений из уголка 40х40мм
	т
	0,052514

	11
	Демонтаж: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	м
	65,8

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных прим. алюминиевых, деревянных, стальных
	м2
	60,5

	13
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	21,6

	14
	Разборка: кирпичных стен (перегородок)
	м3
	1,4028

	15
	Разборка перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	м2
	111,9

	16
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	235,74

	17
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов прим. уголков пластиковых
	м
	91,23

	18
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	243,31

	19
	Разборка металлического накладного профиля (порога)
	м
	3,8

	20
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. откосов из панелей
	м2
	11,91

	21
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. обшивки стен из ГКЛ
	м2
	176,29

	22
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой прим. обшивки стен из звукоизолирующих панелей с фольгой и минватой
	м2
	36,8

	23
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. коробов из ДВП
	м2
	11

	24
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	155,19

	25
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	344,61

	26
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т.50мм
	м2
	344,61

	27
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
	м2
	104,62

	28
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей прим. из алюминиевых реек
	м2
	85,58

	29
	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нащельников)
	м2
	20,65

	30
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	156,2

	31
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	м
	81,7

	32
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	м
	2

	33
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм прим. п/п
	м
	16,5

	34
	Разборка радиаторных решеток прим. зашивки радиаторов фанерой
	м2
	17,3

	35
	Разборка радиаторных решеток прим. оконных жалюзи
	м2
	62,2

	36
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	м2
	129,2

	37
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	62,8

	38
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	62,8

	Раздел 2. Общестроительные работы

	39
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (перегородки, дверные проемы, проходки в стенах)
	м3
	6,8475

	40
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 35
	м3
	6,2997

	41
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25
	м3
	0,753225

	42
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2
	м3
	0,42

	43
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4
	м3
	0,4368

	44
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	0,69

	45
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС35
	м3
	0,7038

	46
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,024505

	47
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345
	т
	0,0254852

	48
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	398,51

	49
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	398,51

	50
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	20,32401

	51
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	398,51

	52
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	4,78212

	53
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,039851

	54
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	406,4802

	55
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	1036,96

	56
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	72,5872

	57
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	1109,5472

	58
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов  холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
	м3
	3,24

	59
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3
	м3
	3,1428

	60
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
	м2
	13,1

	61
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	-20,698

	62
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	-33,274

	63
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	20,698

	64
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	33,274

	65
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	29,606

	66
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3
	м3
	1,3493

	67
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
	м2
	598,23

	68
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	2,2433625

	69
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	598,23

	70
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,299115

	71
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	7,17876

	72
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	420,43

	73
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	420,43

	74
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	483,4945

	75
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	420,43

	76
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,084086

	77
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	126,129

	78
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	311,9

	79
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	159,3

	80
	Уголок декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	152,6

	81
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	25,515

	82
	Дверной блок из алюминия 800х2100мм
	шт
	6

	83
	Дверной блок из алюминия 1450х2100мм
	шт
	3

	84
	Дверной блок из алюминия 1000х2100мм
	шт
	3

	85
	Установка: дверного доводчика
	шт
	12

	86
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг
	шт
	12

	87
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (без стоимости материалов)
	м2
	4,6125

	88
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	22,55

	89
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	-0,128535

	90
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм
	м2
	25,9325

	91
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	17,94

	92
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм
	м2
	18,837

	93
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	44,1

	94
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	44,1

	95
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	10

	96
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	398,51

	97
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	410,4653

	98
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	410,4653

	99
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих с доводчиком
	м2
	2,1

	100
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих с доводчиком
	м2
	17,9075

	101
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный 1000х2100мм EI-60 с доводчиком
	шт
	1

	102
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный 1450х2050мм EI-60 с доводчиком
	шт
	1

	103
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный 1450х2100мм EI-60 с доводчиком
	шт
	3

	104
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный 1200х2100мм  EI-60 с доводчиком
	шт
	1

	105
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный 1600х2050мм  EI-60 с доводчиком
	шт
	1

	Раздел 3. Отопление и демонтажные работы отопления

	106
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	21

	107
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	112

	108
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см
	шт
	21

	109
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	21

	110
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт
	шт
	21

	111
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	84

	112
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	21

	113
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	42

	114
	Кран шаровой муфтовый для воды,  номинальный диаметр 20 мм прим. американка
	шт
	42

	115
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	21

	116
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	21

	117
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	11

	118
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	9,889

	119
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	106

	120
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	98,474

	121
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	106

	122
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм
	шт
	52

	123
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	42

	124
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм
	шт
	20

	125
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	42

	126
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	21

	127
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	78

	128
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	42

	129
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	503

	Раздел 4. Электромонтажные работы

	Помещение 423/8

	130
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2

	131
	Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1

	132
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-6з, с замком, размеры 265х310х120 мм
	шт
	1

	133
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	21

	134

	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	14

	135

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	5

	136

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	137
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1

	138

	Выключатель автоматический 3P, 100 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	139
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	4

	140
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм
	м
	4

	141
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	300

	142
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	250

	143
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	60

	144
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	255

	145
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	61,2

	146
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	300

	147
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	150

	148
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	46

	149
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	25

	150
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	м
	20

	151
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450
	м
	1

	152
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	15

	153
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	15

	154
	Светильник: местного освещения
	шт
	1

	155
	Светильник подвесной НСП 09-200, с лампами накаливания, защитной сеткой и стеклом, тип цоколя E27, мощность 200 Вт, IP51
	шт
	1

	156
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	1

	157
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный
	шт
	1

	158
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	10

	159
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	8

	160
	Розетка двойная, каучук
	шт
	2

	161
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1

	162
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1

	163
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	10

	164
	Коробка оконечная
	шт
	11

	165
	Коробки распределительные
	шт
	11

	166
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	1

	167
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	1

	168
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	8

	169
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	81

	170
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	171
	Кросс модуль 4р 250А
	шт
	1

	172
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт
	20

	173
	Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4
	шт
	20

	174
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	шт
	10

	175
	Наконечники кабельные алюминиевые 35-10-8
	шт
	4

	176
	Наконечники кабельные медные луженые 35-8-9
	шт
	6

	177
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	шт
	4

	178
	Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9
	шт
	4

	Помещение 423/18

	179
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	180
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком, размеры 395х310х120 мм
	шт
	1

	181
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	9

	182

	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	3


183

	
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4

	184

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	185
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	2

	186

	Выключатель автоматический 3P, 50 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	187

	Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	188
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	150

	189
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	20

	190
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	20

	191
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	100

	192
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	60

	193
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	102

	194
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	61,2

	195
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
	м
	20,4

	196
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм
	м
	20

	197
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	150

	198
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	100

	199
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм
	шт
	20

	200
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	41

	201
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	21

	202
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	м
	20

	203
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	15

	204
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	15

	205
	Светильник: местного освещения
	шт
	1

	206
	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм
	шт
	1

	207
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1

	208
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	1

	209
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	1

	210
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный
	шт
	1

	211
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	11

	212
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	11

	213
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	12

	214
	Коробка оконечная
	шт
	10

	215
	Коробки распределительные
	шт
	10

	216
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	0,5

	217
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	0,5

	218
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	8

	219
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	40

	Помещение 423/5-6, 423/9-17, 423/13а

	220
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2

	221
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-6з, с замком, размеры 265х310х120 мм
	шт
	1

	222
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36, IP31, размеры 520х310х120 мм
	шт
	1

	223
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	21

	224

	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	11

	225

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	6

	226

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4

	227
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	2

	228

	Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	229

	Выключатель автоматический 3P, 50 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	230
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10

	231
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм
	м
	10

	232
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	м
	90

	233
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	350

	234
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	3

	235
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	220

	236
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	140

	237
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	224,4

	238
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	142,8

	239
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
	м
	3,06

	240
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х4ок(N)-660
	м
	61,2

	241
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-660
	м
	30,6

	242
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	350

	243
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	300

	244
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	77

	245
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	52

	246
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	м
	25

	247
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	30

	248
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	30

	249
	Светильник: местного освещения
	шт
	6

	250
	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм
	шт
	6

	251
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	4

	252
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	4

	253
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	2

	254
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный
	шт
	2

	255
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	52

	256
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	22

	257
	Розетка двойная, каучук
	шт
	12

	258
	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	6

	259
	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	12

	260
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	6

	261
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	6

	262
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	34

	263
	Коробка оконечная
	шт
	16

	264
	Коробки распределительные
	шт
	16

	265
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	0,5

	266
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	0,5

	267
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	14

	268
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	150

	269
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	шт
	1

	270
	Трансформатор ОСМ1-1,0 220/5-36УЗ
	шт
	1

	Помещение 423/7

	271
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	272
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком, размеры 395х310х120 мм
	шт
	1

	273
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	8

	274
О
	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4

	275

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	276

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	277
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	2

	278

	Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	279

	Выключатель автоматический 3P, 50 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	280
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	150

	281
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	20

	282
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	20

	283
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	100

	284
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	60

	285
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	102

	286
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	61,2

	287
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
	м
	20,4

	288
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм
	м
	20

	289
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	150

	290
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	150

	291
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм
	шт
	20

	292
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	36

	293
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	16

	294
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	м
	20

	295
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	15

	296
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	15

	297
	Светильник: местного освещения
	шт
	1

	298
	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм
	шт
	1

	299
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	1

	300
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный
	шт
	1

	301
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	11

	302
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	11

	303
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1

	304
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1

	305
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	12

	306
	Коробка оконечная
	шт
	6

	307
	Коробки распределительные
	шт
	6

	308
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	0,5

	309
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	0,5

	310
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	6

	311
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	40

	Коридор 423, коридор 424, помещения 423/2-4

	312
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	313
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком, размеры 395х310х120 мм
	шт
	1

	314
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	9

	315

	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	316

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	3

	317

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4

	318
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	2

	319

	Выключатель автоматический 3P, 50 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	320

	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	321
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	90

	322
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	20

	323
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	25

	324
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	50

	325
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	40

	326
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	153

	327
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	51

	328
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
	м
	25,5

	329
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм
	м
	20

	330
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	90

	331
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	50

	332
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм
	шт
	20

	333
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	1

	334
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	1

	335
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	30

	336
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	30

	337
	Светильник: местного освещения
	шт
	6

	338
	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм
	шт
	6

	339
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	5

	340
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	5

	341
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	7

	342
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	7

	343
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	6

	344
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	6

	345
	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	2

	346
	Переключатель одноклавишный скрытого монтажа
	шт
	2

	347
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	20

	348
	Коробка оконечная
	шт
	6

	349
	Коробки распределительные
	шт
	6

	350
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	0,5

	351
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	0,5

	352
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	140


[image: image6.png]Yyacmok nasepHol MapkKupobku

SCaRe0)

(AN

AN

/N

E

YTBEPXIAID
[eHepanbHbll gupekmop AO
[ I.B. Kyko®
o ,E
O]
YcnobHole obosHaueHus
> 49,5 MO| 2 >é< A — ozHemywumens
™1 (® — snekmpuueckas posemka
- @ — BomaxHas Bermunauus
O 2 >é< @ — pabouee mecmo
(o)
0O 2 (3
Cmos 1 ] 1200600 20

2 | YernaroBka nasepHod Mapkupobku 4 | 1500x700

1 | VemanoBra nasepron mapkupobku | 7 | 1000x1000

Kopnyc 1 amax 4 nabopamopus 63

o3| HaumeroBanue Mogeno [Konf Tabapuma  |MacedMowr. | Mpum

Bo

Elluch?_goou Togflale  Kopnyc 1, smax 4, 423/1€

&~ B Bép3api

(1 mex}iE¥puKod)

H_omg fAgsymobdkui

Yuacmok snasep

H omg Ry nuued MapkupoBku
H PBUWUH!
PP [ 2 JlaBopamopus
a1a5] 8Bepeb TexHosozu4eckds
Cermop [ 10 AO KB iy
Fospatohan naaHupobka





Планировки

[image: image2.png]YTBEPXJAIO

[eHepanbHbll gupekmop AO
I.B. Kyko®
y
i 2 C
1
[ - -
@) Yyacmok HacmpouKu YcnoBHole obosHaueHus
O 7 PunbmMpobd CBLé A — osHemywumenb
5
(@) 1 hé (5 — shekmpuueckaa posemka
@ — KOMnbtomepHas O3emKa
- 186 ® pHas p
L @ — meneqoH
o1 3 4
3
! 4
7
D @
7 5 @ 7 [ lag 1 [ 800x00 50
6 | lWkap gin ogexgu 1 | s00600 45
5 | Cywumonnn ukag 1 [ 1000,1000 100] 2208
O O E 4 | Wkagp 2 | 800x450 50
1 1 6 3 | cmon 2 | 1200600 50
G —“ >/ 2 | YemaroBka ynompasbyk fBeikd16 | 1| 680x640x430 | 42 | 200-2408
L I[ 1 | Cmoa pabouu Viking 7 [ 1500x700 100
\_/_\/
Kopryc 1 smax 4 naGopamopus 63
Mos| HaumenoBarue Mogeso KorfFagopurna — [Macedour. —[Mpuv
©000 -
oo aoou oonorle— Koprye 1, amax 4 423/7

[ ST

I =TV} PUT Yuacmok Hacmg

H omg Y nuueb @uabmpob CH
H PBUWUH!
PP [ 2 JlaBopamopus
a1a5] 8Bepeb TexHosozu4eckds
Cermop [ 10 AO KB iy
Fospatohan naaHupobka





[image: image3.png]YTBEPXJAIO

[eHepanbHbll gupekmop AO

9 I.B. Xykob®
&L |
% Nilo
Yo A
2 2
Y4acmoK HaHeceHus Yenobrole 06o3HaueHus
T cepebpaHol ngemys)
5 Ha @uibmpy -
@- 56,5%m 5 ° A ozHEMywuUmMenb
@ @ — 3Jekmpuuyeckaa posemka
A o ® — KoMnblomepHas po3emka
e A [ . (© — BomsxHas Benmunauus
@ — pabouee mecmo
5 [BomeKeol ukap © WRefRRMEHSP 5 | 1500:750 00| 2208
4 | Wrag SPVLAB | 3 | 12004750 100 2208
5 | CywuneHen_wkap LOP LF | 1 | 600600600 | 50 | 2208
2 |Wkag 5| Boox400 60
1 | Cmoa pabouun Viking | 5| 1500x700 00| 2208
Kopnyc 1 smax 4 naBopamopusi 63
Mo3 HaumenoBarue Mogere KontTabopums  [Macedous. | Tpu
o
VerlTucl? gomm] Mogniliara
6000 T Kopnyc 1, amax 4, 423/8
1 mex]iEypukod]
H_omg fgeyMobdkun Yuacmok HaHeceHus
H omg ‘éﬂuueb nacmo Ha Quabm
H BU I UH
s reonufon JlaGopamopus 6
4 05] 88 epeb TexHonozuueckds
Cexmop Phacnob AQ "KB "Iy
Paspatolnan nnaHupoBbka





[image: image4.png]CBopoUHO— MOHMAXHbIU yuacmok Nel

6000

¢

3

6

3
3

7

+
¢
:

@0

YTBEPXJAIO

[eHepanbHbll gupekmop AO

I.B. Kyko®
YcnoBHole obosHaueHus
A — osHemywumenb
@ — 3Jekmpuuyeckaa posemka
@ — BomaxHaa Benmunauug
@ — pabouee mecmo
9 | Pemonmuas cmanuus | ZM—R7240A | 685633850
8 | Cucmema BusyasbHozo KpHEP®Na 1 | 1500x700
7 | Cmota nogramwan 3| 600x50 50
6 | Yemanobra konmakmmot| cBiprd092 4 | 650650600 | 45
5 | Wkap cyxozo xpawerus | Viking 2| 6006401342 | 100| 2208
4 | Cmon c NK 2 | 1500%700 50
5 | cmon 6 | 1200600 50
2 |Wkag g1n xparenus gempaEB—16 | B | 800504850 | 42 | 200-2408
1 | Cmoa mormaxru Viking | 19| 15005700 100
Kopryc 1 smax 4 naGopamopus 63
Mos| HaumeroBanue Mogeso KorfFabopuma — [Macedou. [ Mpu
o
VENTucl? gory| Tognillana
o Kopnyc 1, smax 4, 423/1¢
1 mex]iEypukod] —
[ omo [Pasymobdun C6opouHo MOH
[ omg Y nuueb yuyacmok ?1
H DpUUIUH:
o en 2] emeronua b JlaGopamopus
B L TexHonozuueckds
Cexmop [i¥ic 106 AO "KB "yd”
T nnaHupobka





[image: image5.png]YTBEPXIAD
H T'eHepanshiud dupexkmop AO KB “/lyd”
L 018, Xyxob
1 1 1 1 1 1 1 7
Yot pdetora AJ
Yenobuue odoaHoueHus
v @ oen ]
A - vzHemyunmens
LN I IR T | [l 2(p) (9 - 3neKmpUYECKDN PO3emKa
— ~ nodbod xonodHod Bodw
X L o @ c ombodoM b Konouaouo
[ T® 9 [ - paxobura
- 9
() o
9
L AT R R A zg.
o 9 [ ko 3 [ eamasdon
o 8 | lkop Bom oyt 1| Z000:380x500
Q s B 7 | e 1| seoaoncsn
\D 6 | Coon 1 | 12000630
e ——— A s | om BEZD
@ 4 | oo 2 | Bos0
. N 3 | YomdumHx 1 | LBOSB0XSD
8w | 5 2 [Ty b | esooenm
10000 B -1 2| e
Kapnye 1 3 4 pofiopmapun 63
Tz, | Haumerotarie e, ol Moo [Mouw | Moy
[ Wi |
6000 = il
\/ A9 ipfciail Smax &
5| dneh
1926, Tpuuuna [afiopamopus 63
[FEy
1 2 mg et TEXHONDZUHECKTA -
= nnaxupabka





[image: image7.png]Kapnyc 1 3mox & nobopamapus 63

@

6000





7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 16.03.2026 № СЗ-2144
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 16.03.2026 № СЗ-2144 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________
(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

