СООБЩЕНИЕ от 17.03.2026 № СЗ-2146

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на выполнение работ: 
ремонт кровли корпуса 5 между осями А-Е/2-3,4 и корпуса 6 между осями А-Е/3,4-9.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт кровли корпуса 5 между осями А-Е/2-3,4 и корпуса 6 между осями А-Е/3,4-9, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: ремонт кровли корпуса 5 между осями А-Е/2-3,4 и корпуса 6 между осями А-Е/3,4-9, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 24 марта 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Бакарева А.В.
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 17.03.2026 № СЗ-2146
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: 
Выполнение работ: ремонт кровли корпуса 5 между осями А-Е/2-3,4 и корпуса 6 между осями А-Е/3,4-9. 
2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 5 и корпус 6. Объекты должны быть переданы в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.09.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: 
В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 1126 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. 

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица

 измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт кровли корпуса 6 между осями А-Е/3,4-9

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	м2
	924

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	115

	3
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	м2
	924

	4
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм 
	шт
	7

	5
	Смена: водосточных воронок
	шт
	4

	6
	ВОРОНКА ТЕХНОНИКОЛЬ С ОБЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ И ОБОГРЕВОМ 160*700 ММ
	шт.
	4

	7
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	17,9548

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км
	1т груза
	17,9548

	9
	Услуги по размещению (захоронению) отходов 4, 5 классов опасности на полигоне ТБО в районе д. Аксёново
	м3.
	22,022

	10
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,2

	11
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	0,208

	12
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм
	м2
	2,52

	13
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами для монтажного пистолета, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм
	шт
	28

	14
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 горизонтальной проекции
	7,2

	15
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,396

	16
	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов
	м2
	924

	17
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	м2
	924

	18
	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм
	м2
	1016,4

	19
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	м2
	924

	20
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03
	м2
	924

	21
	Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом
	шт
	1200

	22
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа
	м3
	95,172

	23
	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, ЭЛЕМЕНТ Б)
	м2
	616

	24
	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, ЭЛЕМЕНТ А)
	м2
	308

	25
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов Техноэласт ЭПП – слой 1, Техноэласт ЭКП – слой 2
	м2
	924

	26
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	415,8

	Раздел 2. Ремонт кровли корпуса 5 между осями А-Е/2-3,4

	29
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (прим. демонтаж)
	м
	160

	30
	Разборка покрытий парапетов, из листовой оцинкованной стали
	м
	80

	31
	Устройство покрытий парапетов, из листовой оцинкованной стали (ранее снятых)
	м2
	48

	32
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев
	м2
	20

	33
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 4,85 кг/м2
	м2
	23,3

	34
	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	м2
	23,3

	35
	Смена: водосточных воронок
	шт
	3

	36
	ВОРОНКА ТЕХНОНИКОЛЬ С ОБЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ И ОБОГРЕВОМ 160*700 ММ
	шт.
	3

	37
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов Техноэласт ЭПП – слой 1, Техноэласт ЭКП – слой 2
	м2
	270

	38
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	49,5

	39
	Установка прижимной планки
	м
	10

	40
	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм
	шт
	5

	41
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	1

	42
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	1

	43
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	1

	44
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм (прим.)
	шт
	1

	45
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов
	м2
	3,5

	46
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа 
	м2
	3,5

	47
	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0011

	48
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0012

	49
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8
	м2
	4,025

	50
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	1,481

	51
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км
	1т груза
	1,481

	52
	Услуги по размещению (захоронению) отходов 4, 5 классов опасности на полигоне ТБО в районе д. Аксёново
	м3.
	1,2341667


7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: 

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): 

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 5 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 17.03.2026 № СЗ-2146
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 17.03.2026                          № СЗ-2146 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

