СООБЩЕНИЕ от 19.03.2026 № СЗ-2151

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на выполнение работ: 
ремонт помещения №218 корпус 3
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 26 марта 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Бакарева А.В.
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 19.03.2026 № СЗ-2151
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: выполнение работ: ремонт помещения №218, корпус 3
2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 3, помещение 218. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.
3. Срок выполнения работ: до 01.09.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 47,7  кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	15

	2
	Демонтаж:  выключателей, розеток
	шт
	21

	3
	Демонтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
	шт
	2

	4
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	шт
	1

	5
	Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	7

	6
	Демонтаж кабеля
	м
	120

	7
	Демонтаж м/к
	т
	0,015

	8
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	47,7

	9
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. обшивки стен из ГКЛ
	м2
	113,2

	10
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	15

	11
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т.50мм
	м2
	15

	12
	Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих прим.
	м2
	41,7

	13
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	т
	6,5

	14
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	т
	6,5

	Раздел 2. Общестроительные работы

	15
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	47,7

	16
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	47,7

	17
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	2,4327

	18
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	м2
	47,7

	19
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 10мм
	м2
	47,7

	20
	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	0,8109

	21
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	45,5

	22
	Линолеум ПВХ без подосновы антистатический, токопроводящий, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3000 г/м2
	м2
	46,41

	23
	Клей, марка ГИПК-14
	кг
	22,75

	24
	Укладка антистатической медной ленты
	м
	60

	25
	Ленты медные с липким токопроводящим слоем, ширина 10 мм
	м
	63

	26
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	36,1

	27
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	36,461

	28
	Монтаж каркасов
	т
	0,47396

	29
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С275
	т
	0,47396

	30
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	144,52

	31
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	10,1164

	32
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	154,6364

	33
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	144,52

	34
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	144,52

	35
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	166,198

	36
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	144,52

	37
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,028904

	38
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	43,356

	39
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	21

	40
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	21

	41
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2
	шт
	6

	42
	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2 прим.
	шт
	6

	43
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	47

	44
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	48,41

	45
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	48,41

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	46
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	5

	47
	Щит с монтажной панелью, размеры 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	4

	48
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36, IP31, размеры 520х310х120 мм
	шт
	1

	49
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	12

	50

	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	51

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	6

	52

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	3

	53

	Выключатель автоматический 2P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1

	54
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1

	55

	Выключатель автоматический 3P, 50 А, 10 кА, характеристика D
	шт
	1

	56
	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А
	шт
	2

	57

	Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 36 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А прим. КМ63/4
	шт
	1

	58

	Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками «Пуск», «Стоп», номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 36 В, переменный ток, количество контактов 1з, номинальный ток 25 А прим. КМ63/4
	шт
	1

	59
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	150

	60
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	6

	61
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	35

	62
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	120

	63
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	90

	64
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660
	м
	35,7

	65
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	91,8

	66
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	30,6

	67
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х4ок(N)-660
	м
	30,6

	68
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-660
	м
	51

	69
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660
	м
	10,2

	70
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	100

	71
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	95

	72
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	40

	73
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	м
	55

	74
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	15

	75
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	15

	76
	Светильник: местного освещения
	шт
	2

	77
	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм
	шт
	2

	78
	Выключатель: одноклавишный при скрытой проводке
	шт
	1

	79
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	1

	80
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	1

	81
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный
	шт
	1

	82
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	22

	83
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	10

	84
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет антрацит, IP20
	шт
	10

	85
	Розетка двойная, каучук
	шт
	2

	86
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	2

	87
	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, цвет антрацит, IP20
	шт
	2

	88
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	24

	89
	Коробка оконечная
	шт
	11

	90
	Коробки распределительные
	шт
	11

	91
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	1

	92
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	13

	93
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	75

	94
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт
	5

	95
	Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
	шт
	5

	96
	Гильзы медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 16 мм2 
	шт
	10

	97
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	6

	98
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	6


[image: image2.png]e . -

9000




Планировка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 19.03.2026 № СЗ-2151
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 19.03.2026                          № СЗ-2151 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
5

