СООБЩЕНИЕ от 25.03.2026 № СЗ-2155

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР поставку товара: 
Измеритель модуляции или эквивалент.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Измеритель модуляции или эквивалент, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой. АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Измеритель модуляции или эквивалент, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 01 апреля 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Бакарева А.В..
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 25.03.2026 № СЗ-2155
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Измеритель модуляции или эквивалент.
1. Предмет закупки: 

Поставка товара: Измеритель модуляции или эквивалент.
2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

поставить измеритель модуляции вычислительный СК3-49/1, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

до 30.06.2027 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

5.1 Технические характеристики:

1. Требования к техническим характеристикам (параметрам) частотомера

	№

п. п.
	Наименование характеристики (параметра)
	Значение характеристики (параметра)

	1. 
	Диапазон несущих частот входного сигнала, МГц

В режиме «ЧМ»

В режиме «АМ»

В режиме «ФМ»
	-от 0,1 до 18000

-от 0,1 до 500

-от 5 до 18000

	2. 
	Диапазон среднеквадратических значений входного напряжения , В

В диапазоне частот от 0,1 до 500 МГц

В диапазоне частот от 500 до 1000 МГц

В диапазоне частот от1 000 до 2499 МГц
	от 0,05 до 1

от 0,07 до 1

от 0,1 до 1

	3. 
	Диапазон значений входной мощности, мВт

В диапазоне частот от1 000 до 2 500 МГц

В диапазоне частот от2 500 до 18 000 МГц
	от 1 до 20мВт

от 1 до 10мВт

	4. 
	Диапазон модулирующих частот в режиме «ЧМ»

В диапазоне несущих от 4 до 18 000 МГц при измерении среднеквадратических значений девиации частоты
	от  0,02 до 200 кГц

	5. 
	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратического значения девиации частоты входного сигнала ЧМ, кГц

от 0,005 до 0,1 включительно, не более

от 0,1 до 5000 включительно, не более
	±(0,08∙Δfскз+Δfш)

±(0,1∙Δfскз+Δfш)

	6. 
	Среднеквадратическое значение частотного шума и фона, вносимое прибором в режиме малошумящих измерений при несущих частотах, кГц

от 4 до 18 000 МГц , не более
	≤4 ∙10-8∙f+2 Гц

	7. 
	Коэффициент гармоник ЧМ сигналов, вносимый измерителем модуляции, %, не более
	1,5

	8. 
	Диапазон модулирующих частот в режиме «АМ» составляет, кГц
	от 0,02 до 200

	9. 
	Измерение значения коэффициента АМ, %

Пиковое значение, %

Среднеквадратическое значение, %
	от1 до 100

от 0,1 до 50

	10. 
	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения пикового значения коэффициента АМ, %,

от 1 до 95 включительно, не более

от 95 до 100 включительно, не более
	±(0,08∙Мn+3∙Мш)

±(0,08∙Мn+3∙Мш)

	11. 
	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратического значения коэффициента АМ, %,

от 0,1 до 50 включительно, не более
	±(0,1∙Мскз+Мш)

	12. 
	Среднеквадратическое значение амплитудного шума и фона, вносимое прибором в режиме малошумящих измерений, %, не более
	0,1

	13. 
	Измерение пикового значения индекса ФМ, рад
	1 – 100 

	14. 
	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения пикового значения индекса ФМ, рад,

не более
	±(0,05∙φn+3∙φш) 

	15. 
	Диапазон измерения частоты входного сигнала, МГц
	от 0,1 до 18 000

	16. 
	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты входного сигнала, Гц
	Δf= ±(5∙10-6∙f+1Гц)


6. Требования по комплекту поставки:
Поставить комплект средств измерений в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Измеритель модуляции вычислительный 

или эквивалент.
	Измеритель модуляции – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Описание типа – 1 шт.
	3


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком. 

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2024 г.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 25.03.2026 № СЗ-2155
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 25.03.2026                          № СЗ-2155 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

