СООБЩЕНИЕ от 30.03.2026 № СЗ-2159

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на выполнение работ: 
Ремонт помещений 2-го этажа 8 корпус.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений 2-го этажа 8 корпус, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: ремонт помещений 2-го этажа 8 корпус, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 06 апреля 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Смирнова И.А
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 30.03.2026 № СЗ-2159
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: выполнение работ: ремонт помещений 2-го этажа 8 корпус. 
2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 8, помещения 204,205,209,212 и коридор 2-го этажа. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.
3. Срок выполнения работ: до 01.09.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 162,72  кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Помещение 209

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	4

	2
	Демонтаж магистралей: из каналов
	м
	20

	3
	Демонтаж:  выключателей, розеток
	шт
	6

	4
	Демонтаж кабеля
	м
	35

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	2,05

	6
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	1,7

	7
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	18

	8
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	22,04

	9
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	37

	10
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. откосов из панелей
	м2
	3,8

	11
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	15

	12
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	2

	13
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	т
	0,7

	14
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	т
	0,7

	Общестроительные работы

	15
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	22,04

	16
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	22,04

	17
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	1,12404

	18
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	м2
	22,04

	19
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 10мм
	м2
	22,04

	20
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	4,408

	21
	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	0,37468

	22
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	22,04

	23
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	22,4808

	24
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	17

	25
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	17,17

	26
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	52,5

	27
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	3,675

	28
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	56,175

	29
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	50,3

	30
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	50,3

	31
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	57,845

	32
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	50,3

	33
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,01006

	34
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	15,09

	35
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	16,6

	36
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	16,6

	37
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости дверного блока)
	м2
	1,89

	38
	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	1

	39
	Ручка-скоба
	шт
	1

	40
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1

	41
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	4,2

	42
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм
	м2
	4,41

	43
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	3,8

	44
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	3,8

	45
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	4

	46
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	22

	47
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка толщиной 10 мм (не менее)
	м2
	22,66

	48
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	22,66

	Сантехнические работы (отопление)

	49
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	2

	50
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,576 кВт
	шт
	2

	51
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	8

	52
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2

	53
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	8

	54
	Кран шаровой муфтовый для воды,  номинальный диаметр 20 мм прим. американка
	шт
	4

	55
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4

	56
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	1

	57
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	0,899

	58
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	8,5

	59
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	7,8965

	60
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	14

	61
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	4

	62
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	4

	63
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" прим. американка
	шт
	2

	64
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	10

	Раздел 2. Помещение 205

	Демонтажные работы

	65
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	9

	66
	Демонтаж магистралей: из каналов
	м
	20

	67
	Демонтаж:  выключателей, розеток
	шт
	19

	68
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	69
	Демонтаж кабеля
	м
	35

	70
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	2,05

	71
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	1,7

	72
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	22,2

	73
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	33,6

	74
	Разборка металлического накладного профиля (порога)
	м
	1,5

	75
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	45

	76
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. откосов из панелей
	м2
	3,8

	77
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	2

	78
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	т
	0,9

	79
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	т
	0,9

	Общестроительные работы

	80
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	33,6

	81
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	33,6

	82
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	1,7136

	83
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	м2
	33,6

	84
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 10мм
	м2
	33,6

	85
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	6,72

	86
	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	0,5712

	87
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	33,6

	88
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	34,272

	89
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	22

	90
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	22,22

	91
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	62,5

	92
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	4,375

	93
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	66,875

	94
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	60,02

	95
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	60,02

	96
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	69,023

	97
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	60,02

	98
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,012004

	99
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	18,006

	100
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	16,6

	101
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	16,6

	102
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости дверного блока)
	м2
	1,89

	103
	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	1

	104
	Ручка-скоба
	шт
	1

	105
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1

	106
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	4,2

	107
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм
	м2
	4,41

	108
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	3,8

	109
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	3,8

	110
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	4

	111
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	33,6

	112
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка толщиной 10 мм (не менее)
	м2
	34,608

	113
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	34,608

	Сантехнические работы (отопление)

	114
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	2

	115
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,576 кВт
	шт
	2

	116
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	8

	117
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2

	118
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	8

	119
	Кран шаровой муфтовый для воды,  номинальный диаметр 20 мм прим. американка
	шт
	4

	120
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4

	121
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	1

	122
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	0,899

	123
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	8,5

	124
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	7,8965

	125
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	14

	126
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	4

	127
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	4

	128
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" прим. американка
	шт
	2

	129
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	10

	Раздел 3. Помещение 212

	Демонтажные работы

	130
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	4

	131
	Демонтаж:  выключателей, розеток
	шт
	7

	132
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	2,05

	133
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	1,7

	134
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	18,8

	135
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов прим. уголков пластиковых
	м
	9,4

	136
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета
	м2
	21,2

	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	м2
	21,2

	138
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. откосов из панелей
	м2
	3,8

	139
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. обшивки стен из фанеры
	м2
	36,92

	140
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	2

	141
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	т
	2,6

	142
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	т
	2,6

	Общестроительные работы

	143
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	21,2

	144
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	21,2

	145
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	1,0812

	146
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	м2
	21,2

	147
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 10мм
	м2
	21,2

	148
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	4,24

	149
	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	0,3604

	150
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	21,2

	151
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	21,624


	152
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	18,8

	153
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	18,988

	154
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	52,7

	155
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	3,689

	156
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	56,389

	157
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	50,5

	158
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	50,5

	159
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	58,075

	160
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	50,5

	161
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,0101

	162
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	15,15

	163
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	16,6

	164
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	16,6

	165
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости дверного блока)
	м2
	1,89

	166
	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	1

	167
	Ручка-скоба
	шт
	1

	168
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1

	169
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	4,2

	170
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм
	м2
	4,41

	171
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	3,8

	172
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	3,8

	173
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	4

	174
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	21,2

	175
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка толщиной 10 мм (не менее)
	м2
	21,836

	176
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	21,836

	Сантехнические работы (отопление)

	177
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	2

	178
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,182 кВт
	шт
	2

	179
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	8

	180
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2

	181
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	8

	182
	Кран шаровой муфтовый для воды,  номинальный диаметр 20 мм прим. американка
	шт
	4

	183
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4

	184
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	1

	185
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	0,899

	186
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	2,5

	187
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	2,3225

	188
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	12

	189
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	4

	190
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	4

	191
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	10

	Раздел 4. Коридор

	Демонтажные работы

	192
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	6

	193
	Демонтаж магистралей: из каналов
	м
	10

	194
	Демонтаж:  выключателей, розеток
	шт
	4

	195
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	4

	196
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт
	1

	197
	Демонтаж кабеля
	м
	40

	198
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	12,4

	199
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	54,14

	200
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	53,9

	201
	Разборка металлического накладного профиля (порога)
	м
	6,75

	202
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	м
	6,5

	203
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	т
	1,4

	204
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	т
	1,4

	Общестроительные работы

	205
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	53,52

	206
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	53,52

	207
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	2,72952

	208
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	53,52

	209
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,64224

	210
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,005352

	211
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	54,5904

	212
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	59,2

	213
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,00592

	214
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	6,0384

	215
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,02368

	216
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	172,4

	217
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	12,068

	218
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	184,468

	219
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	166,5

	220
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	166,5

	221
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	191,475

	222
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	166,5

	223
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,0333

	224
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	49,95

	225
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	53

	226
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	53

	227
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	4,2

	228
	Дверной блок из алюминия 2100х1000мм
	шт
	1

	229
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	1

	230
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм
	м2
	1,15

	231
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости дверного блока)
	м2
	6,72

	232
	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	4

	233
	Ручка-скоба
	шт
	4

	234
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	4

	235
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	3,8

	236
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	шт
	4

	237
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	49,3

	238
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка толщиной 10 мм (не менее)
	м2
	50,779

	239
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	50,779

	Раздел 5. Помещение 204

	Демонтажные работы

	241
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	8

	242
	Демонтаж:  розеток
	шт
	7

	243
	Демонтаж кабеля
	м
	38

	244
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	м2
	1,84

	245
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	1,1

	246
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	22,3

	247
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	33,6

	248
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых прим. откосов из панелей
	м2
	2,6

	249
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	33,6

	250
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т.50мм
	м2
	33,6

	251
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	16

	252
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	2

	253
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	т
	3,9

	254
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	т
	3,9

	Общестроительные работы

	255
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	32

	256
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01до т.50мм
	м2
	32

	257
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	1,632

	258
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	м2
	32

	259
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 10мм
	м2
	32

	260
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	6,4

	261
	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
	т
	0,544

	262
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	32

	263
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2700 г/м2
	м2
	32,64

	264
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	21,7

	265
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	21,917

	266
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	64,1

	267
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	4,487

	268
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	68,587

	269
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску
	м2
	61,85

	270
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	м2
	59,85

	271
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2
	м2
	68,8275

	272
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	м2
	61,85

	273
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,018555

	274
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	18,555

	275
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	14,26

	276
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	м
	14,26

	277
	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком
	м2
	1,8

	278
	Дверной блок деревянный 900х2000мм
	шт
	1

	279
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	0,9

	280
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	1

	281
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	3,5

	282
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цветная ламинированная, толщина панели 10 мм
	м2
	3,675

	283
	Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм прим.
	шт
	2,9133333

	284
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	32

	285
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, белая плитка толщиной 10 мм (не менее)
	м2
	32,96

	286
	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	32,96

	Отопление

	287
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	2

	288
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт
	шт
	2

	289
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	8

	290
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2

	291
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4

	292
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм прим. американка
	шт
	4

	293
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	1

	294
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	15

	295
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	15,375

	296
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	10

	297
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	4

	298
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	6

	299
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" прим. американка
	шт
	2

	300
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	10

	Раздел 6. Электромонтажные работы помещений

	301
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2

	302
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм прим.
	шт
	1

	303
	Щит распределительный навесной ЩРН-60,  IP31, размеры 480х565х120 мм
	шт
	1

	304
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	57

	305

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	39

	306

	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	18

	307
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	5

	308

	Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	309

	Выключатель автоматический 3P, 80 А, 10 кА, характеристика C
	шт
	2

	310

	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 10 кА, характеристика C
	шт
	1

	311
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	989

	312
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	10

	313
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	м
	12

	314
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	45

	315
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	600

	316
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	442

	317
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660
	м
	12

	318
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	660,96

	319
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	401,88

	320
	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х10-660
	м
	45

	321
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм
	м
	10

	322
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	947

	323
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	42

	324
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	шт
	640

	325
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
	шт
	16

	326
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	3

	327
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450
	м
	3

	328
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	46

	329
	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	46

	330
	Светильник: местного освещения
	шт
	3

	331
	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм
	шт
	3

	332
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	2

	333
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	2

	334
	Выключатель: полугерметический и герметический
	шт
	4

	335
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный
	шт
	4

	336
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	53

	337
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	42

	338
	Розетка Schneider одинарная (интернет)
	шт
	11

	339
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	7

	340
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	7

	341
	Подрозетники под РПВ-1
	шт
	66

	342
	Коробка оконечная
	шт
	28

	343
	Коробки распределительные, размеры 72х35 мм
	шт
	28

	344
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	1

	345
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	1

	346
	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
	шт
	2

	347
	Клемма соединительная самозажимная неразъемная с контактной пастой для трех проводников, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2, IP 30
	шт
	164

	348
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт
	6

	349
	Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
	шт
	4

	350
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3
	шт
	2

	351
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см прим.
	шт
	2

	352
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2
	отверстий
	2


Планировка

[image: image2.png]é ol é a5l D] e o
e e (=] ® 22 [ congaen 57
O @ O 203 | KaBuwem omdena 61 3y

® Nge] ] 2
! gl [o== o i /e L = T |
= = T |206 | Kobuwem omaena 531 %6
== =
= o R e
o |l 2oL e ||o o Traer oo | 00
oo S = s

(=] O

21 | Katusen onena o1 215

00 s a0 o





7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее двух  лет, со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 30.03.2026 № СЗ-2159
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 30.03.2026                          № СЗ-2159 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

