СООБЩЕНИЕ от 31.03.2026 № СЗ-2162

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР поставку товара: 
Мультисенсорные измерительные машины.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: мультисенсорные измерительные машины, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: мультисенсорные измерительные машины, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 07 апреля 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Смирнова И.А.
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 31.03.2026 № СЗ-2162
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Мультисенсорные измерительные машины.
1. Предмет закупки: 
Поставка товара: Мультисенсорные измерительные машины.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2020, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 30.04.2027

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке,  обучение персонала Заказчика, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

Машины измерительные в количестве двух штук должны быть предназначены для  измерения линейных и угловых размеров, а также взаимного расположения элементов деталей в прямоугольных и полярных координатах в ручном и автоматическом режиме.

Метрологические характеристики должны обеспечиваться при соблюдении условий измерений по ГОСТ 8.050-73 ГСИ.

Машины должны состоять из:

- основания, на котором установлен координатный стол с линейными преобразователями, формирующими оси X и Y машины. Ось Z машины должна быть сформирована посредством каретки с линейным преобразователем, установленным на стойке, перпендикулярной плоскости XY. На каретке оси Z должен быть установлен объектив с измерительной матрицей и измерительной головкой.

- должен быть цифровой контроллер, выполняющий под управлением программ вычисления геометрических параметров элементов деталей, в том числе расстояний, углов, точек пересечений, форм поверхностей и др.

Принцип действия машин должен быть основан на получении массива координат точек измеряемой детали оптическим методом при помощи измерительной матрицы и контактным путем при помощи щупа, с последующей обработкой массива точек в соответствии с заданием оператора.

Деталь при измерении должна устанавливаться на координатный стол, измеряемые точки должны фиксироваться оптическим способом измерительной матрицей и измерительной головкой. Массив данных с помощью линейных преобразователей осей X, Y, Z, с измерительной матрицей и измерительной головки должен передаваться в контроллер обработки сигналов с последующим отображением на экране монитора.

Программное обеспечение должно позволять оператору непосредственно выполнять измерения геометрических параметров деталей, калибров, а также находится отклонения от образцов, калибров, взаимного расположения плоскостей, в том числе с использованием математических моделей. 

Интерфейс должен быть понятен, позволять производить автоматизацию расчетов, снижать утомляемость работы оператора.

Машины должны поставляться с автоматическим управлением перемещения координат стола.

Для базирования деталей при измерении, машины должны комплектоваться: комплектом прижимов, в том числе позволяющие крепить «хрупкие» детали, центрирующим устройством, позволяющим базировать цилиндрические детали по «центровым» гнездам. 

Регулируемая система освещения должна  позволять с высокой точностью измерять в проходящем и отраженном свете наружные и внутренние размеры деталей.

Метрологические и технические характеристики:

5.1. Мультисенсорная измерительная машина 1: 

	Наименование параметра
	Величина параметра

	Тип измерения 
	Бесконтактный, контактный

	Размер предметного стола, не менее
	500×330 мм

	Позиционирование 
	Моторизованное

	Размер предметного стекла, не менее
	350×280 мм

	Диапазон измерения по осям OX, OY, не менее
	300×200 мм

	Диапазон измерения по оси OZ, не менее
	200 мм

	Рабочие диапазоны измерения по осям OX, OY и OZ,  – с учетом длинны измеряемой головки, не менее 
	300×200×150 мм.

	Увеличение объектива, не менее 
	от 0,7 до 4,5

	Работа в автоматических программах измерений
	Наличие в базовой поставке

	Допускаемая абсолютная погрешность (длина измеряемого объекта в мкм), не более


	± (1,5 мкм +L/200) где L- измеряемая длина, мм

	Дискретность отсчета в мкм, не более 
	0,1

	Освещение 
	Коаксиальное, проходящий/отраженный свет 

	Максимальный нагрузка 

на предметное стекло, не менее

на предметный стол, не менее  
	15 кг

30 кг

	Габариты (ШхГхВ), не более 
	670×660×950 мм

	Вес, не более
	260 кг

	Напряжение, не более 
	200±220 В.

	Потребляемая мощность, не более
	150 ВА.


5.2. Мультисенсорная измерительная машина 2: 

	Наименование параметра
	Величина параметра

	Тип измерения 
	Бесконтактный, контактный

	Размер предметного стола, не менее
	700×470 мм

	Позиционирование 
	Моторизованное

	Размер предметного стекла, не менее
	550×350 мм

	Диапазон измерения по осям OX, OY, не менее
	500×300 мм

	Диапазон измерения по оси OZ, не менее
	200 мм

	Рабочие диапазоны измерения по осям OX, OY и OZ,  – с учетом длинны измеряемой головки, не менее 
	500×300×150 мм.

	Увеличение объектива, не менее 
	от 0,7 до 4,5

	Работа в автоматических программах измерений
	Наличие в базовой поставке

	Допускаемая абсолютная погрешность (длина измеряемого объекта в мкм), не более


	± (1,5 мкм +L/200) где L- измеряемая длина, мм

	Дискретность отсчета в мкм, не более
	0,1

	Освещение 
	Коаксиальное, проходящий/отраженный свет 

	Максимальный нагрузка 

на предметное стекло, не менее

на предметный стол, не менее  
	15 кг

30 кг

	Габариты (ШхГхВ), не более 
	800×1040×1020 мм

	Вес, не более
	500 кг

	Напряжение, не более 
	200±220 В.

	Потребляемая мощность, не более
	150 ВА.


6. Требования по комплекту поставки: 

6.1. Мультисенсорная измерительная машина 1:

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1. 
	Мультисенсорная измерительная машина.
	1

	2. 
	Штатив микроскопа c вертикальной колонкой и регулируемым по высоте держателем объектива с  точной регулировкой фокуса; 
	1

	3. 
	Бинокулярный тубус с настройкой диоптрий, видео выходом, устройством для измерения угла наклона и кабелем для коаксиального внутреннего освещения.
	1

	4. 
	Вставка с перекрестием 90º и 2-мя дополнительными длинами +/- 60º для работы с бинокулярным тубусом.
	1

	5. 
	Объектив с автоматической сменой увеличения и коаксиальной подсветкой.
	1

	6. 
	Измерительный объектив. 
	1

	7. 
	Измерительный щуп. 
	1

	8. 
	Ирисовая диафрагма для проходящего света с рукояткой регулировки; 
	1

	9. 
	Измерительный столик  350×280 мм с  роликовыми направляющими, оптоэлектронной системой измерения и кабелем для передачи данных; 
	1

	10. 
	Металлический верстак
	1

	11. 
	Цифровая цветная измерительная 5Мп
	1

	12. 
	ПО серии QC5000;  
Цифровое считывание по осям (координаты Х, Y,Z), включая ПК, джойстик и все приспособления для 3-осевых измерений
	1

	13. 
	Установочное кольцо
	1

	14. 
	Центрирующие устройство для измерения цилиндрических деталей по центровым гнездам
	1 компл.

	15. 
	Комплект прижимов в виде «чемодана»
	1 компл.

	16. 
	Моторизованные привода X, Y, Z для работы в автоматических программах измерений
	1 компл.

	17. 
	Антистатический и антивибрационный стол для установки мультисенсорной измерительной машины, компьютера и монитора
	1

	18. 
	Пылезащитный чехол
	1

	19. 
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	1

	20. 
	Методика поверки (Копия)
	1

	21. 
	Свидетельство об утверждении типа и

описание типа (Копии)
	1

	22. 
	Свидетельство о поверке
	1


6.1. Мультисенсорная измерительная машина 2:

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1. 
	Мультисенсорная измерительная машина
	1

	2. 
	Штатив микроскопа c вертикальной колонкой и регулируемым по высоте держателем объектива с  точной регулировкой фокуса; 
	1

	3. 
	Бинокулярный тубус с настройкой диоптрий, видео выходом, устройством для измерения угла наклона и кабелем для коаксиального внутреннего освещения.
	1

	4. 
	Вставка с перекрестием 90º и 2-мя дополнительными длинами +/- 60º для работы с бинокулярным тубусом.
	1

	5. 
	Объектив с автоматической сменой увеличения и коаксиальной подсветкой.
	1

	6. 
	Измерительный объектив. 
	1

	7. 
	Измерительный щуп. 
	1

	8. 
	Ирисовая диафрагма для проходящего света с рукояткой регулировки; 
	1

	9. 
	Измерительный столик  700×470 мм с  роликовыми направляющими, оптоэлектронной системой измерения и кабелем для передачи данных; 
	1

	10. 
	Металлический верстак
	1

	11. 
	Цифровая цветная измерительная 5Мп
	1

	12. 
	ПО серии QC5000;  
Цифровое считывание по осям (координаты Х, Y,Z), включая ПК, джойстик и все приспособления для 3-осевых измерений
	1

	13. 
	Установочное кольцо
	1

	14. 
	Центрирующие устройство для измерения цилиндрических деталей по «центровым гнездам»
	1 компл.

	15. 
	Комплект прижимов в виде «чемодана»
	1 компл.

	16. 
	Моторизованные привода X, Y, Z для работы в автоматических программах измерений
	1 компл.

	17. 
	Антистатический и антивибрационный стол для установки мультисенсорной измерительной машины, компьютера и монитора
	1

	18. 
	Пылезащитный чехол
	1

	19. 
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	1

	20. 
	Методика поверки (Копия)
	1

	21. 
	Свидетельство об утверждении типа и

описание типа (Копии)
	1

	22. 
	Свидетельство о поверке
	1


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): 

Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение на менее 5 (Пяти) рабочих дней, в количестве 6 человек.
8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. 

Дата выпуска товара – не позднее 2025 года.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 31.03.2026 № СЗ-2162
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 31.03.2026                          № СЗ-2162 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

