СООБЩЕНИЕ от 21.04.2026 № СЗ-2180

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР поставки товара: 
Антистатический лабораторный стул.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Антистатический лабораторный стул, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Антистатический лабораторный стул, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 28 апреля 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А.Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 21.04.2026 № СЗ-2180
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Антистатический лабораторный стул
1. Предмет закупки:
Поставка товара: Антистатический лабораторный стул

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить антистатические лабораторные стулья, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2020, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30.12.2026г

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном или электронном виде, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам и внешнему виду антистатического стула:

	№

п.п.
	Наименование характеристики (параметра)
	Значение характеристики (параметра)

	1. 
	Вид покрытия
	Антистатическое, тканевое

	2. 
	Цвет покрытия
	серый 

	3. 
	Регулировка высоты сидения газлифтом, см
	от 43 до 63

	4. 
	Регулировка угла наклона сидения
	да

	5. 
	Регулировка угла наклона спинки


	да

	6. 
	Ширина сидения, не менее, см
	47

	7. 
	Глубина сидения, не менее, см
	42

	8. 
	Ширина спинки, не менее, см
	45

	9. 
	Высота спинки, не менее, см
	50

	10. 
	Наличие подлокотников
	да

	11. 
	Вариант опор стула на пол (ножка/колесо)
	Антистатические колеса

	12. 
	Вес, не более,  кг
	7,5


6. Требования по комплекту поставки: 

Поставить комплект лабораторного антистатического стула в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Лабораторный антистатический стул


	Лабораторный антистатический стул – 1 шт.;

Газлифт (регулировка высота подъема стула от 43 до 63 см) – 1 шт.;

Антистатические подлокотники – 2 шт.;

Антистатические колеса  – 5 шт.;

Сертификат на соответствие стула антистатическим требованиям  – 1 шт.;

Паспорт – 1 шт.;
	37


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет
8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Антистатическая мебель должна отвечать требованиям безопасности и экологичности в соответствии с действующими Декларацией о соответствии и Сертификата качества продукта.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект антистатической мебели, предлагаемый к поставке, должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев, с момента получения заказчиком. 

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

В случае ремонта антистатической мебели по гарантии, доставка до места проведения гарантийного ремонта и возврат после гарантийного ремонта производится за счет поставщика.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов.

Выпуск не ранее 2025 г.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 21.04.2026 № СЗ-2180
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 21.04.2026                          № СЗ-2180 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

