СООБЩЕНИЕ от 19.05.2026 № СЗ-2196

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара: 

Комплект измерительной оснастки.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Комплект измерительной оснастки, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Комплект измерительной оснастки, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 26 мая 2026 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А. Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 19.05.2026 № СЗ-2196
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку товара: комплект измерительной оснастки

1. Предмет закупки:
Поставка товара: Комплект измерительной оснастки в составе набора высокочастотных переходников, кабельных сборок, аттенюаторов коаксиальных фиксированных и перестраиваемых, короткозамыкателей, нагрузок коаксиальных, адаптеров, переходов коаксиальных и коаксиально-волноводных, блокирующих конденсаторов, наборов, загрузочных кабелей, программаторов, преобразователей и разветвителей интерфейсов

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить комплект измерительной оснастки в составе набора высокочастотных переходников, кабельных сборок, аттенюаторов коаксиальных фиксированных и перестраиваемых, короткозамыкателей, нагрузок коаксиальных, адаптеров, переходов коаксиальных и коаксиально-волноводных, блокирующих конденсаторов, наборов, загрузочных кабелей, программаторов, преобразователей и разветвителей интерфейсов, соответствующую требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

30.04.2027 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) комплекта измерительной оснастки в составе набора высокочастотных переходников, кабельных сборок, аттенюаторов коаксиальных фиксированных и перестраиваемых, короткозамыкателей, нагрузок коаксиальных, адаптеров, переходов коаксиальных и коаксиально-волноводных, блокирующих конденсаторов, наборов, загрузочных кабелей, программаторов, преобразователей и разветвителей интерфейсов

	№

п.п.
	Наименование характеристики (параметра)
	Значение характеристики (параметра)

	Набор высокочастотных переходников BNC-RF

	1
	Состав:

N вилка, 2 шт.

N розетка, 2 шт.

UHF вилка, 2 шт.

UHF розетка, 2 шт.

SMA вилка, 2 шт.

SMA розетка, 2 шт.

Mini UHF вилка, 2 шт.

Mini UHF розетка, 2 шт.

BNC вилка, 2 шт.

BNC розетка, 2 шт.

TNC вилка, 2 шт.

TNC розетка, 2 шт.

F вилка, 2 шт.

F розетка, 2 шт.

RCA вилка, 2 шт.

RCA розетка, 2 шт.

Универсальный адаптер, 8 шт.
	наличие

	Кабельная сборка N(m)-SMA(m)

	1
	Типы соединителей
	N вилка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,30

	5
	Длина
	1 м

	6
	Ослабление, не более
	2,3 дБ/м

	Кабельная сборка SMA(m)- SMA(m)

	1
	Типы соединителей
	SMA вилка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,30

	5
	Длина
	1 м

	5
	Ослабление, не более
	2,3 дБ/м

	Перестраиваемый аттенюатор N(f), 10дБ

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N розетка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	6 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,4

	5
	Диапазон ослаблений
	0 - 10 дБ

	6
	Шаг ослабления
	1 дБ

	7
	Предел допускаемой абсолютной погрешности установки ослабления
	±0,5 дБ

	8
	Средняя мощность
	2 Вт

	Перестраиваемый аттенюатор N(f), 60дБ

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N розетка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом


	3
	Верхняя рабочая частота
	6 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,4

	5
	Диапазон ослаблений
	0 - 60 дБ

	6
	Шаг ослабления
	10 дБ

	7
	Предел допускаемой абсолютной погрешности установки ослабления
	±0,5 дБ (в диапазоне 1 ~ 50 дБ), 

±0,8 дБ или ±3% (в диапазоне от 50 до 60 дБ)

	8
	Средняя мощность
	2 Вт

	Комплект аксессуаров RF Attenuator Kit

	1
	Аттенюатор N(f)-N(m) 6 дБ – 1 шт.

Верхняя рабочая частота 12,4 ГГц

Ослабление 6 дБ

Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения, не более ±0,7 дБ

КСВН, не более 1,35
	наличие

	2
	Аттенюатор N(f)-N(m) 10 дБ – 1 шт.

Верхняя рабочая частота 12,4 ГГц

Ослабление 10 дБ

Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения, не более ±0,7 дБ

КСВН, не более 1,35
	наличие

	Аттенюатор N(f)-N(m), 30 дБ, 25 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	12,4 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	30 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,9 дБ

	7
	Средняя мощность
	25 Вт

	Адаптер Т-типа SMA(f)

	1
	Типы соединителей
	SMA розетка, SMA розетка, SMA розетка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	Кол-во портов SMA(f)
	3

	5
	КСВН, не более
	1,3

	Адаптер NMD3.5M - NF 

	1
	Типы соединителей
	NMD3.5 вилка, N розетка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,15

	Аттенюатор N(f)-N(m), 6 дБ, 2 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	6 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,6 дБ

	7
	Средняя мощность
	2 Вт

	Аттенюатор N(f)-N(m), 3 дБ, 5 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	3 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,7 дБ

	7
	Средняя мощность
	5 Вт

	Аттенюатор N(f)-N(m), 6 дБ, 5 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	6 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,7 дБ

	7
	Средняя мощность
	5 Вт

	Аттенюатор N(f)-N(m), 10 дБ, 5 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	10 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,7 дБ

	7
	Средняя мощность
	5 Вт

	Аттенюатор N(f)-N(m), 20 дБ, 5 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	20 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,8 дБ

	7
	Средняя мощность
	5 Вт

	Аттенюатор N(f)-N(m), 30 дБ, 5 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	30 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±1,0 дБ

	7
	Средняя мощность
	5 Вт

	Аттенюатор N(f)-N(m), 30 дБ, 20 Вт

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	2
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	30 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±1,0 дБ

	7
	Средняя мощность
	20 Вт

	Аттенюатор SMA(f)-SMA(m), 10 дБ, 2 Вт

	1
	Типы соединителей
	SMA розетка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	10 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,5 дБ

	7
	Средняя мощность
	2 Вт

	Аттенюатор SMA(f)-SMA(m), 20 дБ, 2 Вт

	1
	Типы соединителей
	SMA розетка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Номинальное значение ослабления
	20 дБ

	6
	Пределы допускаемого отклонения ослабления от номинального значения
	±0,8 дБ

	7
	Средняя мощность
	2 Вт

	Блокирующий конденсатор 11742A

	1
	Типы соединителей
	APC-3.5 розетка, APC-3.5 вилка

	2
	Диапазон рабочих частот
	от 0,045 до 26,5 ГГц

	3
	Рабочее напряжение постоянного тока, не менее
	50 В

	2
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	Коаксиально-волноводный переход WR75 - N(f)

	1
	Тип первого соединителя
	WR75

	2
	Тип второго соединителя
	N розета

	3
	Конфигурация
	угловой

	4
	Диапазон рабочих частот
	 9,84 - 15 ГГц

	5
	КСВН, не более
	1,2

	Коаксиально-волноводный переход WR75 - SMA(f)

	1
	Тип первого соединителя
	WR75

	2
	Тип второго соединителя
	SMA розетка

	3
	Конфигурация
	угловой

	4
	Диапазон рабочих частот
	 9,84 - 15 ГГц

	5
	КСВН, не более
	1,2

	Короткозамыкатель 132331

	1
	Короткозамыкатель 132331 производства Amphenol
	наличие

	2
	Тип соединителя
	SMA вилка

	Короткозамыкатель 172317

	1
	Короткозамыкатель 172317 производства Amphenol
	наличие

	2
	Тип соединителя
	N вилка

	Нагрузка SMA(m)

	1
	Тип соединителя
	SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,35

	5
	Мощность
	2 Вт

	Переход коаксиальный BNC(m)-N(f)

	1
	Типы соединителей
	BNC вилка, N розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	4 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный BNC(f)-SMA(f)

	1
	Типы соединителей
	BNC розетка, SMA розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	4 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный BNC(m)-SMA(f)

	1
	Типы соединителей
	BNC вилка, SMA розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	4 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный N(m)-SMA(m)

	1
	Типы соединителей
	N вилка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный N(m)-SMA(f)

	1
	Типы соединителей
	N вилка, SMA розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный N(f)-SMA(m)

	1
	Типы соединителей
	N розетка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный N(f)-SMA(f)

	1
	Типы соединителей
	N розетка, SMA розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный N(f)-N(f)

	1
	Типы соединителей
	N розетка, N розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,25

	Переход коаксиальный N(m)-N(m)

	1
	Типы соединителей
	N вилка, N вилка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,25

	Переход коаксиальный SMA(f)-SMA(f)

	1
	Типы соединителей
	SMA розетка, SMA розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный SMA(m)-SMA(m)

	1
	Типы соединителей
	SMA вилка, SMA вилка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный SMA(f)-SMP(m)

	1
	Типы соединителей
	SMA розетка, SMP вилка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный SMA(f)-SMP(f)

	1
	Типы соединителей
	SMA розетка, SMP розетка

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	4
	КСВН, не более
	1,3

	Переход коаксиальный СР-50-728 ФВ, Град (тип IX) ВР0.364.049ТУ

	1
	Переход коаксиальный СР-50-728 ФВ, Град (тип IX) ВР0.364.049ТУ
	наличие

	2
	Волновое сопротивление, Ом
	50 Ом

	3
	Верхняя рабочая частота, ГГц
	18 ГГц

	Преобразователь UPort 1130, USB - RS-485

	1
	1-портовый конвертер USB в RS-485 UPort 1130 производства Moxa Inc.
	наличие

	Преобразователь UPort 1150, USB - RS-232

	1
	1-портовый конвертер USB в RS-232 UPort 1150 производства Moxa Inc.
	наличие

	Программатор AVRISP XPII, USB

	1
	Внутрисхемный программатор AT AVRISP mkII производства ATMEL, или аналог, с поддержкой:

- AVR‑микроконтроллеров с интерфейсом ISP или PDI, включая XMEGA;

- программирование Flash и EEPROM;

- программирование битов Fuses и Lock Bit;

- регулируемая скорость ISP программирования до 8 Мбит;

- совместимость с USB 2.0 (full speed, 12Mbps);

- питание от шины USB, не требует внешнего источника питания.

- поддержка ПО AVR Studio 4/5/6 или более поздних версий.
	наличие

	2
	Комплектация: 

· Программатор 1 шт.;

· USB-Кабель 1 шт.;

· соединительный кабель 1 шт.;

· ISP-кабель (с соединителями на 6 и 10 контактов) 1 шт.;

· 6-проводный многоцветный пользовательский соединительный кабель 1 шт.
	наличие

	Программатор PIC-KIT3

	1
	Внутрисхемный программатор-отладчик MPLAB‑PICKIT3 производства "Microchip", для разработки и отладки приложений с использованием PIC микроконтроллеров c поддержкой низковольтных семейств Flash-микроконтроллеров Microchip: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 и dsPIC33: 

· малогабаритный модуль в пластиковом корпусе с интерфейсом USB и шестиконтактным разъёмом ICSP.

· диапазон напряжения программирования: от 1,8 В до 14 В.

· программирование Flash-памяти: до 512 кБ.

· защита: от короткого замыкания, перенапряжения.
	наличие

	2
	Комплектация: 

· программатор-отладчик PICkit3 1 шт. 

· USB-кабель 1 шт., 

· ICSP-кабель 1 шт. 
	наличие

	Программатор Platform Cable USB HW-USB-IIG

	1
	USB-совместимый загрузочный кабель производства Xilinx для внутрисхемного конфигурирования и программирования устройств Xilinx (CPLD и FPGA).

· Поддержка всех устройств Xilinx, конфигурирование FPGA и программирование PROM/CPLD.

· Поддержка JTAG, Slave-Serial и SPI.

· Поддержка устройств с уровнями 5 В (TTL), 3,3 В (LVCMOS), 2,5 В, 1,8 В и 1,5 В.

· Возможность выбора заданной частоты синхронизации, поддержка программной автоматической регулировки частоты.

· Поддерживаемое ПО: Xilinx ISE, iMPACT, ChipScope.
	наличие

	2
	Комплектация:

· Программатор 1 шт.;

· USB-Кабель (USB A-B) 1 шт.;

· соединительный кабель 1 шт.;

· ISP-кабель (с соединителями на 6 и 10 контактов) 1 шт.;

· многоцветный пользовательский соединительный кабель 1 шт.
	наличие

	Программатор Platform Cable USB

	1
	USB-совместимый загрузочный кабель производства Waveshare для внутрисхемного конфигурирования и программирования устройств Xilinx (CPLD и FPGA), полностью совместим с оригинальным кабелем Platform Cable USB производства Xilinx.
· Поддержка всех устройств Xilinx, конфигурирование FPGA и программирование PROM/CPLD.

· Поддержка JTAG, Slave-Serial и SPI.

· Поддержка устройств с уровнями 5 В (TTL), 3,3 В (LVCMOS), 2,5 В, 1,8 В и 1,5 В.

· Возможность выбора заданной частоты синхронизации, поддержка программной автоматической регулировки частоты.

· Поддерживаемое ПО: Xilinx ISE, iMPACT, ChipScope.
	наличие

	2
	Состав комплектации:

· Программатор 1 шт.;

· USB-Кабель (USB A-B) 1 шт.;

· адаптер JTAG 1 шт.;
· кабель (8-pin to 7-pin separated cable) 1 шт.;

· кабель 14-проводный с шагом контактов соединителей 2,54 мм 1 шт.;

· кабель 14-проводный с шагом контактов соединителей 2 мм 1 шт.;

· кабель 10-проводный с шагом контактов соединителей 2,54 мм 1 шт.
	наличие

	Разветвитель VENTION OTG USB 3.0 на 4 порта, черный, 0,15 м, CHLBB

	1
	Разветвитель VENTION OTG USB 3.0 на 4 порта, черный, 0,15 м, CHLBB
	наличие


6. Требования по комплекту поставки: 

Поставить комплект в составе:

	№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Количество, шт.

	1. 
	Комплект измерительной оснастки


	Набор высокочастотных переходников BNC-RF 


	2 шт.
	1

	2. 
	
	Кабельная сборка N(m)-SMA(m)
	4 шт.
	

	3. 
	
	Кабельная сборка SMA(m)- SMA(m)
	1 шт.
	

	4. 
	
	Перестраиваемый аттенюатор N(f), 10дБ
	2 шт.
	

	5. 
	
	Перестраиваемый аттенюатор N(f), 60дБ
	1 шт.
	

	6. 
	
	Комплект аксессуаров RF Attenuator Kit
	3 шт.
	

	7. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 30 дБ, 25 Вт
	2 шт.
	

	8. 
	
	Адаптер Т-типа SMA(f)
	2 шт.
	

	9. 
	
	Адаптер NMD3.5M - NF 
	2 шт.
	

	10. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 6 дБ, 2 Вт
	2 шт.
	

	11. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 3 дБ, 5 Вт
	2 шт.
	

	12. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 6 дБ, 5 Вт
	2 шт.
	

	13. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 10 дБ, 5 Вт
	2 шт.
	

	14. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 20 дБ, 5 Вт
	2 шт.
	

	15. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 30 дБ, 5 Вт
	2 шт.
	

	16. 
	
	Аттенюатор N(f)-N(m), 30 дБ, 20 Вт
	2 шт.
	

	17. 
	
	Аттенюатор SMA(f)-SMA(m), 10 дБ, 2 Вт
	2 шт.
	

	18. 
	
	Аттенюатор SMA(f)-SMA(m), 20 дБ, 2 Вт
	2 шт.
	

	19. 
	
	Блокирующий конденсатор 11742A
	1 шт.
	

	20. 
	
	Коаксиально-волноводный переход WR75 - N(f)
	2 шт.
	

	21. 
	
	Коаксиально-волноводный переход WR75 - SMA(f)
	2 шт.
	

	22. 
	
	Короткозамыкатель 132331
	2 шт.
	

	23. 
	
	Короткозамыкатель 172317
	2 шт.
	

	24. 
	
	Нагрузка SMA(m)
	5 шт.
	

	25. 
	
	Переход коаксиальный BNC(m)-N(f)
	2 шт.
	

	26. 
	
	Переход коаксиальный BNC(f)-SMA(f)
	2 шт.
	

	27. 
	
	Переход коаксиальный BNC(m)-SMA(f)
	2 шт.
	

	28. 
	
	Переход коаксиальный N(m)-SMA(m)
	2 шт.
	

	29. 
	
	Переход коаксиальный N(m)-SMA(f)
	4 шт.
	

	30. 
	
	Переход коаксиальный N(f)-SMA(m)
	2 шт.
	

	31. 
	
	Переход коаксиальный N(f)-SMA(f)
	3 шт.
	

	32. 
	
	Переход коаксиальный N(f)-N(f)
	4 шт.
	

	33. 
	
	Переход коаксиальный N(m)-N(m)
	2 шт.
	

	34. 
	
	Переход коаксиальный SMA(f)-SMA(f)
	2 шт.
	

	35. 
	
	Переход коаксиальный SMA(m)-SMA(m)
	3 шт.
	

	36. 
	
	Переход коаксиальный SMA(f)-SMP(m)
	5 шт.
	

	37. 
	
	Переход коаксиальный SMA(f)-SMP(f)
	14 шт.
	

	38. 
	
	Переход коаксиальный СР-50-728 ФВ, Град (тип IX) ВР0.364.049ТУ
	2 шт.
	

	39. 
	
	Преобразователь UPort 1130, USB - RS-485
	2 шт.
	

	40. 
	
	Преобразователь UPort 1150, USB - RS-232
	2 шт.
	

	41. 
	
	Программатор AVRISP XPII, USB
	2 шт.
	

	42. 
	
	Программатор PIC-KIT3
	2 шт.
	

	43. 
	
	Программатор Platform Cable USB HW-USB-IIG
	4 шт.
	

	44. 
	
	Программатор Platform Cable USB
	3 шт.
	

	45. 
	
	Разветвитель VENTION OTG USB 3.0 на 4 порта, черный, 0.15м, CHLBB
	2 шт.
	


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным, отвечать требованиям паспортов (этикеток) и руководств по эксплуатации (при наличии).

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На оборудование из состава комплекта измерительной оснастки, предлагаемого к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев, с момента получения заказчиком. 

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемого оборудования из состава комплекта измерительной оснастки на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2024 г.
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 19.05.2026 № СЗ-2196
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 19.05.2026 № СЗ-2196 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________
(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
1

