СООБЩЕНИЕ от 25.05.2026 № СЗ-2204

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР поставку товара: 
Шкаф сухого хранения.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: шкаф сухого хранения, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой. АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: шкаф сухого хранения, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 01 июня 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

[image: image1.png]P



/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

Смирнова И.А.
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 25.05.2026 № СЗ-2204
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: 

 Шкаф сухого хранения  

(наименование предмета закупки)                                                                        
1. Предмет закупки:  Поставка товара: Шкаф сухого хранения  

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Поставить по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 31 августа 2026 г
4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.
5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 


Шкаф сухого хранения предназначен (далее – Товар) для хранения влагочувствительных компонентов и материалов, электронных компонентов, печатных плат, электронных модулей и должен обладать следующими потребительскими свойствами, техническими характеристиками и иметь:
5.1 Потребительские свойства (не хуже): 

- антистатическое исполнение (ESD порошковое покрытие всех полок шкафа и металлических элементов, стекло с проводящей поверхностью);

- наличие опционального модуля подачи азота, регулирующего автоматическую подачу азота 
(при этом поддержание стабильного уровня влажности обеспечивается автономно);

- наличие оповещения об открытии двери и о превышении заданной влажности;

- наличие цифровой панели управления и вывод о режимах работы, величине влажности 
и температуры на цветной ЖКИ дисплей;

- наличие встроенной индикаторной подсветки внутреннего отделения;

- исполнение в светло-сером цвете.

- наличие колес.

5.2 Технические характеристики (не хуже):

	Наименование параметра
	Величина

	Внешние размеры (ШхВхГ)                     
	не более 1205 х 1947 х 640 мм

	Объем                                                                    
	не более 1340 л.

	Количество отделений                                        
	не менее 6 шт.

	Количество полок                       


	не менее 6 шт. полноразмерных, 
6 шт. укороченных

	Нагрузка на полку                                                                   
	не менее 55 кг.

	Диапазон поддержания влажности                                       
	от 1 % до 50 %

	Точность поддержания уровня влажности
	±1%

	Время восстановления до 5% после открытия двери          
	не более 3 мин.



	Время выхода в рабочий режим (с 50% до 1 % RH)            
	не более 1 ч 20 мин.



	Защита от электростатического заряда ESD
	Наличие

	Класс защиты от внешних воздействий
	IP55

	Потребляемая мощность 


	не более 350 Вт в режиме регенерации, не более 5 Вт в режиме хранения

	Электропитание 
	220±22В, подача питания должна осуществляться посредством сменного кабеля с евровилкой с заземляющим контактом. 

	Установленная кнопка для подключения браслета заземления
	Наличие

	Соединительная колодка для подключения заземляемых ESD объектов
	Наличие

	Внутреннее отделение шкафа подсвечивается установленной светосигнальной системой светодиодной подсветки
	Наличие

	Зеленая подсветка внутреннего отделения шкафа, включающаяся на режиме поддержания заданных значений влажности/уровня кислорода
	Наличие

	Диапазон регулировки подачи азота


	от 0 до 30 л/мин



	Диапазон рабочих давлений в системе подачи азота
	от 0,4 до 0,6 МПа

	Диапазон индикации уровня азота внутри рабочего объема ШСХ
	от 0 до 100 %



	Погрешность определения уровня азота внутри рабочего объема ШСХ, %
	±1%

	Качество азота
	азот газообразный технический,
соответствие с ИСО 2435-73

	Диаметр трубки для подключения к модулю подачи азота
	не менее 8 мм.


6. Требования по комплекту поставки: 

Товар, отвечающий техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания - 1 комплект.  
Состав 1 комплекта:

1. Шкаф сухого хранения 6 секций - 1 шт.

2. Модуль автоматической подачи азота - 1 шт.

3. Стандартная полка – 6 шт.

4. Укороченная полка – 6 шт.

5. Индикаторная подсветка внутреннего отделения – 1 шт.

6. Соединительная колодка для подключения заземляемых ESD объектов – 1 шт.

7. Комплект фурнитуры – 1 шт.

8. Кабель питания – 1 шт. 

9. Инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 шт.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: 

Поставщик должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) силами специалистов сервисного подразделения 

Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.
 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 
Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.
10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

     Дата выпуска товара – не ранее 2025 г.
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 25.05.2026 № СЗ-2204
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 25.05.2026                          № СЗ-2204 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
PAGE  
3

