СООБЩЕНИЕ от 21.08.2026 № СЗ-2240

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:
Шкаф сушильный в общепромышленном исполнении.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Шкаф сушильный в общепромышленном исполнении, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Шкаф сушильный в общепромышленном исполнении, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 28 августа 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А. Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 21.08.2026 № СЗ-2240
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Шкаф сушильный в общепромышленном  исполнении    

                                                                                               (наименование предмета закупки)
1. Предмет закупки: Поставка товара: Шкаф сушильный 

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

    Поставить по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

    Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, при необходимости сборку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

    Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

     В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  поставляемого товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

    Шкаф сушильный  должен отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1 Потребительские свойства (не хуже): 

Шкаф сушильный применяется для сушки жидких ЛКМ, нанесённых на металлоконструкции и печатные узлы с ИЭТ и должен обеспечивать:

- общепромышленное исполнение и возможность эксплуатации в помещениях категории В3;
- принудительную циркуляцию воздуха и равномерный прогрев по всему рабочему объёму не зависимо от плотности загрузки; 

- установку и регулировку температуры;

- нагрев и поддержание температуры  внутри сушильной камеры в автоматическом режиме;

- цифровую индикацию текущей и заданной температуры;

- диапазон рабочих температур от плюс 35°C до плюс 200°C;

- точность поддержания температуры не хуже ± 2°С;

- неравномерность температуры по объёму камеры в установившемся режиме не хуже: ± 5°С;

- время нагрева до максимальной температуры: не более 60 мин.

5.2 Технические характеристики (не хуже):

Габаритные размеры с блоком управления, без подставки (ГхШхВ) не более 1080х1640х2200;

Внутренние размеры (размеры рабочей зоны) (ГхШхВ) не менее 750х1100х1350;

Система рециркуляции воздуха – принудительная;

Двери: распашная, двухстворчатая; Тип зажимного механизма двери – ригельный;

Расположение блока управления на правой стенке;

Материал рабочей зоны: нержавеющая сталь

Материал наружной обшивки: с лакокрасочным покрытием RAL 7035, шагрень

Расположение блока ТЭН –верхнее, изолировано от рабочей зоны;

Тип используемых ТЭН – воздушные, из нержавеющей стали;

Тип датчика температуры – ТХА 200 мм; Суммарная мощность ТЭН: не более 7,5 кВт;

Рабочий объем – 1100 л; Масса – 319 кг;

Напряжение питающей сети: 380 В; Частота питающей сети 50 Гц;

Вентиляционное отверстие ф100мм в верхней части шкафа для подключения к вентиляционной системе предприятия.

6. Требования по комплекту поставки:

    Шкаф сушильный в общепромышленном исполнении, отвечающий техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в разделе 5 настоящего Технического задания – 1 комплект:
   Состав 1 комплекта:

1. Шкаф сушильный в общепромышленном исполнении - 1 шт.

2. Подставка  под  шкаф высотой 150 мм – сварное основание  или комплект ножек.

3. Полка съёмная перфорированная, с нагрузкой до 40 кг – 3 шт.

4. Полка съёмная перфорированная, с нагрузкой до 80 кг – 1 шт.

5. Комплект кабелей для подключения шкафа к электропитанию.

6. Руководство по эксплуатации.

7. Инструкция по поверке оборудования.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

     Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) силами специалистов сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования, включающих в себя: распаковку, монтаж, пуск оборудования в эксплуатацию, проведение экспериментальных работ, оформление акта приемки-передачи Оборудования.

    При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования).

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

   Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

  Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

    Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

    Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

    Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке: 

      Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

            Дата выпуска товара – не ранее 2025 года.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 21.08.2026 № СЗ-2240
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 21.08.2026                          № СЗ-2240 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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