СООБЩЕНИЕ от 18.04.2023 № СЗ-1300

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Увлажнитель воздуха

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: увлажнитель воздуха, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара увлажнитель воздуха, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 апреля 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 18.04.2023 № СЗ-1300

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара:      Увлажнитель воздуха

(наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки:  Поставка товара: Увлажнитель воздуха

2. Место и условия поставки товара: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара: до 31.05.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке,  уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержания в производственных помещениях относительной влажности в интервале 50 – 75%.

Характеристики помещений:

1. Площадь помещения – 108 кв. м,   Высота потолков – 2,96 м, Объём помещения – 319,7 куб. м.

В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.

Увлажнители с подключением к водопроводной сети. Обратный осмос.

Два увлажнителя, 1 система водоподготовки

2. Площадь помещения – 65 кв. м, Высота потолков – 3,8 м, Объём помещения – 247 куб. м.

В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

В помещении работает принудительная вытяжная вентиляция (местная вытяжка от каждого

рабочего места)

Общая производительность вытяжной вентиляции  - 10000 куб. м./час

Принудительная приточная вентиляция отсутствует.

Предпочтительно напольное размещение увлажнителя (увлажнителей) вне помещения и

возможность подачи влажного воздуха в помещение по трубопроводам.

Увлажнители с подключением к водопроводной сети. Обратный осмос.

Три увлажнителя, 1 система водоподготовки

3. Площадь помещения – 36 кв. м, Высота потолков – 3,2 м, Объём помещения – 115,2 куб. м.

В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.

1 увлажнитель, система водоподготовки не требуется (есть в наличии)

4. Площадь помещения – 86,6 кв. м, Высота потолков – 6 м, Объём помещения – 519,6куб. м.

В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.

Предпочтительно напольное размещение увлажнителя (увлажнителей) и возможность подачи

влажного воздуха в помещение по трубопроводам.

Увлажнители с подключением к водопроводной сети. Обратный осмос.

4 увлажнителя, 1 система водоподготовки

6. Требования по комплекту поставки:

Увлажнитель воздуха, отвечающий техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания с оборудованием водоподготовки – 10 комплектов.

Состав комплектов поставки:

| Комплект поставки | Количество увлажнителей | Количество систем водоподготовки | Помещение, площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Площадь помещения -108 кв.м. |
| 2 | 1 | - |  |
| 3 | 1 | 1 | Площадь помещения -65 кв.м. |
| 4 | 1 | - |  |
| 5 | 1 | - |  |
| 6 | 1 | - | Площадь помещения – 36 кв.м. |
| 7 | 1 | 1 | Площадь помещения – 86,6 кв.м. |
| 8 | 1 | - |  |
| 9 | 1 | - |  |
| 10 | 1 | - |  |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2023 г.

.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 18.04.2023 № СЗ-1300

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.04.2023 № СЗ-1300 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)